## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:49:29
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.8361 | 0.42406
301000000 | 4.8385 | 0.41872
302000000 | 4.8366 | 0.42242
303000000 | 4.8327 | 0.42159
304000000 | 4.83 | 0.42113
305000000 | 4.8266 | 0.42133
306000000 | 4.8317 | 0.42192
307000000 | 4.8247 | 0.42536
308000000 | 4.8205 | 0.42093
309000000 | 4.8215 | 0.42532
310000000 | 4.8176 | 0.42544
311000000 | 4.8192 | 0.42784
312000000 | 4.8204 | 0.42209
313000000 | 4.8087 | 0.42879
314000000 | 4.8112 | 0.42943
315000000 | 4.8115 | 0.43124
316000000 | 4.8084 | 0.42473
317000000 | 4.8112 | 0.42692
318000000 | 4.7976 | 0.4315
319000000 | 4.8097 | 0.43146
320000000 | 4.8086 | 0.43195
321000000 | 4.802 | 0.43049
322000000 | 4.8089 | 0.42679
323000000 | 4.8031 | 0.43517
324000000 | 4.8068 | 0.4249
325000000 | 4.803 | 0.4329
326000000 | 4.7988 | 0.4308
327000000 | 4.7984 | 0.43278
328000000 | 4.8003 | 0.43984
329000000 | 4.8004 | 0.43167
330000000 | 4.8002 | 0.43565
331000000 | 4.805 | 0.43918
332000000 | 4.7947 | 0.44578
333000000 | 4.8023 | 0.44312
334000000 | 4.8007 | 0.44726
335000000 | 4.7949 | 0.44286
336000000 | 4.796 | 0.44526
337000000 | 4.8043 | 0.44412
338000000 | 4.8023 | 0.44601
339000000 | 4.7946 | 0.44539
340000000 | 4.7987 | 0.44891
341000000 | 4.7993 | 0.44634
342000000 | 4.8073 | 0.44968
343000000 | 4.8059 | 0.44734
344000000 | 4.8038 | 0.45245
345000000 | 4.8068 | 0.44597
346000000 | 4.8106 | 0.4477
347000000 | 4.8079 | 0.45286
348000000 | 4.8124 | 0.45468
349000000 | 4.8109 | 0.44996
350000000 | 4.8106 | 0.45592
351000000 | 4.8124 | 0.45042
352000000 | 4.814 | 0.44833
353000000 | 4.812 | 0.44992
354000000 | 4.8114 | 0.45494
355000000 | 4.8181 | 0.4564
356000000 | 4.8148 | 0.45978
357000000 | 4.8197 | 0.4556
358000000 | 4.821 | 0.4562
359000000 | 4.8215 | 0.4536
360000000 | 4.8203 | 0.45643
361000000 | 4.8227 | 0.45547
362000000 | 4.8279 | 0.447
363000000 | 4.828 | 0.44942
364000000 | 4.8328 | 0.45728
365000000 | 4.8276 | 0.45833
366000000 | 4.8332 | 0.45817
367000000 | 4.8356 | 0.46048
368000000 | 4.8335 | 0.46042
369000000 | 4.8308 | 0.45782
370000000 | 4.8326 | 0.4545
371000000 | 4.8335 | 0.45509
372000000 | 4.838 | 0.45082
373000000 | 4.8406 | 0.45686
374000000 | 4.8391 | 0.45466
375000000 | 4.8456 | 0.45239
376000000 | 4.8419 | 0.4549
377000000 | 4.8405 | 0.45599
378000000 | 4.8465 | 0.45605
379000000 | 4.8423 | 0.45131
380000000 | 4.8432 | 0.45568
381000000 | 4.8489 | 0.45714
382000000 | 4.8447 | 0.45656
383000000 | 4.8495 | 0.45098
384000000 | 4.8502 | 0.45294
385000000 | 4.8499 | 0.45154
386000000 | 4.8476 | 0.45227
387000000 | 4.8487 | 0.44709
388000000 | 4.8484 | 0.44761
389000000 | 4.8492 | 0.44421
390000000 | 4.8528 | 0.4488
391000000 | 4.8493 | 0.4461
392000000 | 4.8479 | 0.44569
393000000 | 4.8479 | 0.44966
394000000 | 4.8491 | 0.44867
395000000 | 4.8449 | 0.44507
396000000 | 4.8483 | 0.44626
397000000 | 4.8453 | 0.44641
398000000 | 4.8472 | 0.44427
399000000 | 4.8499 | 0.44461
400000000 | 4.8488 | 0.44461
401000000 | 4.8488 | 0.44523
402000000 | 4.847 | 0.4405
403000000 | 4.8492 | 0.44026
404000000 | 4.8461 | 0.44108
405000000 | 4.8437 | 0.44649
406000000 | 4.8452 | 0.43876
407000000 | 4.8428 | 0.44407
408000000 | 4.8471 | 0.44033
409000000 | 4.8423 | 0.44289
410000000 | 4.8443 | 0.43698
411000000 | 4.8445 | 0.43989
412000000 | 4.8352 | 0.43864
413000000 | 4.8366 | 0.43632
414000000 | 4.8365 | 0.43613
415000000 | 4.8341 | 0.43242
416000000 | 4.8356 | 0.43462
417000000 | 4.8325 | 0.43625
418000000 | 4.8331 | 0.43713
419000000 | 4.835 | 0.43957
420000000 | 4.8367 | 0.43738
421000000 | 4.8291 | 0.43559
422000000 | 4.835 | 0.42897
423000000 | 4.8316 | 0.43061
424000000 | 4.8316 | 0.43614
425000000 | 4.8307 | 0.42646
426000000 | 4.8275 | 0.43311
427000000 | 4.828 | 0.43133
428000000 | 4.8242 | 0.43629
429000000 | 4.8275 | 0.433
430000000 | 4.826 | 0.42893
431000000 | 4.8276 | 0.42944
432000000 | 4.8226 | 0.43646
433000000 | 4.8226 | 0.43291
434000000 | 4.8264 | 0.43182
435000000 | 4.8265 | 0.43065
436000000 | 4.8227 | 0.43581
437000000 | 4.822 | 0.42989
438000000 | 4.822 | 0.43048
439000000 | 4.8238 | 0.42686
440000000 | 4.818 | 0.42725
441000000 | 4.8194 | 0.43108
442000000 | 4.8236 | 0.43365
443000000 | 4.824 | 0.42595
444000000 | 4.8148 | 0.4328
445000000 | 4.8241 | 0.42648
446000000 | 4.8175 | 0.4303
447000000 | 4.8189 | 0.4283
448000000 | 4.8224 | 0.43216
449000000 | 4.8187 | 0.42845
450000000 | 4.8228 | 0.43239
451000000 | 4.8176 | 0.43157
452000000 | 4.8239 | 0.43021
453000000 | 4.8208 | 0.43132
454000000 | 4.8199 | 0.43259
455000000 | 4.8198 | 0.42986
456000000 | 4.8248 | 0.4341
457000000 | 4.8214 | 0.42792
458000000 | 4.8226 | 0.43316
459000000 | 4.824 | 0.42422
460000000 | 4.8248 | 0.42882
461000000 | 4.8228 | 0.43023
462000000 | 4.8256 | 0.43219
463000000 | 4.8274 | 0.43135
464000000 | 4.8279 | 0.43516
465000000 | 4.8294 | 0.43135
466000000 | 4.8282 | 0.43007
467000000 | 4.8292 | 0.4288
468000000 | 4.8297 | 0.43414
469000000 | 4.8334 | 0.43321
470000000 | 4.8377 | 0.43629
471000000 | 4.8342 | 0.42575
472000000 | 4.8382 | 0.43395
473000000 | 4.8391 | 0.43248
474000000 | 4.8404 | 0.43455
475000000 | 4.8371 | 0.43048
476000000 | 4.8415 | 0.42895
477000000 | 4.8402 | 0.42961
478000000 | 4.8432 | 0.4318
479000000 | 4.8427 | 0.42898
480000000 | 4.8398 | 0.42989
481000000 | 4.8473 | 0.43248
482000000 | 4.8472 | 0.43011
483000000 | 4.8472 | 0.43671
484000000 | 4.8438 | 0.42955
485000000 | 4.849 | 0.43175
486000000 | 4.8494 | 0.43285
487000000 | 4.8533 | 0.43256
488000000 | 4.8532 | 0.4297
489000000 | 4.8556 | 0.43054
490000000 | 4.8506 | 0.4268
491000000 | 4.8549 | 0.43042
492000000 | 4.8557 | 0.43228
493000000 | 4.8585 | 0.43318
494000000 | 4.8575 | 0.42901
495000000 | 4.8554 | 0.43077
496000000 | 4.8538 | 0.43238
497000000 | 4.858 | 0.43091
498000000 | 4.8598 | 0.42686
499000000 | 4.8587 | 0.43031
500000000 | 4.8605 | 0.42776