## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:50:08
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.5829 | 0.25679
301000000 | 3.5886 | 0.25205
302000000 | 3.5866 | 0.25283
303000000 | 3.5819 | 0.24957
304000000 | 3.5827 | 0.25304
305000000 | 3.5815 | 0.2531
306000000 | 3.5824 | 0.25779
307000000 | 3.5823 | 0.25706
308000000 | 3.5705 | 0.25257
309000000 | 3.5768 | 0.26271
310000000 | 3.579 | 0.2574
311000000 | 3.5757 | 0.26045
312000000 | 3.5725 | 0.25174
313000000 | 3.5657 | 0.25745
314000000 | 3.5699 | 0.26182
315000000 | 3.5674 | 0.2643
316000000 | 3.5707 | 0.25897
317000000 | 3.5732 | 0.25983
318000000 | 3.5648 | 0.26822
319000000 | 3.5688 | 0.26189
320000000 | 3.5724 | 0.26603
321000000 | 3.5717 | 0.26314
322000000 | 3.5639 | 0.26372
323000000 | 3.567 | 0.26808
324000000 | 3.569 | 0.25745
325000000 | 3.5718 | 0.26428
326000000 | 3.5655 | 0.27043
327000000 | 3.5646 | 0.26388
328000000 | 3.57 | 0.27651
329000000 | 3.5672 | 0.26371
330000000 | 3.5659 | 0.27191
331000000 | 3.5735 | 0.27506
332000000 | 3.5685 | 0.27846
333000000 | 3.5728 | 0.27531
334000000 | 3.5726 | 0.27676
335000000 | 3.5685 | 0.27809
336000000 | 3.5711 | 0.28128
337000000 | 3.5701 | 0.27842
338000000 | 3.5719 | 0.27798
339000000 | 3.5678 | 0.27722
340000000 | 3.5707 | 0.28463
341000000 | 3.5747 | 0.28142
342000000 | 3.573 | 0.28189
343000000 | 3.5723 | 0.28347
344000000 | 3.5733 | 0.29015
345000000 | 3.5769 | 0.28016
346000000 | 3.5816 | 0.28333
347000000 | 3.5766 | 0.28283
348000000 | 3.5776 | 0.28495
349000000 | 3.5846 | 0.28202
350000000 | 3.5804 | 0.28987
351000000 | 3.5789 | 0.29272
352000000 | 3.5819 | 0.28421
353000000 | 3.5795 | 0.28831
354000000 | 3.5811 | 0.28794
355000000 | 3.5823 | 0.29241
356000000 | 3.5844 | 0.29214
357000000 | 3.582 | 0.28974
358000000 | 3.5947 | 0.28945
359000000 | 3.5886 | 0.28796
360000000 | 3.5878 | 0.29024
361000000 | 3.5915 | 0.28701
362000000 | 3.5916 | 0.28815
363000000 | 3.5953 | 0.28632
364000000 | 3.6019 | 0.29202
365000000 | 3.5896 | 0.29093
366000000 | 3.5978 | 0.29256
367000000 | 3.5926 | 0.29636
368000000 | 3.5975 | 0.29239
369000000 | 3.5963 | 0.28958
370000000 | 3.5943 | 0.29079
371000000 | 3.5908 | 0.28937
372000000 | 3.5943 | 0.28964
373000000 | 3.5947 | 0.29217
374000000 | 3.5947 | 0.28763
375000000 | 3.5998 | 0.28965
376000000 | 3.5953 | 0.28506
377000000 | 3.5927 | 0.29351
378000000 | 3.5963 | 0.28809
379000000 | 3.5953 | 0.2855
380000000 | 3.596 | 0.28693
381000000 | 3.6009 | 0.28842
382000000 | 3.5981 | 0.28564
383000000 | 3.5961 | 0.28303
384000000 | 3.5962 | 0.28642
385000000 | 3.5961 | 0.28618
386000000 | 3.597 | 0.28388
387000000 | 3.5927 | 0.28458
388000000 | 3.5982 | 0.28113
389000000 | 3.5973 | 0.28018
390000000 | 3.5934 | 0.28349
391000000 | 3.593 | 0.28278
392000000 | 3.5954 | 0.28227
393000000 | 3.587 | 0.28526
394000000 | 3.5896 | 0.28285
395000000 | 3.5877 | 0.28304
396000000 | 3.5839 | 0.27997
397000000 | 3.589 | 0.28323
398000000 | 3.5821 | 0.27935
399000000 | 3.584 | 0.28049
400000000 | 3.5852 | 0.27931
401000000 | 3.5814 | 0.27857
402000000 | 3.5808 | 0.27619
403000000 | 3.5788 | 0.27588
404000000 | 3.5768 | 0.27595
405000000 | 3.5791 | 0.28058
406000000 | 3.5755 | 0.27311
407000000 | 3.574 | 0.26944
408000000 | 3.573 | 0.27339
409000000 | 3.5751 | 0.27488
410000000 | 3.5741 | 0.27094
411000000 | 3.5696 | 0.2711
412000000 | 3.562 | 0.27457
413000000 | 3.5641 | 0.27332
414000000 | 3.566 | 0.26814
415000000 | 3.5595 | 0.26436
416000000 | 3.5626 | 0.26477
417000000 | 3.5548 | 0.26814
418000000 | 3.5571 | 0.26704
419000000 | 3.5606 | 0.27097
420000000 | 3.557 | 0.26837
421000000 | 3.5505 | 0.26671
422000000 | 3.5546 | 0.26273
423000000 | 3.5525 | 0.26721
424000000 | 3.5509 | 0.26803
425000000 | 3.5478 | 0.26511
426000000 | 3.5446 | 0.26706
427000000 | 3.548 | 0.25851
428000000 | 3.5452 | 0.26483
429000000 | 3.5451 | 0.26217
430000000 | 3.5397 | 0.26759
431000000 | 3.5402 | 0.25971
432000000 | 3.5413 | 0.26671
433000000 | 3.5368 | 0.26397
434000000 | 3.5406 | 0.26166
435000000 | 3.5417 | 0.26304
436000000 | 3.5374 | 0.2617
437000000 | 3.5364 | 0.26145
438000000 | 3.5344 | 0.2621
439000000 | 3.5373 | 0.26061
440000000 | 3.5319 | 0.25966
441000000 | 3.5291 | 0.26175
442000000 | 3.5322 | 0.2671
443000000 | 3.5349 | 0.26064
444000000 | 3.5319 | 0.26336
445000000 | 3.5335 | 0.25989
446000000 | 3.5305 | 0.26369
447000000 | 3.5307 | 0.26299
448000000 | 3.5354 | 0.26443
449000000 | 3.5305 | 0.25664
450000000 | 3.5359 | 0.26372
451000000 | 3.5304 | 0.26245
452000000 | 3.5339 | 0.2644
453000000 | 3.5316 | 0.26561
454000000 | 3.532 | 0.2626
455000000 | 3.5345 | 0.26629
456000000 | 3.5352 | 0.26733
457000000 | 3.5337 | 0.26683
458000000 | 3.539 | 0.26525
459000000 | 3.5391 | 0.26226
460000000 | 3.541 | 0.26392
461000000 | 3.5414 | 0.2629
462000000 | 3.5433 | 0.26728
463000000 | 3.5423 | 0.26748
464000000 | 3.5452 | 0.26673
465000000 | 3.5441 | 0.26111
466000000 | 3.5423 | 0.26581
467000000 | 3.5427 | 0.26406
468000000 | 3.5475 | 0.26372
469000000 | 3.5493 | 0.26486
470000000 | 3.556 | 0.26791
471000000 | 3.5531 | 0.26056
472000000 | 3.5558 | 0.26505
473000000 | 3.5554 | 0.26982
474000000 | 3.56 | 0.26594
475000000 | 3.5593 | 0.26499
476000000 | 3.561 | 0.26722
477000000 | 3.5621 | 0.26865
478000000 | 3.5692 | 0.26613
479000000 | 3.5672 | 0.26538
480000000 | 3.565 | 0.26476
481000000 | 3.5698 | 0.26711
482000000 | 3.5723 | 0.27015
483000000 | 3.5702 | 0.27039
484000000 | 3.5716 | 0.26695
485000000 | 3.5765 | 0.26881
486000000 | 3.5789 | 0.27012
487000000 | 3.5808 | 0.2659
488000000 | 3.5834 | 0.26526
489000000 | 3.584 | 0.26616
490000000 | 3.5814 | 0.26418
491000000 | 3.589 | 0.26685
492000000 | 3.5874 | 0.26988
493000000 | 3.587 | 0.26629
494000000 | 3.5909 | 0.26471
495000000 | 3.5937 | 0.26885
496000000 | 3.5931 | 0.26768
497000000 | 3.5938 | 0.2675
498000000 | 3.5978 | 0.26672
499000000 | 3.598 | 0.26597
500000000 | 3.5969 | 0.26479