## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:14:04
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.5998 | 0.15727
301000000 | 2.6034 | 0.15501
302000000 | 2.5974 | 0.16381
303000000 | 2.5907 | 0.1596
304000000 | 2.5928 | 0.16168
305000000 | 2.5917 | 0.15409
306000000 | 2.5876 | 0.16478
307000000 | 2.5922 | 0.15936
308000000 | 2.5851 | 0.15853
309000000 | 2.5879 | 0.16959
310000000 | 2.5872 | 0.1659
311000000 | 2.5861 | 0.15917
312000000 | 2.5875 | 0.16101
313000000 | 2.58 | 0.15925
314000000 | 2.5774 | 0.16436
315000000 | 2.5793 | 0.16877
316000000 | 2.585 | 0.15799
317000000 | 2.5822 | 0.17075
318000000 | 2.5672 | 0.16678
319000000 | 2.5757 | 0.15912
320000000 | 2.5796 | 0.16657
321000000 | 2.5738 | 0.16621
322000000 | 2.5766 | 0.16631
323000000 | 2.5822 | 0.16623
324000000 | 2.5748 | 0.15942
325000000 | 2.5771 | 0.16494
326000000 | 2.5761 | 0.16517
327000000 | 2.5731 | 0.16218
328000000 | 2.5755 | 0.17012
329000000 | 2.571 | 0.16517
330000000 | 2.5766 | 0.16592
331000000 | 2.5781 | 0.17272
332000000 | 2.5725 | 0.17408
333000000 | 2.5831 | 0.17018
334000000 | 2.5782 | 0.17229
335000000 | 2.5784 | 0.16518
336000000 | 2.5766 | 0.17393
337000000 | 2.5791 | 0.17742
338000000 | 2.5789 | 0.17297
339000000 | 2.5758 | 0.17819
340000000 | 2.5816 | 0.17647
341000000 | 2.586 | 0.16873
342000000 | 2.5946 | 0.17628
343000000 | 2.5857 | 0.17968
344000000 | 2.5873 | 0.17601
345000000 | 2.5878 | 0.17351
346000000 | 2.5875 | 0.18189
347000000 | 2.5917 | 0.17697
348000000 | 2.5951 | 0.17819
349000000 | 2.5974 | 0.17274
350000000 | 2.5995 | 0.17935
351000000 | 2.5988 | 0.18595
352000000 | 2.6044 | 0.17833
353000000 | 2.6014 | 0.18253
354000000 | 2.6054 | 0.18633
355000000 | 2.6108 | 0.18644
356000000 | 2.6032 | 0.18883
357000000 | 2.6092 | 0.18553
358000000 | 2.6174 | 0.18316
359000000 | 2.6126 | 0.185
360000000 | 2.6145 | 0.18705
361000000 | 2.6204 | 0.19553
362000000 | 2.6241 | 0.18621
363000000 | 2.6239 | 0.18682
364000000 | 2.6288 | 0.19089
365000000 | 2.6267 | 0.19205
366000000 | 2.6334 | 0.18752
367000000 | 2.6338 | 0.18955
368000000 | 2.6324 | 0.19636
369000000 | 2.6372 | 0.18752
370000000 | 2.6362 | 0.19275
371000000 | 2.6369 | 0.19136
372000000 | 2.6378 | 0.18733
373000000 | 2.6435 | 0.19649
374000000 | 2.6473 | 0.19544
375000000 | 2.6513 | 0.19162
376000000 | 2.6517 | 0.19603
377000000 | 2.6539 | 0.19654
378000000 | 2.6534 | 0.19721
379000000 | 2.6562 | 0.19415
380000000 | 2.6539 | 0.19537
381000000 | 2.664 | 0.20037
382000000 | 2.66 | 0.19847
383000000 | 2.6635 | 0.19508
384000000 | 2.6685 | 0.19689
385000000 | 2.6688 | 0.19595
386000000 | 2.6678 | 0.19315
387000000 | 2.671 | 0.19563
388000000 | 2.6741 | 0.19139
389000000 | 2.6695 | 0.19503
390000000 | 2.6778 | 0.1964
391000000 | 2.6745 | 0.19717
392000000 | 2.675 | 0.19695
393000000 | 2.679 | 0.19879
394000000 | 2.6757 | 0.19419
395000000 | 2.6777 | 0.19648
396000000 | 2.679 | 0.19749
397000000 | 2.6804 | 0.1955
398000000 | 2.6814 | 0.19823
399000000 | 2.6829 | 0.19749
400000000 | 2.6822 | 0.19777
401000000 | 2.6836 | 0.20056
402000000 | 2.6813 | 0.19799
403000000 | 2.6835 | 0.19387
404000000 | 2.6864 | 0.19754
405000000 | 2.6858 | 0.20065
406000000 | 2.6837 | 0.19581
407000000 | 2.6883 | 0.19653
408000000 | 2.6945 | 0.19302
409000000 | 2.6892 | 0.19753
410000000 | 2.6949 | 0.19061
411000000 | 2.6873 | 0.19798
412000000 | 2.6864 | 0.19755
413000000 | 2.6873 | 0.1921
414000000 | 2.6892 | 0.19799
415000000 | 2.6839 | 0.19379
416000000 | 2.6893 | 0.19246
417000000 | 2.687 | 0.19177
418000000 | 2.6844 | 0.19215
419000000 | 2.6922 | 0.19202
420000000 | 2.6881 | 0.19098
421000000 | 2.6872 | 0.1919
422000000 | 2.6896 | 0.18719
423000000 | 2.6898 | 0.18589
424000000 | 2.6871 | 0.19112
425000000 | 2.69 | 0.18198
426000000 | 2.6857 | 0.18479
427000000 | 2.6859 | 0.18277
428000000 | 2.6845 | 0.18551
429000000 | 2.6887 | 0.18122
430000000 | 2.6864 | 0.18635
431000000 | 2.6875 | 0.18535
432000000 | 2.6886 | 0.18825
433000000 | 2.6873 | 0.18279
434000000 | 2.6894 | 0.18407
435000000 | 2.6916 | 0.18222
436000000 | 2.6871 | 0.18221
437000000 | 2.685 | 0.1802
438000000 | 2.6879 | 0.182
439000000 | 2.6914 | 0.17807
440000000 | 2.6846 | 0.17596
441000000 | 2.6845 | 0.17627
442000000 | 2.6889 | 0.1813
443000000 | 2.6889 | 0.17537
444000000 | 2.6877 | 0.17944
445000000 | 2.6922 | 0.17393
446000000 | 2.687 | 0.1766
447000000 | 2.6885 | 0.17766
448000000 | 2.6905 | 0.17943
449000000 | 2.6887 | 0.17183
450000000 | 2.6926 | 0.17836
451000000 | 2.6862 | 0.17435
452000000 | 2.6909 | 0.1772
453000000 | 2.6881 | 0.17631
454000000 | 2.6879 | 0.17492
455000000 | 2.6937 | 0.17517
456000000 | 2.6929 | 0.17599
457000000 | 2.6911 | 0.17187
458000000 | 2.6977 | 0.1713
459000000 | 2.6926 | 0.16651
460000000 | 2.6956 | 0.17217
461000000 | 2.695 | 0.17255
462000000 | 2.6975 | 0.17324
463000000 | 2.6968 | 0.17213
464000000 | 2.696 | 0.17208
465000000 | 2.696 | 0.16657
466000000 | 2.7005 | 0.17103
467000000 | 2.6936 | 0.16905
468000000 | 2.6988 | 0.16795
469000000 | 2.6987 | 0.1717
470000000 | 2.7062 | 0.17026
471000000 | 2.7031 | 0.16255
472000000 | 2.7034 | 0.16893
473000000 | 2.7057 | 0.1691
474000000 | 2.7101 | 0.16827
475000000 | 2.7059 | 0.16489
476000000 | 2.7092 | 0.16847
477000000 | 2.7092 | 0.16572
478000000 | 2.7077 | 0.16536
479000000 | 2.714 | 0.164
480000000 | 2.7071 | 0.16379
481000000 | 2.7121 | 0.16832
482000000 | 2.7121 | 0.16889
483000000 | 2.7156 | 0.1693
484000000 | 2.7142 | 0.16608
485000000 | 2.7198 | 0.16551
486000000 | 2.7184 | 0.17045
487000000 | 2.7204 | 0.1677
488000000 | 2.7249 | 0.16534
489000000 | 2.7211 | 0.16936
490000000 | 2.722 | 0.16096
491000000 | 2.7232 | 0.16775
492000000 | 2.7221 | 0.16663
493000000 | 2.7254 | 0.16448
494000000 | 2.7239 | 0.16517
495000000 | 2.7231 | 0.16801
496000000 | 2.7265 | 0.16613
497000000 | 2.7279 | 0.16337
498000000 | 2.7271 | 0.16207
499000000 | 2.7287 | 0.16686
500000000 | 2.726 | 0.16492