## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:52:15
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 11.6303 | 2.438
301000000 | 11.6316 | 2.4354
302000000 | 11.6249 | 2.4293
303000000 | 11.613 | 2.433
304000000 | 11.6115 | 2.4274
305000000 | 11.6057 | 2.427
306000000 | 11.6 | 2.4285
307000000 | 11.5961 | 2.4207
308000000 | 11.5801 | 2.4126
309000000 | 11.5789 | 2.4232
310000000 | 11.5791 | 2.4221
311000000 | 11.5685 | 2.4186
312000000 | 11.5611 | 2.4147
313000000 | 11.5489 | 2.4145
314000000 | 11.5486 | 2.412
315000000 | 11.539 | 2.4157
316000000 | 11.5336 | 2.4016
317000000 | 11.53 | 2.3971
318000000 | 11.5171 | 2.4054
319000000 | 11.5184 | 2.3997
320000000 | 11.5145 | 2.403
321000000 | 11.5096 | 2.3977
322000000 | 11.4997 | 2.3966
323000000 | 11.4996 | 2.3995
324000000 | 11.4884 | 2.3841
325000000 | 11.4893 | 2.3896
326000000 | 11.4795 | 2.3876
327000000 | 11.4746 | 2.3896
328000000 | 11.4755 | 2.392
329000000 | 11.4678 | 2.3767
330000000 | 11.463 | 2.3831
331000000 | 11.4622 | 2.3849
332000000 | 11.4498 | 2.3847
333000000 | 11.4526 | 2.3754
334000000 | 11.4404 | 2.3797
335000000 | 11.44 | 2.3753
336000000 | 11.433 | 2.381
337000000 | 11.4304 | 2.3737
338000000 | 11.4309 | 2.3723
339000000 | 11.4166 | 2.3678
340000000 | 11.4175 | 2.3644
341000000 | 11.4103 | 2.3666
342000000 | 11.417 | 2.3644
343000000 | 11.4101 | 2.3654
344000000 | 11.3988 | 2.3629
345000000 | 11.4007 | 2.3577
346000000 | 11.4033 | 2.3581
347000000 | 11.396 | 2.351
348000000 | 11.3911 | 2.3502
349000000 | 11.3846 | 2.3473
350000000 | 11.3804 | 2.3527
351000000 | 11.3809 | 2.3434
352000000 | 11.3826 | 2.3428
353000000 | 11.3762 | 2.3439
354000000 | 11.3664 | 2.3455
355000000 | 11.3741 | 2.3403
356000000 | 11.3652 | 2.3396
357000000 | 11.3649 | 2.3411
358000000 | 11.3684 | 2.3342
359000000 | 11.3554 | 2.3296
360000000 | 11.3576 | 2.3282
361000000 | 11.3579 | 2.3318
362000000 | 11.3517 | 2.324
363000000 | 11.3518 | 2.3215
364000000 | 11.355 | 2.3198
365000000 | 11.348 | 2.3237
366000000 | 11.3479 | 2.315
367000000 | 11.3449 | 2.3189
368000000 | 11.3403 | 2.3186
369000000 | 11.3407 | 2.314
370000000 | 11.3338 | 2.3108
371000000 | 11.3306 | 2.3051
372000000 | 11.3328 | 2.3049
373000000 | 11.3298 | 2.3135
374000000 | 11.3321 | 2.3035
375000000 | 11.3315 | 2.2979
376000000 | 11.3246 | 2.2986
377000000 | 11.3241 | 2.2987
378000000 | 11.3212 | 2.2942
379000000 | 11.3234 | 2.2878
380000000 | 11.319 | 2.2938
381000000 | 11.32 | 2.2919
382000000 | 11.315 | 2.2883
383000000 | 11.3142 | 2.282
384000000 | 11.3153 | 2.2809
385000000 | 11.3122 | 2.2805
386000000 | 11.3102 | 2.2783
387000000 | 11.3104 | 2.2739
388000000 | 11.3098 | 2.2736
389000000 | 11.3066 | 2.2706
390000000 | 11.3017 | 2.2711
391000000 | 11.3026 | 2.2693
392000000 | 11.3006 | 2.264
393000000 | 11.295 | 2.2663
394000000 | 11.2922 | 2.2629
395000000 | 11.2909 | 2.2599
396000000 | 11.2886 | 2.2605
397000000 | 11.2913 | 2.2572
398000000 | 11.2896 | 2.256
399000000 | 11.2873 | 2.2561
400000000 | 11.2831 | 2.2525
401000000 | 11.2824 | 2.2489
402000000 | 11.2829 | 2.244
403000000 | 11.2814 | 2.2421
404000000 | 11.2747 | 2.2411
405000000 | 11.2719 | 2.248
406000000 | 11.2736 | 2.2379
407000000 | 11.2694 | 2.2379
408000000 | 11.2668 | 2.2308
409000000 | 11.2724 | 2.2346
410000000 | 11.2631 | 2.229
411000000 | 11.2661 | 2.2295
412000000 | 11.2573 | 2.227
413000000 | 11.2578 | 2.2265
414000000 | 11.257 | 2.222
415000000 | 11.2517 | 2.2195
416000000 | 11.2529 | 2.2188
417000000 | 11.2487 | 2.217
418000000 | 11.2456 | 2.213
419000000 | 11.2525 | 2.2165
420000000 | 11.2476 | 2.2134
421000000 | 11.241 | 2.2121
422000000 | 11.2423 | 2.2025
423000000 | 11.2389 | 2.2038
424000000 | 11.238 | 2.2067
425000000 | 11.2344 | 2.2022
426000000 | 11.2375 | 2.2011
427000000 | 11.234 | 2.1954
428000000 | 11.2292 | 2.1955
429000000 | 11.2298 | 2.1929
430000000 | 11.2255 | 2.1928
431000000 | 11.2246 | 2.1905
432000000 | 11.2217 | 2.1907
433000000 | 11.2194 | 2.1897
434000000 | 11.2213 | 2.1829
435000000 | 11.2222 | 2.1845
436000000 | 11.2188 | 2.1861
437000000 | 11.2127 | 2.1789
438000000 | 11.2139 | 2.1797
439000000 | 11.2176 | 2.1736
440000000 | 11.2094 | 2.1704
441000000 | 11.209 | 2.1712
442000000 | 11.2097 | 2.1771
443000000 | 11.2091 | 2.1696
444000000 | 11.2063 | 2.1688
445000000 | 11.2058 | 2.1668
446000000 | 11.2018 | 2.161
447000000 | 11.2026 | 2.1616
448000000 | 11.1997 | 2.1679
449000000 | 11.2009 | 2.1614
450000000 | 11.2007 | 2.1643
451000000 | 11.1957 | 2.1574
452000000 | 11.1955 | 2.1584
453000000 | 11.1921 | 2.1574
454000000 | 11.189 | 2.1573
455000000 | 11.1951 | 2.1551
456000000 | 11.1927 | 2.1548
457000000 | 11.1882 | 2.15
458000000 | 11.1895 | 2.151
459000000 | 11.1858 | 2.1442
460000000 | 11.1889 | 2.1461
461000000 | 11.1843 | 2.1462
462000000 | 11.1871 | 2.1485
463000000 | 11.1873 | 2.1469
464000000 | 11.1842 | 2.1457
465000000 | 11.1844 | 2.1378
466000000 | 11.1823 | 2.1382
467000000 | 11.1769 | 2.1328
468000000 | 11.1802 | 2.1398
469000000 | 11.177 | 2.1341
470000000 | 11.1819 | 2.1362
471000000 | 11.1769 | 2.1286
472000000 | 11.1779 | 2.1309
473000000 | 11.1792 | 2.1309
474000000 | 11.1811 | 2.1284
475000000 | 11.1744 | 2.1293
476000000 | 11.1752 | 2.1252
477000000 | 11.1755 | 2.1244
478000000 | 11.1749 | 2.1207
479000000 | 11.173 | 2.1233
480000000 | 11.1682 | 2.1221
481000000 | 11.1729 | 2.1206
482000000 | 11.1706 | 2.122
483000000 | 11.1722 | 2.1196
484000000 | 11.1691 | 2.1163
485000000 | 11.167 | 2.1143
486000000 | 11.1713 | 2.1117
487000000 | 11.1684 | 2.112
488000000 | 11.1708 | 2.1093
489000000 | 11.1684 | 2.1119
490000000 | 11.163 | 2.1037
491000000 | 11.167 | 2.1083
492000000 | 11.1648 | 2.1076
493000000 | 11.165 | 2.1061
494000000 | 11.1609 | 2.1056
495000000 | 11.16 | 2.1055
496000000 | 11.1588 | 2.0998
497000000 | 11.1574 | 2.1014
498000000 | 11.1582 | 2.0971
499000000 | 11.1554 | 2.0973
500000000 | 11.155 | 2.0935