## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:52:55
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.1307 | 0.4166
301000000 | 4.132 | 0.41466
302000000 | 4.1345 | 0.41305
303000000 | 4.1259 | 0.41099
304000000 | 4.1184 | 0.41457
305000000 | 4.1216 | 0.41217
306000000 | 4.1142 | 0.41539
307000000 | 4.1174 | 0.41657
308000000 | 4.1063 | 0.419
309000000 | 4.1072 | 0.42442
310000000 | 4.1124 | 0.41542
311000000 | 4.1092 | 0.41506
312000000 | 4.1007 | 0.41621
313000000 | 4.0954 | 0.41706
314000000 | 4.0964 | 0.41811
315000000 | 4.097 | 0.42327
316000000 | 4.0913 | 0.41809
317000000 | 4.0939 | 0.41801
318000000 | 4.0847 | 0.42638
319000000 | 4.0903 | 0.41519
320000000 | 4.09 | 0.4245
321000000 | 4.0814 | 0.42108
322000000 | 4.0877 | 0.42019
323000000 | 4.0836 | 0.42677
324000000 | 4.0839 | 0.41475
325000000 | 4.0867 | 0.41934
326000000 | 4.0784 | 0.42194
327000000 | 4.0774 | 0.42308
328000000 | 4.0812 | 0.43091
329000000 | 4.0736 | 0.42052
330000000 | 4.0786 | 0.42165
331000000 | 4.0809 | 0.42765
332000000 | 4.0745 | 0.43035
333000000 | 4.0781 | 0.42695
334000000 | 4.0766 | 0.42579
335000000 | 4.0693 | 0.42664
336000000 | 4.0722 | 0.43342
337000000 | 4.0748 | 0.42944
338000000 | 4.0727 | 0.43261
339000000 | 4.0684 | 0.43289
340000000 | 4.0686 | 0.42906
341000000 | 4.069 | 0.43434
342000000 | 4.074 | 0.43124
343000000 | 4.0715 | 0.43146
344000000 | 4.0697 | 0.4341
345000000 | 4.0708 | 0.42919
346000000 | 4.0752 | 0.43179
347000000 | 4.0716 | 0.42822
348000000 | 4.0727 | 0.43268
349000000 | 4.0777 | 0.42928
350000000 | 4.0735 | 0.43208
351000000 | 4.0721 | 0.43333
352000000 | 4.0785 | 0.42918
353000000 | 4.0755 | 0.43367
354000000 | 4.0758 | 0.43701
355000000 | 4.0836 | 0.43557
356000000 | 4.0814 | 0.43262
357000000 | 4.0851 | 0.43225
358000000 | 4.0898 | 0.43469
359000000 | 4.0831 | 0.42969
360000000 | 4.0877 | 0.43206
361000000 | 4.0861 | 0.43418
362000000 | 4.0895 | 0.42793
363000000 | 4.0898 | 0.43178
364000000 | 4.0942 | 0.43746
365000000 | 4.0954 | 0.43399
366000000 | 4.0998 | 0.43378
367000000 | 4.1024 | 0.43684
368000000 | 4.0976 | 0.43814
369000000 | 4.098 | 0.43636
370000000 | 4.0987 | 0.43134
371000000 | 4.0939 | 0.43426
372000000 | 4.1026 | 0.42895
373000000 | 4.108 | 0.43666
374000000 | 4.1055 | 0.43582
375000000 | 4.1106 | 0.42561
376000000 | 4.1125 | 0.42898
377000000 | 4.1155 | 0.43386
378000000 | 4.1147 | 0.42866
379000000 | 4.1156 | 0.42962
380000000 | 4.1173 | 0.42691
381000000 | 4.121 | 0.431
382000000 | 4.1208 | 0.43213
383000000 | 4.1228 | 0.42844
384000000 | 4.125 | 0.42764
385000000 | 4.1266 | 0.42858
386000000 | 4.1252 | 0.42903
387000000 | 4.1315 | 0.42689
388000000 | 4.1302 | 0.42321
389000000 | 4.1338 | 0.42436
390000000 | 4.1309 | 0.42337
391000000 | 4.1323 | 0.42612
392000000 | 4.1342 | 0.42441
393000000 | 4.1323 | 0.4315
394000000 | 4.1346 | 0.42385
395000000 | 4.1341 | 0.42137
396000000 | 4.1349 | 0.42618
397000000 | 4.1379 | 0.42536
398000000 | 4.1365 | 0.42443
399000000 | 4.1366 | 0.4231
400000000 | 4.1392 | 0.42272
401000000 | 4.1463 | 0.42102
402000000 | 4.1425 | 0.41901
403000000 | 4.1454 | 0.41967
404000000 | 4.1428 | 0.42295
405000000 | 4.1392 | 0.42567
406000000 | 4.1434 | 0.41751
407000000 | 4.1441 | 0.41798
408000000 | 4.1478 | 0.41371
409000000 | 4.1436 | 0.42011
410000000 | 4.1488 | 0.41413
411000000 | 4.1437 | 0.41745
412000000 | 4.1442 | 0.41463
413000000 | 4.1425 | 0.41528
414000000 | 4.1437 | 0.41513
415000000 | 4.1431 | 0.41215
416000000 | 4.1467 | 0.4096
417000000 | 4.1454 | 0.41226
418000000 | 4.144 | 0.41458
419000000 | 4.1494 | 0.41455
420000000 | 4.1492 | 0.41306
421000000 | 4.1433 | 0.41214
422000000 | 4.1479 | 0.40688
423000000 | 4.1434 | 0.40825
424000000 | 4.1458 | 0.41876
425000000 | 4.1437 | 0.40912
426000000 | 4.1429 | 0.41041
427000000 | 4.1427 | 0.40619
428000000 | 4.1434 | 0.40447
429000000 | 4.145 | 0.40405
430000000 | 4.1403 | 0.40447
431000000 | 4.1439 | 0.40619
432000000 | 4.1442 | 0.40931
433000000 | 4.1396 | 0.40869
434000000 | 4.1433 | 0.40275
435000000 | 4.1474 | 0.40377
436000000 | 4.1438 | 0.40476
437000000 | 4.1403 | 0.40162
438000000 | 4.1434 | 0.40581
439000000 | 4.1471 | 0.39971
440000000 | 4.1418 | 0.39659
441000000 | 4.1391 | 0.39755
442000000 | 4.1411 | 0.40476
443000000 | 4.1434 | 0.40032
444000000 | 4.1421 | 0.40155
445000000 | 4.1427 | 0.40043
446000000 | 4.1407 | 0.39935
447000000 | 4.141 | 0.40039
448000000 | 4.1414 | 0.4024
449000000 | 4.1399 | 0.39669
450000000 | 4.142 | 0.40025
451000000 | 4.1373 | 0.39591
452000000 | 4.1446 | 0.40074
453000000 | 4.1381 | 0.39975
454000000 | 4.1376 | 0.3964
455000000 | 4.1438 | 0.39898
456000000 | 4.1426 | 0.40267
457000000 | 4.1351 | 0.40096
458000000 | 4.1424 | 0.39964
459000000 | 4.1426 | 0.39276
460000000 | 4.1421 | 0.3979
461000000 | 4.1386 | 0.40045
462000000 | 4.1433 | 0.39904
463000000 | 4.1392 | 0.39604
464000000 | 4.1433 | 0.3964
465000000 | 4.144 | 0.39593
466000000 | 4.1402 | 0.39646
467000000 | 4.1399 | 0.39161
468000000 | 4.1443 | 0.39622
469000000 | 4.1407 | 0.39549
470000000 | 4.1462 | 0.39874
471000000 | 4.1457 | 0.39072
472000000 | 4.1464 | 0.39396
473000000 | 4.1454 | 0.39297
474000000 | 4.1497 | 0.39493
475000000 | 4.1453 | 0.394
476000000 | 4.147 | 0.39265
477000000 | 4.1474 | 0.39791
478000000 | 4.1493 | 0.39128
479000000 | 4.1477 | 0.39002
480000000 | 4.1479 | 0.39502
481000000 | 4.1495 | 0.39802
482000000 | 4.1514 | 0.39571
483000000 | 4.1527 | 0.3965
484000000 | 4.1488 | 0.39272
485000000 | 4.1504 | 0.39103
486000000 | 4.1514 | 0.39192
487000000 | 4.1574 | 0.39273
488000000 | 4.1547 | 0.39147
489000000 | 4.1549 | 0.39092
490000000 | 4.1559 | 0.39208
491000000 | 4.1561 | 0.39347
492000000 | 4.1555 | 0.39355
493000000 | 4.1557 | 0.39461
494000000 | 4.155 | 0.3962
495000000 | 4.1584 | 0.39554
496000000 | 4.1578 | 0.39667
497000000 | 4.1574 | 0.3956
498000000 | 4.1584 | 0.39189
499000000 | 4.1584 | 0.3914
500000000 | 4.1562 | 0.39378