## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:56:59
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.8563 | 0.3416
301000000 | 3.8561 | 0.33884
302000000 | 3.8544 | 0.34095
303000000 | 3.8533 | 0.34094
304000000 | 3.8508 | 0.33895
305000000 | 3.8495 | 0.34155
306000000 | 3.8467 | 0.34375
307000000 | 3.8536 | 0.34659
308000000 | 3.8442 | 0.34246
309000000 | 3.8506 | 0.35036
310000000 | 3.8396 | 0.34377
311000000 | 3.8419 | 0.34701
312000000 | 3.8406 | 0.34432
313000000 | 3.8341 | 0.35228
314000000 | 3.8373 | 0.34314
315000000 | 3.8352 | 0.35536
316000000 | 3.8335 | 0.34742
317000000 | 3.8365 | 0.35209
318000000 | 3.8327 | 0.35979
319000000 | 3.8309 | 0.35181
320000000 | 3.8366 | 0.35254
321000000 | 3.8311 | 0.34821
322000000 | 3.8318 | 0.35033
323000000 | 3.8358 | 0.35875
324000000 | 3.8355 | 0.34488
325000000 | 3.8367 | 0.35602
326000000 | 3.8321 | 0.35532
327000000 | 3.8307 | 0.34968
328000000 | 3.8355 | 0.36162
329000000 | 3.8307 | 0.35867
330000000 | 3.8341 | 0.36198
331000000 | 3.8402 | 0.36479
332000000 | 3.8336 | 0.36613
333000000 | 3.8375 | 0.36064
334000000 | 3.8376 | 0.37144
335000000 | 3.8342 | 0.36426
336000000 | 3.8414 | 0.367
337000000 | 3.8417 | 0.36897
338000000 | 3.847 | 0.36658
339000000 | 3.8397 | 0.37276
340000000 | 3.8506 | 0.37429
341000000 | 3.8496 | 0.36978
342000000 | 3.8601 | 0.36936
343000000 | 3.8561 | 0.3706
344000000 | 3.8564 | 0.36942
345000000 | 3.8599 | 0.36993
346000000 | 3.8593 | 0.37139
347000000 | 3.8649 | 0.37265
348000000 | 3.8676 | 0.37643
349000000 | 3.8691 | 0.37475
350000000 | 3.8699 | 0.37075
351000000 | 3.8676 | 0.37681
352000000 | 3.8724 | 0.36973
353000000 | 3.879 | 0.37943
354000000 | 3.8776 | 0.38187
355000000 | 3.8842 | 0.37886
356000000 | 3.8807 | 0.37825
357000000 | 3.8904 | 0.3777
358000000 | 3.8954 | 0.3777
359000000 | 3.8922 | 0.37269
360000000 | 3.8965 | 0.37315
361000000 | 3.9017 | 0.37794
362000000 | 3.908 | 0.37471
363000000 | 3.9068 | 0.37522
364000000 | 3.9103 | 0.37727
365000000 | 3.9135 | 0.3757
366000000 | 3.923 | 0.37443
367000000 | 3.9221 | 0.38162
368000000 | 3.9232 | 0.37862
369000000 | 3.9239 | 0.38017
370000000 | 3.9239 | 0.38174
371000000 | 3.9255 | 0.37426
372000000 | 3.9342 | 0.37711
373000000 | 3.9349 | 0.38244
374000000 | 3.944 | 0.38
375000000 | 3.9441 | 0.37239
376000000 | 3.9482 | 0.37815
377000000 | 3.9522 | 0.3771
378000000 | 3.9489 | 0.37757
379000000 | 3.9575 | 0.37361
380000000 | 3.9572 | 0.37425
381000000 | 3.9638 | 0.38029
382000000 | 3.9632 | 0.37591
383000000 | 3.9674 | 0.3737
384000000 | 3.9695 | 0.37587
385000000 | 3.9674 | 0.37499
386000000 | 3.9755 | 0.37466
387000000 | 3.9727 | 0.37334
388000000 | 3.9777 | 0.36928
389000000 | 3.9806 | 0.36943
390000000 | 3.9819 | 0.37107
391000000 | 3.9837 | 0.37076
392000000 | 3.9808 | 0.36911
393000000 | 3.9842 | 0.37204
394000000 | 3.985 | 0.3691
395000000 | 3.9857 | 0.36828
396000000 | 3.9863 | 0.36567
397000000 | 3.9871 | 0.36998
398000000 | 3.9916 | 0.36856
399000000 | 3.9927 | 0.36479
400000000 | 3.9927 | 0.36973
401000000 | 3.9943 | 0.3682
402000000 | 3.9931 | 0.3632
403000000 | 3.9971 | 0.36191
404000000 | 3.9962 | 0.36329
405000000 | 3.9927 | 0.36544
406000000 | 3.9952 | 0.36024
407000000 | 3.9973 | 0.3649
408000000 | 4.0016 | 0.35774
409000000 | 3.9999 | 0.36334
410000000 | 3.997 | 0.35069
411000000 | 3.9987 | 0.36007
412000000 | 3.9941 | 0.36055
413000000 | 3.9959 | 0.35507
414000000 | 3.9957 | 0.35885
415000000 | 3.9939 | 0.34861
416000000 | 3.9936 | 0.35569
417000000 | 3.9925 | 0.35558
418000000 | 3.9942 | 0.35581
419000000 | 3.9987 | 0.35531
420000000 | 3.9973 | 0.35215
421000000 | 3.9907 | 0.35723
422000000 | 3.9952 | 0.35035
423000000 | 3.9963 | 0.35051
424000000 | 3.9951 | 0.35296
425000000 | 3.9914 | 0.3459
426000000 | 3.9921 | 0.35047
427000000 | 3.9897 | 0.34752
428000000 | 3.9891 | 0.34978
429000000 | 3.987 | 0.34826
430000000 | 3.9819 | 0.34894
431000000 | 3.9859 | 0.34921
432000000 | 3.981 | 0.35309
433000000 | 3.9846 | 0.34769
434000000 | 3.9825 | 0.34384
435000000 | 3.9847 | 0.34871
436000000 | 3.9779 | 0.34909
437000000 | 3.9777 | 0.34641
438000000 | 3.9786 | 0.3453
439000000 | 3.9795 | 0.34329
440000000 | 3.9724 | 0.34375
441000000 | 3.9742 | 0.34127
442000000 | 3.9741 | 0.34699
443000000 | 3.975 | 0.34126
444000000 | 3.9727 | 0.34345
445000000 | 3.9738 | 0.34098
446000000 | 3.971 | 0.33889
447000000 | 3.9736 | 0.34413
448000000 | 3.9692 | 0.34392
449000000 | 3.9657 | 0.3399
450000000 | 3.9673 | 0.34147
451000000 | 3.9632 | 0.34111
452000000 | 3.9693 | 0.34582
453000000 | 3.9644 | 0.34598
454000000 | 3.9644 | 0.34177
455000000 | 3.9631 | 0.34464
456000000 | 3.9638 | 0.34421
457000000 | 3.9623 | 0.34208
458000000 | 3.9639 | 0.34527
459000000 | 3.96 | 0.33955
460000000 | 3.9616 | 0.34277
461000000 | 3.9597 | 0.34168
462000000 | 3.9619 | 0.34511
463000000 | 3.9617 | 0.34353
464000000 | 3.9598 | 0.3434
465000000 | 3.96 | 0.34112
466000000 | 3.9583 | 0.33955
467000000 | 3.9575 | 0.34243
468000000 | 3.9587 | 0.34295
469000000 | 3.9592 | 0.34538
470000000 | 3.9637 | 0.34286
471000000 | 3.9619 | 0.33993
472000000 | 3.9627 | 0.34463
473000000 | 3.9616 | 0.34165
474000000 | 3.9653 | 0.34232
475000000 | 3.9605 | 0.33904
476000000 | 3.9627 | 0.34491
477000000 | 3.96 | 0.34162
478000000 | 3.9611 | 0.34239
479000000 | 3.9625 | 0.34158
480000000 | 3.96 | 0.34208
481000000 | 3.9639 | 0.34485
482000000 | 3.9637 | 0.34184
483000000 | 3.9646 | 0.34214
484000000 | 3.9619 | 0.34083
485000000 | 3.9664 | 0.34259
486000000 | 3.9655 | 0.34021
487000000 | 3.9649 | 0.34498
488000000 | 3.9671 | 0.34003
489000000 | 3.9679 | 0.3415
490000000 | 3.9657 | 0.33868
491000000 | 3.9687 | 0.33889
492000000 | 3.9677 | 0.34255
493000000 | 3.9694 | 0.33892
494000000 | 3.9715 | 0.3441
495000000 | 3.9717 | 0.34381
496000000 | 3.9702 | 0.3418
497000000 | 3.9674 | 0.34065
498000000 | 3.9741 | 0.33981
499000000 | 3.9713 | 0.34339
500000000 | 3.9675 | 0.34281