## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:58:21
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 7.3088 | 0.91819
301000000 | 7.3138 | 0.91343
302000000 | 7.3101 | 0.91651
303000000 | 7.3044 | 0.9157
304000000 | 7.3015 | 0.91471
305000000 | 7.2995 | 0.91897
306000000 | 7.3004 | 0.91761
307000000 | 7.2916 | 0.91644
308000000 | 7.2854 | 0.91547
309000000 | 7.2845 | 0.92533
310000000 | 7.2828 | 0.92325
311000000 | 7.284 | 0.921
312000000 | 7.2747 | 0.913
313000000 | 7.2635 | 0.92348
314000000 | 7.2663 | 0.91895
315000000 | 7.2626 | 0.92487
316000000 | 7.2656 | 0.91831
317000000 | 7.2598 | 0.92196
318000000 | 7.2526 | 0.92949
319000000 | 7.2542 | 0.91658
320000000 | 7.2537 | 0.92368
321000000 | 7.246 | 0.92036
322000000 | 7.2511 | 0.92146
323000000 | 7.2447 | 0.92407
324000000 | 7.2488 | 0.91847
325000000 | 7.2449 | 0.91875
326000000 | 7.2384 | 0.92259
327000000 | 7.2375 | 0.92312
328000000 | 7.2402 | 0.93195
329000000 | 7.2332 | 0.91446
330000000 | 7.2341 | 0.92875
331000000 | 7.2362 | 0.92763
332000000 | 7.2279 | 0.93323
333000000 | 7.2363 | 0.9309
334000000 | 7.2353 | 0.92935
335000000 | 7.2292 | 0.92937
336000000 | 7.2267 | 0.93108
337000000 | 7.2278 | 0.9291
338000000 | 7.2317 | 0.92963
339000000 | 7.2254 | 0.93528
340000000 | 7.2276 | 0.93004
341000000 | 7.2267 | 0.92789
342000000 | 7.2345 | 0.93515
343000000 | 7.2289 | 0.93003
344000000 | 7.2232 | 0.93635
345000000 | 7.2281 | 0.93214
346000000 | 7.2341 | 0.93424
347000000 | 7.2294 | 0.93117
348000000 | 7.2279 | 0.93503
349000000 | 7.2329 | 0.93019
350000000 | 7.2337 | 0.93046
351000000 | 7.2297 | 0.932
352000000 | 7.2347 | 0.92722
353000000 | 7.2367 | 0.9351
354000000 | 7.2297 | 0.93195
355000000 | 7.2361 | 0.93433
356000000 | 7.2374 | 0.93072
357000000 | 7.2416 | 0.9299
358000000 | 7.2468 | 0.9307
359000000 | 7.2396 | 0.92652
360000000 | 7.2462 | 0.92887
361000000 | 7.2496 | 0.92678
362000000 | 7.2468 | 0.92652
363000000 | 7.2521 | 0.92685
364000000 | 7.2561 | 0.93239
365000000 | 7.2486 | 0.93438
366000000 | 7.2625 | 0.92408
367000000 | 7.2607 | 0.93072
368000000 | 7.2636 | 0.93176
369000000 | 7.2661 | 0.93362
370000000 | 7.2628 | 0.9261
371000000 | 7.2617 | 0.92679
372000000 | 7.2665 | 0.92272
373000000 | 7.2688 | 0.9332
374000000 | 7.272 | 0.92239
375000000 | 7.2763 | 0.92293
376000000 | 7.2761 | 0.92513
377000000 | 7.2771 | 0.92509
378000000 | 7.2803 | 0.92387
379000000 | 7.2851 | 0.92118
380000000 | 7.2836 | 0.91828
381000000 | 7.2919 | 0.9257
382000000 | 7.2925 | 0.92224
383000000 | 7.2934 | 0.91794
384000000 | 7.2967 | 0.91844
385000000 | 7.2968 | 0.92028
386000000 | 7.295 | 0.92014
387000000 | 7.2998 | 0.91766
388000000 | 7.2978 | 0.91686
389000000 | 7.3056 | 0.9143
390000000 | 7.3068 | 0.9154
391000000 | 7.3048 | 0.9205
392000000 | 7.3094 | 0.91247
393000000 | 7.3121 | 0.91687
394000000 | 7.3073 | 0.91501
395000000 | 7.3067 | 0.91076
396000000 | 7.3111 | 0.90937
397000000 | 7.3117 | 0.90887
398000000 | 7.3137 | 0.91175
399000000 | 7.3143 | 0.91344
400000000 | 7.3163 | 0.90858
401000000 | 7.3189 | 0.91109
402000000 | 7.3206 | 0.90451
403000000 | 7.323 | 0.90433
404000000 | 7.32 | 0.90726
405000000 | 7.3155 | 0.91127
406000000 | 7.3205 | 0.90213
407000000 | 7.3216 | 0.90551
408000000 | 7.3277 | 0.90351
409000000 | 7.3229 | 0.90072
410000000 | 7.33 | 0.89726
411000000 | 7.3251 | 0.90048
412000000 | 7.3199 | 0.89798
413000000 | 7.3231 | 0.90021
414000000 | 7.3256 | 0.89983
415000000 | 7.3231 | 0.8967
416000000 | 7.3221 | 0.89508
417000000 | 7.3203 | 0.89711
418000000 | 7.3204 | 0.89809
419000000 | 7.3284 | 0.89834
420000000 | 7.3259 | 0.89848
421000000 | 7.3178 | 0.89359
422000000 | 7.33 | 0.88991
423000000 | 7.3254 | 0.88758
424000000 | 7.327 | 0.89531
425000000 | 7.3281 | 0.88926
426000000 | 7.3246 | 0.88849
427000000 | 7.3224 | 0.88452
428000000 | 7.3212 | 0.88982
429000000 | 7.3236 | 0.88752
430000000 | 7.3172 | 0.88756
431000000 | 7.3217 | 0.89027
432000000 | 7.3203 | 0.89203
433000000 | 7.3137 | 0.88484
434000000 | 7.3189 | 0.88073
435000000 | 7.3219 | 0.88607
436000000 | 7.3182 | 0.88541
437000000 | 7.3171 | 0.8831
438000000 | 7.318 | 0.88368
439000000 | 7.3205 | 0.88429
440000000 | 7.3128 | 0.88297
441000000 | 7.3118 | 0.88089
442000000 | 7.3142 | 0.88352
443000000 | 7.3156 | 0.87873
444000000 | 7.3163 | 0.87979
445000000 | 7.3159 | 0.87873
446000000 | 7.3124 | 0.88077
447000000 | 7.3126 | 0.88087
448000000 | 7.3104 | 0.88208
449000000 | 7.3034 | 0.87693
450000000 | 7.3134 | 0.87985
451000000 | 7.3038 | 0.87789
452000000 | 7.3122 | 0.87713
453000000 | 7.3066 | 0.88132
454000000 | 7.3017 | 0.88013
455000000 | 7.3072 | 0.87584
456000000 | 7.3079 | 0.87831
457000000 | 7.3029 | 0.87614
458000000 | 7.3083 | 0.87978
459000000 | 7.3048 | 0.87207
460000000 | 7.3038 | 0.87703
461000000 | 7.3018 | 0.877
462000000 | 7.3037 | 0.87595
463000000 | 7.301 | 0.87436
464000000 | 7.3024 | 0.87823
465000000 | 7.3003 | 0.87146
466000000 | 7.3005 | 0.87205
467000000 | 7.2978 | 0.86831
468000000 | 7.3019 | 0.8751
469000000 | 7.3011 | 0.87177
470000000 | 7.3049 | 0.87408
471000000 | 7.2984 | 0.86905
472000000 | 7.2989 | 0.87295
473000000 | 7.2989 | 0.87129
474000000 | 7.3011 | 0.86992
475000000 | 7.2976 | 0.86887
476000000 | 7.3001 | 0.86905
477000000 | 7.2957 | 0.87083
478000000 | 7.297 | 0.86538
479000000 | 7.2956 | 0.868
480000000 | 7.2965 | 0.86606
481000000 | 7.2965 | 0.86694
482000000 | 7.2949 | 0.87126
483000000 | 7.2933 | 0.86978
484000000 | 7.2942 | 0.86588
485000000 | 7.2958 | 0.86861
486000000 | 7.2931 | 0.86838
487000000 | 7.2964 | 0.86694
488000000 | 7.2923 | 0.86591
489000000 | 7.2954 | 0.86745
490000000 | 7.2926 | 0.86232
491000000 | 7.2947 | 0.86869
492000000 | 7.2891 | 0.86851
493000000 | 7.2928 | 0.86314
494000000 | 7.2914 | 0.86332
495000000 | 7.2927 | 0.87031
496000000 | 7.2877 | 0.8652
497000000 | 7.2878 | 0.86408
498000000 | 7.286 | 0.86265
499000000 | 7.2872 | 0.8636
500000000 | 7.2855 | 0.86251