## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:58:59
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 1.4569 | 0.052588
301000000 | 1.4547 | 0.049243
302000000 | 1.4495 | 0.053842
303000000 | 1.4469 | 0.048911
304000000 | 1.4416 | 0.055858
305000000 | 1.4468 | 0.050948
306000000 | 1.4498 | 0.053558
307000000 | 1.4383 | 0.052454
308000000 | 1.4413 | 0.052139
309000000 | 1.4412 | 0.059523
310000000 | 1.4373 | 0.053513
311000000 | 1.4404 | 0.054279
312000000 | 1.4353 | 0.054794
313000000 | 1.4283 | 0.056959
314000000 | 1.4254 | 0.056658
315000000 | 1.4268 | 0.060111
316000000 | 1.4326 | 0.050805
317000000 | 1.4276 | 0.056379
318000000 | 1.4173 | 0.057798
319000000 | 1.4244 | 0.054322
320000000 | 1.426 | 0.057593
321000000 | 1.4227 | 0.055805
322000000 | 1.4201 | 0.057469
323000000 | 1.4211 | 0.064136
324000000 | 1.4179 | 0.050047
325000000 | 1.4237 | 0.059119
326000000 | 1.4211 | 0.057987
327000000 | 1.4134 | 0.05417
328000000 | 1.4198 | 0.060637
329000000 | 1.4167 | 0.053817
330000000 | 1.418 | 0.059029
331000000 | 1.4232 | 0.061277
332000000 | 1.4139 | 0.059906
333000000 | 1.4245 | 0.057304
334000000 | 1.4179 | 0.057849
335000000 | 1.4121 | 0.059433
336000000 | 1.4214 | 0.060395
337000000 | 1.4205 | 0.061158
338000000 | 1.4212 | 0.063836
339000000 | 1.4139 | 0.06271
340000000 | 1.4209 | 0.061029
341000000 | 1.4226 | 0.060344
342000000 | 1.4266 | 0.059005
343000000 | 1.4253 | 0.059718
344000000 | 1.4245 | 0.063981
345000000 | 1.4301 | 0.058966
346000000 | 1.4307 | 0.059479
347000000 | 1.434 | 0.060802
348000000 | 1.4327 | 0.05967
349000000 | 1.44 | 0.060682
350000000 | 1.4396 | 0.060125
351000000 | 1.4369 | 0.061761
352000000 | 1.4432 | 0.056197
353000000 | 1.4457 | 0.060914
354000000 | 1.4412 | 0.063048
355000000 | 1.4461 | 0.058943
356000000 | 1.4451 | 0.059849
357000000 | 1.4557 | 0.061582
358000000 | 1.4603 | 0.062032
359000000 | 1.4552 | 0.051462
360000000 | 1.4574 | 0.062101
361000000 | 1.468 | 0.060458
362000000 | 1.4665 | 0.058995
363000000 | 1.4706 | 0.054895
364000000 | 1.4805 | 0.058868
365000000 | 1.4723 | 0.062527
366000000 | 1.4859 | 0.056472
367000000 | 1.4867 | 0.065827
368000000 | 1.4863 | 0.058829
369000000 | 1.49 | 0.060107
370000000 | 1.4858 | 0.05981
371000000 | 1.492 | 0.057404
372000000 | 1.497 | 0.052747
373000000 | 1.5005 | 0.059704
374000000 | 1.5058 | 0.060343
375000000 | 1.5117 | 0.053554
376000000 | 1.5128 | 0.058125
377000000 | 1.5154 | 0.062796
378000000 | 1.5173 | 0.058363
379000000 | 1.5255 | 0.057207
380000000 | 1.5279 | 0.057213
381000000 | 1.5332 | 0.060285
382000000 | 1.5345 | 0.060925
383000000 | 1.5397 | 0.054987
384000000 | 1.5446 | 0.05847
385000000 | 1.5425 | 0.062545
386000000 | 1.55 | 0.058508
387000000 | 1.5485 | 0.05607
388000000 | 1.5555 | 0.055502
389000000 | 1.5582 | 0.053358
390000000 | 1.5593 | 0.056956
391000000 | 1.5646 | 0.055647
392000000 | 1.5672 | 0.052953
393000000 | 1.5675 | 0.058093
394000000 | 1.5722 | 0.056557
395000000 | 1.5733 | 0.054776
396000000 | 1.5747 | 0.057247
397000000 | 1.5828 | 0.05376
398000000 | 1.5834 | 0.056711
399000000 | 1.5899 | 0.057338
400000000 | 1.5874 | 0.05395
401000000 | 1.5967 | 0.055208
402000000 | 1.5978 | 0.053211
403000000 | 1.6009 | 0.052118
404000000 | 1.6038 | 0.052607
405000000 | 1.6037 | 0.058655
406000000 | 1.6019 | 0.048474
407000000 | 1.6058 | 0.054201
408000000 | 1.6136 | 0.048411
409000000 | 1.6112 | 0.051887
410000000 | 1.6157 | 0.046794
411000000 | 1.6153 | 0.052195
412000000 | 1.6147 | 0.054272
413000000 | 1.6174 | 0.050103
414000000 | 1.6213 | 0.055813
415000000 | 1.6229 | 0.048356
416000000 | 1.6247 | 0.053779
417000000 | 1.6276 | 0.049632
418000000 | 1.6301 | 0.050196
419000000 | 1.6352 | 0.051562
420000000 | 1.6334 | 0.05032
421000000 | 1.6308 | 0.048681
422000000 | 1.6374 | 0.044098
423000000 | 1.6361 | 0.042576
424000000 | 1.6434 | 0.050728
425000000 | 1.6448 | 0.046807
426000000 | 1.6364 | 0.050317
427000000 | 1.6431 | 0.046067
428000000 | 1.6402 | 0.043698
429000000 | 1.6417 | 0.045082
430000000 | 1.642 | 0.045103
431000000 | 1.6466 | 0.045114
432000000 | 1.6453 | 0.050128
433000000 | 1.6488 | 0.048185
434000000 | 1.6486 | 0.044954
435000000 | 1.651 | 0.042232
436000000 | 1.6478 | 0.044871
437000000 | 1.6531 | 0.041064
438000000 | 1.6573 | 0.043258
439000000 | 1.6529 | 0.041811
440000000 | 1.6515 | 0.036125
441000000 | 1.6545 | 0.042263
442000000 | 1.6516 | 0.044622
443000000 | 1.6591 | 0.037381
444000000 | 1.6564 | 0.041639
445000000 | 1.6597 | 0.039687
446000000 | 1.657 | 0.041516
447000000 | 1.6556 | 0.039585
448000000 | 1.6568 | 0.041142
449000000 | 1.6554 | 0.036862
450000000 | 1.661 | 0.040983
451000000 | 1.6557 | 0.033765
452000000 | 1.6639 | 0.038554
453000000 | 1.6566 | 0.040276
454000000 | 1.6591 | 0.036982
455000000 | 1.6618 | 0.035823
456000000 | 1.6651 | 0.040642
457000000 | 1.6591 | 0.037484
458000000 | 1.6636 | 0.039287
459000000 | 1.6636 | 0.033989
460000000 | 1.6648 | 0.03656
461000000 | 1.6664 | 0.040543
462000000 | 1.6652 | 0.037018
463000000 | 1.6666 | 0.038296
464000000 | 1.6608 | 0.036594
465000000 | 1.6645 | 0.033869
466000000 | 1.664 | 0.032011
467000000 | 1.6588 | 0.030069
468000000 | 1.6624 | 0.039083
469000000 | 1.6668 | 0.03361
470000000 | 1.6699 | 0.034318
471000000 | 1.6683 | 0.029858
472000000 | 1.6655 | 0.035139
473000000 | 1.6682 | 0.032937
474000000 | 1.669 | 0.032749
475000000 | 1.668 | 0.033221
476000000 | 1.6673 | 0.032997
477000000 | 1.6673 | 0.032844
478000000 | 1.6649 | 0.030015
479000000 | 1.6651 | 0.033153
480000000 | 1.6642 | 0.031175
481000000 | 1.6677 | 0.033859
482000000 | 1.6688 | 0.031755
483000000 | 1.6658 | 0.033597
484000000 | 1.6634 | 0.031481
485000000 | 1.6648 | 0.031487
486000000 | 1.6657 | 0.031908
487000000 | 1.6674 | 0.030295
488000000 | 1.666 | 0.029399
489000000 | 1.669 | 0.029309
490000000 | 1.6635 | 0.028242
491000000 | 1.6656 | 0.030493
492000000 | 1.6621 | 0.03363
493000000 | 1.6663 | 0.029433
494000000 | 1.6631 | 0.033194
495000000 | 1.663 | 0.034232
496000000 | 1.6603 | 0.031101
497000000 | 1.6598 | 0.029811
498000000 | 1.6619 | 0.027889
499000000 | 1.6591 | 0.032345
500000000 | 1.6584 | 0.029644