## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:59:49
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 5.1454 | 0.5067
301000000 | 5.1495 | 0.5013
302000000 | 5.1435 | 0.50481
303000000 | 5.1377 | 0.50018
304000000 | 5.1368 | 0.50756
305000000 | 5.1351 | 0.50836
306000000 | 5.1347 | 0.51409
307000000 | 5.1315 | 0.51111
308000000 | 5.1221 | 0.50143
309000000 | 5.1234 | 0.51336
310000000 | 5.1258 | 0.50961
311000000 | 5.1206 | 0.51341
312000000 | 5.1146 | 0.5111
313000000 | 5.1075 | 0.51445
314000000 | 5.1105 | 0.50708
315000000 | 5.1065 | 0.52229
316000000 | 5.1039 | 0.5084
317000000 | 5.1049 | 0.51418
318000000 | 5.0922 | 0.51664
319000000 | 5.0985 | 0.51451
320000000 | 5.0995 | 0.5195
321000000 | 5.0931 | 0.51945
322000000 | 5.0926 | 0.51531
323000000 | 5.093 | 0.52308
324000000 | 5.0933 | 0.51554
325000000 | 5.0945 | 0.51663
326000000 | 5.0877 | 0.52283
327000000 | 5.0907 | 0.52052
328000000 | 5.0914 | 0.52633
329000000 | 5.0888 | 0.51348
330000000 | 5.0841 | 0.52218
331000000 | 5.0891 | 0.52191
332000000 | 5.0822 | 0.52948
333000000 | 5.0877 | 0.52375
334000000 | 5.0899 | 0.52894
335000000 | 5.0813 | 0.52543
336000000 | 5.08 | 0.52421
337000000 | 5.0767 | 0.5262
338000000 | 5.0832 | 0.52423
339000000 | 5.0801 | 0.52528
340000000 | 5.0857 | 0.52353
341000000 | 5.0863 | 0.52511
342000000 | 5.0887 | 0.52694
343000000 | 5.0849 | 0.52855
344000000 | 5.083 | 0.53432
345000000 | 5.0829 | 0.52467
346000000 | 5.0942 | 0.52989
347000000 | 5.0872 | 0.52775
348000000 | 5.0894 | 0.52875
349000000 | 5.0951 | 0.53005
350000000 | 5.0909 | 0.52933
351000000 | 5.0903 | 0.52912
352000000 | 5.0953 | 0.52621
353000000 | 5.0909 | 0.5293
354000000 | 5.0944 | 0.53053
355000000 | 5.1028 | 0.5349
356000000 | 5.0959 | 0.53407
357000000 | 5.1027 | 0.53276
358000000 | 5.1124 | 0.53155
359000000 | 5.1057 | 0.52844
360000000 | 5.1079 | 0.52855
361000000 | 5.1135 | 0.535
362000000 | 5.116 | 0.52954
363000000 | 5.1186 | 0.5265
364000000 | 5.1229 | 0.52733
365000000 | 5.1227 | 0.53464
366000000 | 5.1286 | 0.53009
367000000 | 5.1312 | 0.53293
368000000 | 5.1299 | 0.53193
369000000 | 5.1309 | 0.53194
370000000 | 5.1342 | 0.53006
371000000 | 5.1299 | 0.52967
372000000 | 5.1385 | 0.52947
373000000 | 5.141 | 0.53108
374000000 | 5.1453 | 0.52925
375000000 | 5.153 | 0.52924
376000000 | 5.1513 | 0.52931
377000000 | 5.1547 | 0.53246
378000000 | 5.1546 | 0.53011
379000000 | 5.1597 | 0.52869
380000000 | 5.1614 | 0.52343
381000000 | 5.1738 | 0.53071
382000000 | 5.1672 | 0.53183
383000000 | 5.1709 | 0.52462
384000000 | 5.171 | 0.52441
385000000 | 5.1742 | 0.5262
386000000 | 5.1775 | 0.52421
387000000 | 5.1801 | 0.52703
388000000 | 5.1816 | 0.52001
389000000 | 5.1862 | 0.52165
390000000 | 5.1832 | 0.52229
391000000 | 5.1868 | 0.52292
392000000 | 5.1913 | 0.52202
393000000 | 5.1926 | 0.52551
394000000 | 5.1923 | 0.5236
395000000 | 5.1937 | 0.51854
396000000 | 5.1946 | 0.52486
397000000 | 5.1984 | 0.5242
398000000 | 5.1977 | 0.52226
399000000 | 5.201 | 0.51853
400000000 | 5.2052 | 0.52184
401000000 | 5.2096 | 0.51949
402000000 | 5.2071 | 0.51741
403000000 | 5.2115 | 0.51307
404000000 | 5.2068 | 0.51513
405000000 | 5.2088 | 0.52271
406000000 | 5.2115 | 0.51709
407000000 | 5.2117 | 0.51659
408000000 | 5.2201 | 0.51542
409000000 | 5.2201 | 0.51383
410000000 | 5.2184 | 0.51004
411000000 | 5.217 | 0.51281
412000000 | 5.2102 | 0.51572
413000000 | 5.2197 | 0.51019
414000000 | 5.2217 | 0.51332
415000000 | 5.2162 | 0.51016
416000000 | 5.2209 | 0.51041
417000000 | 5.2198 | 0.50877
418000000 | 5.2217 | 0.51211
419000000 | 5.2264 | 0.51408
420000000 | 5.2295 | 0.51208
421000000 | 5.2233 | 0.50954
422000000 | 5.2244 | 0.50292
423000000 | 5.2244 | 0.50737
424000000 | 5.2248 | 0.50813
425000000 | 5.2209 | 0.50894
426000000 | 5.2203 | 0.50575
427000000 | 5.2244 | 0.50236
428000000 | 5.2274 | 0.5058
429000000 | 5.2238 | 0.49789
430000000 | 5.2163 | 0.50521
431000000 | 5.2254 | 0.50477
432000000 | 5.2212 | 0.51002
433000000 | 5.2199 | 0.49987
434000000 | 5.2195 | 0.50482
435000000 | 5.2223 | 0.50291
436000000 | 5.2218 | 0.50485
437000000 | 5.2208 | 0.49908
438000000 | 5.2201 | 0.50517
439000000 | 5.2229 | 0.50114
440000000 | 5.2151 | 0.499
441000000 | 5.2159 | 0.50101
442000000 | 5.2194 | 0.50413
443000000 | 5.2192 | 0.49627
444000000 | 5.2203 | 0.50091
445000000 | 5.2205 | 0.49709
446000000 | 5.2172 | 0.49661
447000000 | 5.2152 | 0.50028
448000000 | 5.218 | 0.5005
449000000 | 5.2104 | 0.49359
450000000 | 5.2128 | 0.49878
451000000 | 5.2117 | 0.49428
452000000 | 5.2124 | 0.50038
453000000 | 5.2108 | 0.50156
454000000 | 5.2087 | 0.49556
455000000 | 5.2121 | 0.498
456000000 | 5.2106 | 0.501
457000000 | 5.203 | 0.49831
458000000 | 5.2105 | 0.49638
459000000 | 5.2066 | 0.49315
460000000 | 5.2089 | 0.49355
461000000 | 5.2062 | 0.49745
462000000 | 5.2057 | 0.4945
463000000 | 5.2013 | 0.49788
464000000 | 5.2032 | 0.49742
465000000 | 5.2008 | 0.49576
466000000 | 5.2019 | 0.49526
467000000 | 5.2008 | 0.49025
468000000 | 5.1975 | 0.49448
469000000 | 5.1984 | 0.49399
470000000 | 5.2026 | 0.49961
471000000 | 5.1994 | 0.49088
472000000 | 5.2019 | 0.49547
473000000 | 5.1964 | 0.49591
474000000 | 5.1992 | 0.49343
475000000 | 5.1976 | 0.4941
476000000 | 5.1955 | 0.49218
477000000 | 5.1969 | 0.49628
478000000 | 5.1933 | 0.4915
479000000 | 5.1933 | 0.48954
480000000 | 5.1905 | 0.49564
481000000 | 5.1925 | 0.49371
482000000 | 5.1935 | 0.49333
483000000 | 5.1912 | 0.49277
484000000 | 5.1902 | 0.49337
485000000 | 5.194 | 0.49175
486000000 | 5.1893 | 0.49394
487000000 | 5.1897 | 0.49268
488000000 | 5.1914 | 0.49119
489000000 | 5.188 | 0.49297
490000000 | 5.1889 | 0.48983
491000000 | 5.1869 | 0.49634
492000000 | 5.1868 | 0.49042
493000000 | 5.1875 | 0.49576
494000000 | 5.1861 | 0.49582
495000000 | 5.1855 | 0.49862
496000000 | 5.1824 | 0.49395
497000000 | 5.1828 | 0.49135
498000000 | 5.1858 | 0.49189
499000000 | 5.1817 | 0.49324
500000000 | 5.179 | 0.49276