## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 19:00:26
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 7.5806 | 0.90598
301000000 | 7.5757 | 0.90885
302000000 | 7.5797 | 0.91263
303000000 | 7.5714 | 0.90643
304000000 | 7.5728 | 0.90519
305000000 | 7.5706 | 0.91166
306000000 | 7.5672 | 0.90728
307000000 | 7.568 | 0.91301
308000000 | 7.5574 | 0.90433
309000000 | 7.5591 | 0.91451
310000000 | 7.5544 | 0.9051
311000000 | 7.5529 | 0.90755
312000000 | 7.5506 | 0.91223
313000000 | 7.5475 | 0.91633
314000000 | 7.5445 | 0.90893
315000000 | 7.5398 | 0.91716
316000000 | 7.5436 | 0.90901
317000000 | 7.538 | 0.91349
318000000 | 7.5317 | 0.91483
319000000 | 7.5324 | 0.91871
320000000 | 7.5346 | 0.9183
321000000 | 7.5327 | 0.91441
322000000 | 7.5287 | 0.90892
323000000 | 7.5274 | 0.91852
324000000 | 7.531 | 0.90717
325000000 | 7.5251 | 0.91354
326000000 | 7.5225 | 0.91276
327000000 | 7.5203 | 0.91314
328000000 | 7.5261 | 0.92192
329000000 | 7.5167 | 0.91125
330000000 | 7.5225 | 0.91724
331000000 | 7.5249 | 0.92223
332000000 | 7.5132 | 0.92361
333000000 | 7.5242 | 0.9169
334000000 | 7.5172 | 0.92075
335000000 | 7.5142 | 0.91755
336000000 | 7.5174 | 0.91727
337000000 | 7.517 | 0.92111
338000000 | 7.5122 | 0.91963
339000000 | 7.5125 | 0.92492
340000000 | 7.5157 | 0.92373
341000000 | 7.5108 | 0.9162
342000000 | 7.5182 | 0.91725
343000000 | 7.5152 | 0.92149
344000000 | 7.5135 | 0.92317
345000000 | 7.5134 | 0.91685
346000000 | 7.5192 | 0.92013
347000000 | 7.513 | 0.91888
348000000 | 7.5142 | 0.92456
349000000 | 7.5153 | 0.91793
350000000 | 7.5174 | 0.91479
351000000 | 7.5152 | 0.92345
352000000 | 7.518 | 0.9187
353000000 | 7.5198 | 0.91925
354000000 | 7.5168 | 0.91939
355000000 | 7.5203 | 0.92166
356000000 | 7.5195 | 0.92247
357000000 | 7.5221 | 0.92074
358000000 | 7.5236 | 0.92193
359000000 | 7.5208 | 0.9156
360000000 | 7.5225 | 0.91839
361000000 | 7.5255 | 0.91939
362000000 | 7.5264 | 0.92052
363000000 | 7.5287 | 0.91418
364000000 | 7.5291 | 0.92039
365000000 | 7.5275 | 0.91991
366000000 | 7.5316 | 0.91523
367000000 | 7.5312 | 0.92343
368000000 | 7.5337 | 0.92066
369000000 | 7.5304 | 0.92016
370000000 | 7.5306 | 0.91856
371000000 | 7.5319 | 0.91478
372000000 | 7.5342 | 0.91278
373000000 | 7.5348 | 0.9226
374000000 | 7.5374 | 0.91647
375000000 | 7.546 | 0.91921
376000000 | 7.5415 | 0.91731
377000000 | 7.5411 | 0.91818
378000000 | 7.5391 | 0.91523
379000000 | 7.5433 | 0.91222
380000000 | 7.5404 | 0.91176
381000000 | 7.5502 | 0.91532
382000000 | 7.5434 | 0.91543
383000000 | 7.546 | 0.91108
384000000 | 7.5479 | 0.90935
385000000 | 7.549 | 0.91524
386000000 | 7.5472 | 0.90997
387000000 | 7.5473 | 0.91165
388000000 | 7.5498 | 0.90852
389000000 | 7.5545 | 0.90511
390000000 | 7.5508 | 0.90942
391000000 | 7.5507 | 0.91196
392000000 | 7.5525 | 0.90639
393000000 | 7.5527 | 0.90846
394000000 | 7.5474 | 0.90816
395000000 | 7.548 | 0.90466
396000000 | 7.5483 | 0.90646
397000000 | 7.5496 | 0.9097
398000000 | 7.5531 | 0.90469
399000000 | 7.5501 | 0.90497
400000000 | 7.5458 | 0.90283
401000000 | 7.5491 | 0.90641
402000000 | 7.5466 | 0.89799
403000000 | 7.5504 | 0.89738
404000000 | 7.549 | 0.89837
405000000 | 7.5431 | 0.90443
406000000 | 7.5426 | 0.89632
407000000 | 7.5442 | 0.89767
408000000 | 7.5462 | 0.89759
409000000 | 7.5446 | 0.89894
410000000 | 7.5449 | 0.89184
411000000 | 7.5383 | 0.89729
412000000 | 7.5385 | 0.89481
413000000 | 7.5371 | 0.89299
414000000 | 7.5349 | 0.89771
415000000 | 7.5305 | 0.88753
416000000 | 7.5313 | 0.89009
417000000 | 7.5292 | 0.89287
418000000 | 7.526 | 0.89106
419000000 | 7.5309 | 0.89151
420000000 | 7.5296 | 0.8902
421000000 | 7.5239 | 0.89388
422000000 | 7.5278 | 0.88396
423000000 | 7.5214 | 0.88747
424000000 | 7.5176 | 0.89019
425000000 | 7.5245 | 0.88389
426000000 | 7.5165 | 0.88405
427000000 | 7.5191 | 0.88443
428000000 | 7.5168 | 0.88379
429000000 | 7.5115 | 0.87875
430000000 | 7.5101 | 0.8798
431000000 | 7.5097 | 0.88106
432000000 | 7.5091 | 0.88437
433000000 | 7.5024 | 0.88245
434000000 | 7.5034 | 0.87832
435000000 | 7.503 | 0.87928
436000000 | 7.4977 | 0.87849
437000000 | 7.4952 | 0.87792
438000000 | 7.4955 | 0.87441
439000000 | 7.4954 | 0.87569
440000000 | 7.4897 | 0.87452
441000000 | 7.486 | 0.87633
442000000 | 7.4872 | 0.87929
443000000 | 7.4868 | 0.87259
444000000 | 7.4875 | 0.87232
445000000 | 7.4873 | 0.87354
446000000 | 7.4804 | 0.87167
447000000 | 7.4813 | 0.87436
448000000 | 7.4816 | 0.87259
449000000 | 7.4708 | 0.867
450000000 | 7.4763 | 0.87203
451000000 | 7.4693 | 0.8721
452000000 | 7.4717 | 0.87185
453000000 | 7.4694 | 0.87071
454000000 | 7.4644 | 0.86687
455000000 | 7.467 | 0.87302
456000000 | 7.4661 | 0.87318
457000000 | 7.4601 | 0.86877
458000000 | 7.462 | 0.86808
459000000 | 7.4628 | 0.86411
460000000 | 7.4585 | 0.86881
461000000 | 7.4597 | 0.86721
462000000 | 7.4581 | 0.87069
463000000 | 7.4566 | 0.86898
464000000 | 7.4513 | 0.87113
465000000 | 7.4498 | 0.86661
466000000 | 7.4491 | 0.86622
467000000 | 7.4493 | 0.85981
468000000 | 7.4494 | 0.86446
469000000 | 7.4445 | 0.86373
470000000 | 7.45 | 0.86541
471000000 | 7.4446 | 0.86161
472000000 | 7.4468 | 0.86619
473000000 | 7.4423 | 0.86714
474000000 | 7.4485 | 0.86358
475000000 | 7.4407 | 0.86452
476000000 | 7.4429 | 0.86304
477000000 | 7.4403 | 0.86182
478000000 | 7.4372 | 0.86468
479000000 | 7.4387 | 0.86413
480000000 | 7.4372 | 0.85933
481000000 | 7.4385 | 0.86312
482000000 | 7.4396 | 0.86584
483000000 | 7.4355 | 0.86469
484000000 | 7.4338 | 0.86438
485000000 | 7.4341 | 0.86109
486000000 | 7.4324 | 0.8609
487000000 | 7.4341 | 0.86331
488000000 | 7.4363 | 0.86173
489000000 | 7.433 | 0.86146
490000000 | 7.4305 | 0.85917
491000000 | 7.4338 | 0.8604
492000000 | 7.4315 | 0.86471
493000000 | 7.4303 | 0.86226
494000000 | 7.4315 | 0.86209
495000000 | 7.4289 | 0.86664
496000000 | 7.4276 | 0.8612
497000000 | 7.4291 | 0.86556
498000000 | 7.4297 | 0.85902
499000000 | 7.4272 | 0.86315
500000000 | 7.4271 | 0.85931