## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 19:01:04
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 7.6282 | 1.01
301000000 | 7.6248 | 1.0082
302000000 | 7.6292 | 1.011
303000000 | 7.6147 | 1.0079
304000000 | 7.616 | 1.0174
305000000 | 7.6118 | 1.0133
306000000 | 7.609 | 1.0157
307000000 | 7.6033 | 1.0153
308000000 | 7.5909 | 1.0087
309000000 | 7.5915 | 1.0185
310000000 | 7.5918 | 1.0138
311000000 | 7.5902 | 1.0125
312000000 | 7.5868 | 1.0142
313000000 | 7.5763 | 1.0147
314000000 | 7.5763 | 1.0097
315000000 | 7.5706 | 1.0177
316000000 | 7.5724 | 1.0048
317000000 | 7.5701 | 1.0126
318000000 | 7.5575 | 1.0218
319000000 | 7.5564 | 1.0149
320000000 | 7.5561 | 1.0178
321000000 | 7.5527 | 1.0106
322000000 | 7.548 | 1.0193
323000000 | 7.5517 | 1.0151
324000000 | 7.5455 | 1.0032
325000000 | 7.5423 | 1.015
326000000 | 7.54 | 1.0171
327000000 | 7.5366 | 1.013
328000000 | 7.5389 | 1.0198
329000000 | 7.5295 | 1.007
330000000 | 7.5314 | 1.0146
331000000 | 7.5335 | 1.0176
332000000 | 7.5227 | 1.0185
333000000 | 7.5298 | 1.0146
334000000 | 7.5247 | 1.0225
335000000 | 7.5178 | 1.0115
336000000 | 7.5193 | 1.0207
337000000 | 7.516 | 1.0212
338000000 | 7.5203 | 1.0142
339000000 | 7.5137 | 1.0227
340000000 | 7.5157 | 1.0151
341000000 | 7.5138 | 1.0154
342000000 | 7.5181 | 1.0167
343000000 | 7.5131 | 1.0126
344000000 | 7.5125 | 1.0212
345000000 | 7.5132 | 1.0137
346000000 | 7.512 | 1.0163
347000000 | 7.5155 | 1.0134
348000000 | 7.5114 | 1.0163
349000000 | 7.5179 | 1.0112
350000000 | 7.5117 | 1.0095
351000000 | 7.5127 | 1.0157
352000000 | 7.5097 | 1.0162
353000000 | 7.5076 | 1.0128
354000000 | 7.5066 | 1.0187
355000000 | 7.5122 | 1.0143
356000000 | 7.5121 | 1.0141
357000000 | 7.5116 | 1.0132
358000000 | 7.5199 | 1.0121
359000000 | 7.5163 | 1.0026
360000000 | 7.5105 | 1.013
361000000 | 7.5122 | 1.0153
362000000 | 7.5151 | 1.0129
363000000 | 7.5193 | 1.0102
364000000 | 7.5179 | 1.0169
365000000 | 7.5135 | 1.0134
366000000 | 7.5206 | 1.0194
367000000 | 7.5185 | 1.0134
368000000 | 7.5186 | 1.0129
369000000 | 7.5227 | 1.014
370000000 | 7.5187 | 1.0078
371000000 | 7.5194 | 1.0083
372000000 | 7.5231 | 1.0097
373000000 | 7.5286 | 1.0123
374000000 | 7.5272 | 1.0059
375000000 | 7.5301 | 1.0029
376000000 | 7.5268 | 1.008
377000000 | 7.5259 | 1.0085
378000000 | 7.5325 | 1.0063
379000000 | 7.5304 | 1.0015
380000000 | 7.5274 | 1.0042
381000000 | 7.5334 | 1.0052
382000000 | 7.5316 | 1.0058
383000000 | 7.5328 | 0.99917
384000000 | 7.5374 | 1.0021
385000000 | 7.5333 | 1.0024
386000000 | 7.5371 | 0.99999
387000000 | 7.5361 | 1.0004
388000000 | 7.5396 | 0.99906
389000000 | 7.5384 | 1.0023
390000000 | 7.5387 | 0.99833
391000000 | 7.537 | 0.9994
392000000 | 7.5396 | 0.99359
393000000 | 7.5362 | 0.99817
394000000 | 7.5327 | 0.99773
395000000 | 7.5364 | 0.99759
396000000 | 7.5335 | 0.998
397000000 | 7.5381 | 0.99647
398000000 | 7.5382 | 0.99612
399000000 | 7.5379 | 0.99766
400000000 | 7.5368 | 0.99429
401000000 | 7.5379 | 0.99727
402000000 | 7.5377 | 0.99223
403000000 | 7.5382 | 0.99163
404000000 | 7.5356 | 0.99208
405000000 | 7.5332 | 0.99244
406000000 | 7.5343 | 0.9913
407000000 | 7.5338 | 0.99094
408000000 | 7.5371 | 0.98563
409000000 | 7.5316 | 0.98994
410000000 | 7.5332 | 0.98045
411000000 | 7.5311 | 0.98652
412000000 | 7.5253 | 0.98729
413000000 | 7.5321 | 0.98167
414000000 | 7.5296 | 0.98732
415000000 | 7.5266 | 0.98009
416000000 | 7.5259 | 0.97914
417000000 | 7.523 | 0.98254
418000000 | 7.5272 | 0.98259
419000000 | 7.5286 | 0.9829
420000000 | 7.5226 | 0.97588
421000000 | 7.5193 | 0.9815
422000000 | 7.5221 | 0.97465
423000000 | 7.5185 | 0.97855
424000000 | 7.5176 | 0.98233
425000000 | 7.5148 | 0.97452
426000000 | 7.5144 | 0.97659
427000000 | 7.5126 | 0.96982
428000000 | 7.512 | 0.97489
429000000 | 7.5099 | 0.9704
430000000 | 7.5061 | 0.97476
431000000 | 7.5099 | 0.96962
432000000 | 7.5043 | 0.97627
433000000 | 7.5055 | 0.97177
434000000 | 7.5018 | 0.97262
435000000 | 7.5027 | 0.96687
436000000 | 7.497 | 0.97104
437000000 | 7.4982 | 0.96772
438000000 | 7.5004 | 0.96558
439000000 | 7.4996 | 0.9627
440000000 | 7.4913 | 0.9658
441000000 | 7.4903 | 0.962
442000000 | 7.4898 | 0.96874
443000000 | 7.4921 | 0.96262
444000000 | 7.4878 | 0.96273
445000000 | 7.487 | 0.96318
446000000 | 7.4879 | 0.96072
447000000 | 7.4795 | 0.96056
448000000 | 7.4835 | 0.96259
449000000 | 7.4792 | 0.95363
450000000 | 7.4815 | 0.95635
451000000 | 7.4768 | 0.95651
452000000 | 7.4817 | 0.95881
453000000 | 7.4765 | 0.9568
454000000 | 7.472 | 0.95644
455000000 | 7.4773 | 0.95551
456000000 | 7.4745 | 0.95714
457000000 | 7.4681 | 0.95557
458000000 | 7.4756 | 0.95399
459000000 | 7.4733 | 0.9508
460000000 | 7.4686 | 0.9566
461000000 | 7.4688 | 0.95893
462000000 | 7.468 | 0.95809
463000000 | 7.4695 | 0.95483
464000000 | 7.4629 | 0.95811
465000000 | 7.464 | 0.95284
466000000 | 7.4638 | 0.95291
467000000 | 7.4584 | 0.94638
468000000 | 7.4612 | 0.9519
469000000 | 7.4622 | 0.9508
470000000 | 7.4686 | 0.95517
471000000 | 7.4606 | 0.94751
472000000 | 7.4617 | 0.95459
473000000 | 7.4593 | 0.95261
474000000 | 7.4611 | 0.94929
475000000 | 7.4573 | 0.94666
476000000 | 7.4577 | 0.94766
477000000 | 7.4568 | 0.94864
478000000 | 7.4559 | 0.94783
479000000 | 7.4567 | 0.94597
480000000 | 7.454 | 0.94338
481000000 | 7.4543 | 0.9492
482000000 | 7.4574 | 0.94696
483000000 | 7.455 | 0.95081
484000000 | 7.4524 | 0.94839
485000000 | 7.4517 | 0.94556
486000000 | 7.4514 | 0.94662
487000000 | 7.4537 | 0.94699
488000000 | 7.4507 | 0.94566
489000000 | 7.4542 | 0.94755
490000000 | 7.4516 | 0.94504
491000000 | 7.4508 | 0.94454
492000000 | 7.4478 | 0.94724
493000000 | 7.4497 | 0.94768
494000000 | 7.4504 | 0.9449
495000000 | 7.4499 | 0.94747
496000000 | 7.4458 | 0.94563
497000000 | 7.4486 | 0.94468
498000000 | 7.4474 | 0.94367
499000000 | 7.4457 | 0.94822
500000000 | 7.4482 | 0.94215