## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 19:01:41
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.1503 | 0.21628
301000000 | 3.1574 | 0.2168
302000000 | 3.1595 | 0.21944
303000000 | 3.1529 | 0.21602
304000000 | 3.1502 | 0.22306
305000000 | 3.1534 | 0.21983
306000000 | 3.1553 | 0.22131
307000000 | 3.1602 | 0.22354
308000000 | 3.1553 | 0.21854
309000000 | 3.1523 | 0.22169
310000000 | 3.1525 | 0.22018
311000000 | 3.1536 | 0.23072
312000000 | 3.153 | 0.22277
313000000 | 3.143 | 0.22551
314000000 | 3.1475 | 0.22412
315000000 | 3.1514 | 0.23829
316000000 | 3.1528 | 0.22494
317000000 | 3.1581 | 0.22849
318000000 | 3.1498 | 0.23246
319000000 | 3.1537 | 0.23004
320000000 | 3.1597 | 0.23487
321000000 | 3.1534 | 0.23253
322000000 | 3.1524 | 0.23031
323000000 | 3.1589 | 0.2365
324000000 | 3.157 | 0.22656
325000000 | 3.1602 | 0.23377
326000000 | 3.1597 | 0.23835
327000000 | 3.1556 | 0.23414
328000000 | 3.1673 | 0.24443
329000000 | 3.1561 | 0.23113
330000000 | 3.1608 | 0.23651
331000000 | 3.1683 | 0.24382
332000000 | 3.1543 | 0.24692
333000000 | 3.1671 | 0.23938
334000000 | 3.1707 | 0.24607
335000000 | 3.164 | 0.24615
336000000 | 3.1686 | 0.24787
337000000 | 3.1677 | 0.24291
338000000 | 3.1678 | 0.24605
339000000 | 3.1629 | 0.24611
340000000 | 3.1694 | 0.24417
341000000 | 3.1741 | 0.24496
342000000 | 3.1791 | 0.25044
343000000 | 3.175 | 0.25087
344000000 | 3.1734 | 0.25122
345000000 | 3.1822 | 0.24499
346000000 | 3.1812 | 0.24938
347000000 | 3.1824 | 0.24448
348000000 | 3.1794 | 0.24835
349000000 | 3.1827 | 0.24878
350000000 | 3.1875 | 0.25252
351000000 | 3.1844 | 0.25219
352000000 | 3.1879 | 0.24794
353000000 | 3.1851 | 0.25403
354000000 | 3.1894 | 0.2523
355000000 | 3.1971 | 0.25095
356000000 | 3.1966 | 0.26122
357000000 | 3.1955 | 0.25378
358000000 | 3.1983 | 0.25246
359000000 | 3.199 | 0.24678
360000000 | 3.2027 | 0.25136
361000000 | 3.2026 | 0.25659
362000000 | 3.2075 | 0.25252
363000000 | 3.2109 | 0.24871
364000000 | 3.2156 | 0.25645
365000000 | 3.206 | 0.25858
366000000 | 3.213 | 0.25676
367000000 | 3.2144 | 0.25729
368000000 | 3.2102 | 0.25872
369000000 | 3.213 | 0.25372
370000000 | 3.2138 | 0.25756
371000000 | 3.209 | 0.25004
372000000 | 3.2153 | 0.24935
373000000 | 3.2175 | 0.25606
374000000 | 3.2165 | 0.25212
375000000 | 3.2224 | 0.25371
376000000 | 3.2183 | 0.2523
377000000 | 3.2251 | 0.25776
378000000 | 3.2215 | 0.25239
379000000 | 3.2265 | 0.25408
380000000 | 3.2237 | 0.25102
381000000 | 3.2266 | 0.25704
382000000 | 3.2258 | 0.2549
383000000 | 3.2291 | 0.25341
384000000 | 3.2284 | 0.25435
385000000 | 3.2289 | 0.25324
386000000 | 3.2302 | 0.2518
387000000 | 3.2277 | 0.25308
388000000 | 3.2288 | 0.24898
389000000 | 3.2322 | 0.2512
390000000 | 3.2262 | 0.25088
391000000 | 3.2259 | 0.25008
392000000 | 3.2286 | 0.24352
393000000 | 3.2273 | 0.25454
394000000 | 3.2215 | 0.25145
395000000 | 3.2259 | 0.24898
396000000 | 3.2206 | 0.24962
397000000 | 3.2224 | 0.24935
398000000 | 3.224 | 0.24743
399000000 | 3.2195 | 0.24701
400000000 | 3.2207 | 0.24626
401000000 | 3.222 | 0.24806
402000000 | 3.2166 | 0.24487
403000000 | 3.2213 | 0.24238
404000000 | 3.2169 | 0.24578
405000000 | 3.2121 | 0.25041
406000000 | 3.2172 | 0.24327
407000000 | 3.2145 | 0.2453
408000000 | 3.2168 | 0.24163
409000000 | 3.2133 | 0.2451
410000000 | 3.2094 | 0.23886
411000000 | 3.2081 | 0.24564
412000000 | 3.1988 | 0.2399
413000000 | 3.2025 | 0.2436
414000000 | 3.2067 | 0.24014
415000000 | 3.1974 | 0.23815
416000000 | 3.2008 | 0.23826
417000000 | 3.1961 | 0.24072
418000000 | 3.1969 | 0.2421
419000000 | 3.2001 | 0.24053
420000000 | 3.1975 | 0.24052
421000000 | 3.191 | 0.24177
422000000 | 3.1902 | 0.23464
423000000 | 3.1907 | 0.23147
424000000 | 3.1878 | 0.24181
425000000 | 3.1897 | 0.23295
426000000 | 3.1846 | 0.23481
427000000 | 3.1837 | 0.23153
428000000 | 3.1801 | 0.23777
429000000 | 3.1778 | 0.23191
430000000 | 3.1745 | 0.23364
431000000 | 3.1777 | 0.23436
432000000 | 3.174 | 0.23859
433000000 | 3.1737 | 0.23491
434000000 | 3.1725 | 0.23192
435000000 | 3.1714 | 0.23648
436000000 | 3.1688 | 0.23483
437000000 | 3.17 | 0.22964
438000000 | 3.1672 | 0.23002
439000000 | 3.1675 | 0.22983
440000000 | 3.1593 | 0.23181
441000000 | 3.1581 | 0.22777
442000000 | 3.1635 | 0.24132
443000000 | 3.1639 | 0.22866
444000000 | 3.1605 | 0.22839
445000000 | 3.1591 | 0.22849
446000000 | 3.1557 | 0.23162
447000000 | 3.1586 | 0.22891
448000000 | 3.1545 | 0.23564
449000000 | 3.153 | 0.22858
450000000 | 3.1564 | 0.22996
451000000 | 3.1494 | 0.22715
452000000 | 3.1564 | 0.22866
453000000 | 3.1515 | 0.23279
454000000 | 3.1479 | 0.22855
455000000 | 3.1522 | 0.22952
456000000 | 3.1533 | 0.23377
457000000 | 3.1503 | 0.22952
458000000 | 3.1552 | 0.23398
459000000 | 3.1495 | 0.23107
460000000 | 3.1541 | 0.23036
461000000 | 3.1514 | 0.23578
462000000 | 3.1502 | 0.232
463000000 | 3.1544 | 0.23005
464000000 | 3.1497 | 0.23297
465000000 | 3.151 | 0.23295
466000000 | 3.1507 | 0.23388
467000000 | 3.1506 | 0.22594
468000000 | 3.1524 | 0.23467
469000000 | 3.1498 | 0.23172
470000000 | 3.1569 | 0.23535
471000000 | 3.153 | 0.22746
472000000 | 3.1538 | 0.23326
473000000 | 3.1595 | 0.23141
474000000 | 3.1626 | 0.23064
475000000 | 3.1571 | 0.22889
476000000 | 3.1593 | 0.23252
477000000 | 3.1624 | 0.23371
478000000 | 3.163 | 0.23072
479000000 | 3.1608 | 0.23447
480000000 | 3.1645 | 0.23126
481000000 | 3.1648 | 0.23532
482000000 | 3.1689 | 0.23461
483000000 | 3.1699 | 0.2354
484000000 | 3.1665 | 0.23603
485000000 | 3.1728 | 0.23455
486000000 | 3.1725 | 0.23707
487000000 | 3.1761 | 0.23266
488000000 | 3.1787 | 0.23341
489000000 | 3.1775 | 0.2373
490000000 | 3.1782 | 0.23017
491000000 | 3.179 | 0.23288
492000000 | 3.183 | 0.23847
493000000 | 3.1834 | 0.23717
494000000 | 3.1847 | 0.23833
495000000 | 3.1834 | 0.2403
496000000 | 3.1848 | 0.23812
497000000 | 3.189 | 0.23919
498000000 | 3.1906 | 0.23269
499000000 | 3.1903 | 0.23921
500000000 | 3.1895 | 0.23525