## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 19:02:21
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.3764 | 0.24826
301000000 | 3.3748 | 0.23977
302000000 | 3.3735 | 0.24311
303000000 | 3.3631 | 0.23987
304000000 | 3.3658 | 0.24734
305000000 | 3.3647 | 0.24422
306000000 | 3.3653 | 0.25048
307000000 | 3.3605 | 0.24954
308000000 | 3.3606 | 0.24131
309000000 | 3.3608 | 0.25672
310000000 | 3.3632 | 0.25084
311000000 | 3.3558 | 0.25161
312000000 | 3.3572 | 0.24918
313000000 | 3.3483 | 0.25244
314000000 | 3.3503 | 0.25249
315000000 | 3.3486 | 0.25547
316000000 | 3.3503 | 0.24617
317000000 | 3.3497 | 0.2542
318000000 | 3.3408 | 0.25528
319000000 | 3.3446 | 0.25588
320000000 | 3.3507 | 0.25683
321000000 | 3.3375 | 0.2551
322000000 | 3.3424 | 0.2555
323000000 | 3.3464 | 0.25808
324000000 | 3.3432 | 0.2481
325000000 | 3.3457 | 0.25504
326000000 | 3.3413 | 0.25523
327000000 | 3.3376 | 0.25673
328000000 | 3.3488 | 0.26377
329000000 | 3.3444 | 0.2531
330000000 | 3.3449 | 0.25926
331000000 | 3.3493 | 0.26373
332000000 | 3.3385 | 0.2657
333000000 | 3.3501 | 0.2641
334000000 | 3.3471 | 0.26369
335000000 | 3.3377 | 0.26478
336000000 | 3.3436 | 0.26563
337000000 | 3.3453 | 0.26586
338000000 | 3.3497 | 0.26897
339000000 | 3.3409 | 0.26922
340000000 | 3.3467 | 0.26341
341000000 | 3.3493 | 0.26089
342000000 | 3.3539 | 0.26411
343000000 | 3.3492 | 0.26577
344000000 | 3.3476 | 0.27144
345000000 | 3.3537 | 0.26556
346000000 | 3.3592 | 0.26541
347000000 | 3.3571 | 0.26509
348000000 | 3.3575 | 0.27568
349000000 | 3.3592 | 0.26412
350000000 | 3.3618 | 0.26868
351000000 | 3.3598 | 0.27
352000000 | 3.3613 | 0.264
353000000 | 3.3608 | 0.27412
354000000 | 3.3627 | 0.27299
355000000 | 3.3665 | 0.2735
356000000 | 3.3637 | 0.27266
357000000 | 3.373 | 0.27075
358000000 | 3.3812 | 0.27276
359000000 | 3.3745 | 0.26377
360000000 | 3.3692 | 0.27024
361000000 | 3.3818 | 0.27337
362000000 | 3.3805 | 0.2736
363000000 | 3.3834 | 0.27292
364000000 | 3.3844 | 0.27248
365000000 | 3.383 | 0.2732
366000000 | 3.3882 | 0.27132
367000000 | 3.3915 | 0.2744
368000000 | 3.3893 | 0.27317
369000000 | 3.3864 | 0.27067
370000000 | 3.3884 | 0.26936
371000000 | 3.3873 | 0.26892
372000000 | 3.3951 | 0.27221
373000000 | 3.3984 | 0.2778
374000000 | 3.3964 | 0.27124
375000000 | 3.4009 | 0.27175
376000000 | 3.4007 | 0.27171
377000000 | 3.402 | 0.27307
378000000 | 3.4039 | 0.27507
379000000 | 3.4074 | 0.26782
380000000 | 3.4056 | 0.26941
381000000 | 3.4083 | 0.2741
382000000 | 3.4089 | 0.2722
383000000 | 3.4125 | 0.26907
384000000 | 3.4161 | 0.26803
385000000 | 3.4153 | 0.27496
386000000 | 3.4164 | 0.26956
387000000 | 3.4147 | 0.26701
388000000 | 3.4176 | 0.2653
389000000 | 3.4208 | 0.2639
390000000 | 3.4181 | 0.26703
391000000 | 3.4148 | 0.26806
392000000 | 3.4198 | 0.26779
393000000 | 3.4148 | 0.27149
394000000 | 3.4166 | 0.26912
395000000 | 3.4195 | 0.2655
396000000 | 3.4157 | 0.27085
397000000 | 3.4141 | 0.2676
398000000 | 3.4149 | 0.2637
399000000 | 3.4194 | 0.26393
400000000 | 3.4179 | 0.2639
401000000 | 3.4181 | 0.2653
402000000 | 3.4173 | 0.26326
403000000 | 3.4196 | 0.2607
404000000 | 3.416 | 0.26649
405000000 | 3.4148 | 0.26864
406000000 | 3.4196 | 0.26092
407000000 | 3.4137 | 0.26187
408000000 | 3.4181 | 0.25753
409000000 | 3.4165 | 0.26453
410000000 | 3.4133 | 0.25849
411000000 | 3.4125 | 0.26297
412000000 | 3.4076 | 0.261
413000000 | 3.4105 | 0.26249
414000000 | 3.4088 | 0.26118
415000000 | 3.4026 | 0.25544
416000000 | 3.406 | 0.25154
417000000 | 3.4029 | 0.2586
418000000 | 3.4002 | 0.25937
419000000 | 3.409 | 0.25736
420000000 | 3.4067 | 0.25954
421000000 | 3.402 | 0.25475
422000000 | 3.403 | 0.25604
423000000 | 3.3935 | 0.25098
424000000 | 3.4 | 0.2539
425000000 | 3.3974 | 0.25165
426000000 | 3.3925 | 0.25354
427000000 | 3.3961 | 0.25003
428000000 | 3.3945 | 0.25244
429000000 | 3.3929 | 0.24837
430000000 | 3.3889 | 0.24813
431000000 | 3.3884 | 0.24991
432000000 | 3.3858 | 0.25225
433000000 | 3.3808 | 0.25077
434000000 | 3.3826 | 0.24955
435000000 | 3.3872 | 0.25133
436000000 | 3.3811 | 0.24873
437000000 | 3.3807 | 0.24648
438000000 | 3.3838 | 0.2489
439000000 | 3.3801 | 0.24775
440000000 | 3.3767 | 0.24285
441000000 | 3.3733 | 0.24615
442000000 | 3.3756 | 0.24814
443000000 | 3.3757 | 0.24435
444000000 | 3.3747 | 0.24508
445000000 | 3.3722 | 0.24275
446000000 | 3.3708 | 0.24509
447000000 | 3.3698 | 0.2451
448000000 | 3.3666 | 0.24346
449000000 | 3.3685 | 0.24134
450000000 | 3.3676 | 0.24503
451000000 | 3.367 | 0.24518
452000000 | 3.37 | 0.24716
453000000 | 3.3664 | 0.24507
454000000 | 3.3603 | 0.24454
455000000 | 3.3676 | 0.24385
456000000 | 3.3638 | 0.24829
457000000 | 3.3578 | 0.24526
458000000 | 3.3663 | 0.24622
459000000 | 3.3633 | 0.24073
460000000 | 3.3619 | 0.24421
461000000 | 3.362 | 0.24512
462000000 | 3.3643 | 0.24594
463000000 | 3.3658 | 0.24311
464000000 | 3.3616 | 0.24431
465000000 | 3.3592 | 0.23752
466000000 | 3.3605 | 0.24432
467000000 | 3.3588 | 0.24027
468000000 | 3.3643 | 0.24563
469000000 | 3.3623 | 0.24292
470000000 | 3.3643 | 0.2455
471000000 | 3.3622 | 0.24193
472000000 | 3.3655 | 0.24531
473000000 | 3.3658 | 0.2479
474000000 | 3.3676 | 0.24361
475000000 | 3.366 | 0.2412
476000000 | 3.3646 | 0.24385
477000000 | 3.3693 | 0.24383
478000000 | 3.3666 | 0.24193
479000000 | 3.3681 | 0.24271
480000000 | 3.3668 | 0.24374
481000000 | 3.3689 | 0.2454
482000000 | 3.3699 | 0.24517
483000000 | 3.3678 | 0.2454
484000000 | 3.3699 | 0.24418
485000000 | 3.3719 | 0.2434
486000000 | 3.3749 | 0.24474
487000000 | 3.3758 | 0.24645
488000000 | 3.379 | 0.24325
489000000 | 3.3732 | 0.24476
490000000 | 3.3746 | 0.24177
491000000 | 3.3788 | 0.24213
492000000 | 3.3769 | 0.24477
493000000 | 3.3825 | 0.24636
494000000 | 3.3804 | 0.24731
495000000 | 3.3813 | 0.25026
496000000 | 3.3808 | 0.24601
497000000 | 3.3818 | 0.2465
498000000 | 3.3846 | 0.24379
499000000 | 3.3844 | 0.25027
500000000 | 3.3817 | 0.24447