## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:18:14
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.3906 | 0.37708
301000000 | 4.3943 | 0.37108
302000000 | 4.3883 | 0.37763
303000000 | 4.3828 | 0.37751
304000000 | 4.3842 | 0.38012
305000000 | 4.3805 | 0.38068
306000000 | 4.3811 | 0.37981
307000000 | 4.3794 | 0.38198
308000000 | 4.3751 | 0.37588
309000000 | 4.3797 | 0.38664
310000000 | 4.3754 | 0.38279
311000000 | 4.3776 | 0.38476
312000000 | 4.368 | 0.38283
313000000 | 4.3614 | 0.38962
314000000 | 4.3625 | 0.38447
315000000 | 4.3582 | 0.3878
316000000 | 4.3599 | 0.38483
317000000 | 4.3624 | 0.38867
318000000 | 4.3529 | 0.39073
319000000 | 4.3511 | 0.38888
320000000 | 4.3582 | 0.38823
321000000 | 4.3496 | 0.39002
322000000 | 4.3552 | 0.39049
323000000 | 4.3523 | 0.39273
324000000 | 4.35 | 0.38602
325000000 | 4.3514 | 0.39107
326000000 | 4.3433 | 0.38756
327000000 | 4.3389 | 0.38938
328000000 | 4.3473 | 0.39693
329000000 | 4.3451 | 0.3863
330000000 | 4.3424 | 0.39269
331000000 | 4.3447 | 0.39826
332000000 | 4.3373 | 0.39717
333000000 | 4.3427 | 0.39053
334000000 | 4.3393 | 0.39927
335000000 | 4.3322 | 0.39523
336000000 | 4.33 | 0.40026
337000000 | 4.3342 | 0.40048
338000000 | 4.3334 | 0.39569
339000000 | 4.3258 | 0.39877
340000000 | 4.3329 | 0.3991
341000000 | 4.3284 | 0.40102
342000000 | 4.3327 | 0.40039
343000000 | 4.3311 | 0.39913
344000000 | 4.3276 | 0.40319
345000000 | 4.3256 | 0.39786
346000000 | 4.3274 | 0.39877
347000000 | 4.3262 | 0.3982
348000000 | 4.3277 | 0.40079
349000000 | 4.3275 | 0.40177
350000000 | 4.3273 | 0.40034
351000000 | 4.3268 | 0.39983
352000000 | 4.3239 | 0.39495
353000000 | 4.3262 | 0.40513
354000000 | 4.325 | 0.4053
355000000 | 4.3287 | 0.40165
356000000 | 4.3249 | 0.40215
357000000 | 4.3233 | 0.40141
358000000 | 4.327 | 0.40204
359000000 | 4.3278 | 0.39783
360000000 | 4.3258 | 0.40576
361000000 | 4.329 | 0.40386
362000000 | 4.3304 | 0.40125
363000000 | 4.3266 | 0.4016
364000000 | 4.3327 | 0.40403
365000000 | 4.3263 | 0.4086
366000000 | 4.336 | 0.40141
367000000 | 4.3323 | 0.40737
368000000 | 4.3311 | 0.40873
369000000 | 4.3342 | 0.40455
370000000 | 4.3281 | 0.40336
371000000 | 4.3308 | 0.40214
372000000 | 4.3279 | 0.4037
373000000 | 4.3318 | 0.40711
374000000 | 4.3359 | 0.40562
375000000 | 4.3409 | 0.39761
376000000 | 4.3363 | 0.4029
377000000 | 4.3403 | 0.40346
378000000 | 4.3392 | 0.40589
379000000 | 4.3392 | 0.39963
380000000 | 4.3387 | 0.40241
381000000 | 4.343 | 0.40578
382000000 | 4.3419 | 0.40527
383000000 | 4.3454 | 0.39824
384000000 | 4.343 | 0.40246
385000000 | 4.3451 | 0.4026
386000000 | 4.345 | 0.40314
387000000 | 4.3467 | 0.40016
388000000 | 4.3438 | 0.39746
389000000 | 4.3472 | 0.39918
390000000 | 4.3497 | 0.39931
391000000 | 4.3468 | 0.3989
392000000 | 4.3499 | 0.3981
393000000 | 4.3502 | 0.40506
394000000 | 4.3481 | 0.40125
395000000 | 4.3479 | 0.39734
396000000 | 4.3482 | 0.40051
397000000 | 4.3522 | 0.39972
398000000 | 4.3486 | 0.39413
399000000 | 4.3552 | 0.4017
400000000 | 4.3518 | 0.39851
401000000 | 4.3524 | 0.39964
402000000 | 4.3586 | 0.39893
403000000 | 4.3576 | 0.39513
404000000 | 4.3554 | 0.3946
405000000 | 4.3537 | 0.40293
406000000 | 4.3555 | 0.39336
407000000 | 4.3603 | 0.39756
408000000 | 4.3596 | 0.39295
409000000 | 4.3579 | 0.39508
410000000 | 4.3619 | 0.38855
411000000 | 4.3579 | 0.39948
412000000 | 4.3542 | 0.39312
413000000 | 4.3582 | 0.39259
414000000 | 4.3618 | 0.39474
415000000 | 4.3563 | 0.38713
416000000 | 4.3573 | 0.39307
417000000 | 4.3612 | 0.39208
418000000 | 4.3554 | 0.39065
419000000 | 4.3679 | 0.39234
420000000 | 4.3634 | 0.39346
421000000 | 4.3616 | 0.39201
422000000 | 4.3634 | 0.38196
423000000 | 4.36 | 0.38629
424000000 | 4.3644 | 0.39257
425000000 | 4.365 | 0.3889
426000000 | 4.3634 | 0.39094
427000000 | 4.364 | 0.38523
428000000 | 4.362 | 0.38465
429000000 | 4.3643 | 0.38069
430000000 | 4.3637 | 0.3828
431000000 | 4.3639 | 0.3885
432000000 | 4.3635 | 0.39053
433000000 | 4.3622 | 0.38511
434000000 | 4.367 | 0.38138
435000000 | 4.368 | 0.38196
436000000 | 4.3651 | 0.38353
437000000 | 4.3674 | 0.38449
438000000 | 4.3686 | 0.38062
439000000 | 4.3712 | 0.38044
440000000 | 4.3645 | 0.37918
441000000 | 4.3655 | 0.37891
442000000 | 4.3707 | 0.38588
443000000 | 4.3711 | 0.38102
444000000 | 4.3698 | 0.37691
445000000 | 4.3753 | 0.37785
446000000 | 4.3701 | 0.37497
447000000 | 4.3718 | 0.3779
448000000 | 4.3735 | 0.37584
449000000 | 4.3702 | 0.37731
450000000 | 4.375 | 0.37922
451000000 | 4.3709 | 0.3758
452000000 | 4.3729 | 0.37742
453000000 | 4.3735 | 0.37759
454000000 | 4.3704 | 0.37924
455000000 | 4.375 | 0.3791
456000000 | 4.3792 | 0.37838
457000000 | 4.3725 | 0.37578
458000000 | 4.3777 | 0.37887
459000000 | 4.378 | 0.37305
460000000 | 4.382 | 0.37456
461000000 | 4.3803 | 0.37645
462000000 | 4.383 | 0.37561
463000000 | 4.385 | 0.37502
464000000 | 4.3827 | 0.37788
465000000 | 4.3833 | 0.37271
466000000 | 4.3829 | 0.37558
467000000 | 4.3812 | 0.3692
468000000 | 4.3817 | 0.3765
469000000 | 4.3834 | 0.37618
470000000 | 4.3898 | 0.37374
471000000 | 4.3862 | 0.36805
472000000 | 4.3872 | 0.37237
473000000 | 4.3855 | 0.38026
474000000 | 4.3918 | 0.37232
475000000 | 4.3887 | 0.3733
476000000 | 4.3937 | 0.3738
477000000 | 4.3907 | 0.37256
478000000 | 4.3915 | 0.37379
479000000 | 4.3956 | 0.37375
480000000 | 4.3931 | 0.37523
481000000 | 4.394 | 0.37764
482000000 | 4.3972 | 0.37679
483000000 | 4.3974 | 0.37718
484000000 | 4.3937 | 0.37652
485000000 | 4.4014 | 0.3743
486000000 | 4.3993 | 0.37345
487000000 | 4.3971 | 0.3754
488000000 | 4.403 | 0.37276
489000000 | 4.4053 | 0.37394
490000000 | 4.3953 | 0.37328
491000000 | 4.4063 | 0.37513
492000000 | 4.4047 | 0.37791
493000000 | 4.4031 | 0.37994
494000000 | 4.4068 | 0.37813
495000000 | 4.4015 | 0.37819
496000000 | 4.4044 | 0.37669
497000000 | 4.4044 | 0.37834
498000000 | 4.4071 | 0.3737
499000000 | 4.4052 | 0.3801
500000000 | 4.4038 | 0.37704