## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:18:46
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 9.7119 | 1.5893
301000000 | 9.7125 | 1.5924
302000000 | 9.7082 | 1.5959
303000000 | 9.7049 | 1.589
304000000 | 9.7042 | 1.5949
305000000 | 9.7014 | 1.5913
306000000 | 9.6976 | 1.5926
307000000 | 9.693 | 1.5934
308000000 | 9.6857 | 1.5854
309000000 | 9.6859 | 1.5958
310000000 | 9.6782 | 1.5868
311000000 | 9.6783 | 1.591
312000000 | 9.6695 | 1.5844
313000000 | 9.6649 | 1.587
314000000 | 9.6664 | 1.5805
315000000 | 9.6658 | 1.5974
316000000 | 9.663 | 1.5891
317000000 | 9.6572 | 1.5904
318000000 | 9.6545 | 1.5916
319000000 | 9.649 | 1.5842
320000000 | 9.6513 | 1.5863
321000000 | 9.6447 | 1.5864
322000000 | 9.6461 | 1.5836
323000000 | 9.6416 | 1.5886
324000000 | 9.6385 | 1.5811
325000000 | 9.6423 | 1.584
326000000 | 9.6336 | 1.579
327000000 | 9.6315 | 1.5791
328000000 | 9.6352 | 1.59
329000000 | 9.6275 | 1.5827
330000000 | 9.6248 | 1.5825
331000000 | 9.6274 | 1.5846
332000000 | 9.6174 | 1.5899
333000000 | 9.6193 | 1.5855
334000000 | 9.6229 | 1.5842
335000000 | 9.618 | 1.5844
336000000 | 9.6097 | 1.5866
337000000 | 9.6131 | 1.5838
338000000 | 9.6095 | 1.5795
339000000 | 9.6096 | 1.5805
340000000 | 9.6106 | 1.5792
341000000 | 9.6074 | 1.5777
342000000 | 9.6063 | 1.5826
343000000 | 9.6017 | 1.5822
344000000 | 9.6013 | 1.5862
345000000 | 9.604 | 1.5806
346000000 | 9.6008 | 1.5785
347000000 | 9.6 | 1.5777
348000000 | 9.5952 | 1.5816
349000000 | 9.5941 | 1.5713
350000000 | 9.596 | 1.577
351000000 | 9.595 | 1.5755
352000000 | 9.594 | 1.5694
353000000 | 9.5922 | 1.5715
354000000 | 9.5881 | 1.5764
355000000 | 9.5921 | 1.5766
356000000 | 9.5894 | 1.5783
357000000 | 9.5907 | 1.5741
358000000 | 9.5949 | 1.576
359000000 | 9.5864 | 1.5683
360000000 | 9.588 | 1.571
361000000 | 9.5883 | 1.5751
362000000 | 9.589 | 1.5669
363000000 | 9.5856 | 1.5653
364000000 | 9.5905 | 1.5682
365000000 | 9.5845 | 1.5732
366000000 | 9.5895 | 1.5715
367000000 | 9.5873 | 1.5696
368000000 | 9.5823 | 1.5677
369000000 | 9.5821 | 1.5687
370000000 | 9.5825 | 1.568
371000000 | 9.5794 | 1.562
372000000 | 9.5818 | 1.5633
373000000 | 9.5837 | 1.5677
374000000 | 9.5829 | 1.5644
375000000 | 9.5835 | 1.5662
376000000 | 9.5791 | 1.5657
377000000 | 9.5794 | 1.5651
378000000 | 9.5786 | 1.5625
379000000 | 9.5831 | 1.5576
380000000 | 9.5791 | 1.5536
381000000 | 9.5781 | 1.5609
382000000 | 9.5769 | 1.5594
383000000 | 9.5755 | 1.5558
384000000 | 9.5773 | 1.5574
385000000 | 9.5774 | 1.559
386000000 | 9.5757 | 1.5556
387000000 | 9.5733 | 1.5506
388000000 | 9.5699 | 1.5496
389000000 | 9.5737 | 1.5531
390000000 | 9.5728 | 1.5518
391000000 | 9.572 | 1.5509
392000000 | 9.572 | 1.5473
393000000 | 9.5658 | 1.5507
394000000 | 9.5677 | 1.5512
395000000 | 9.5638 | 1.5489
396000000 | 9.5603 | 1.5478
397000000 | 9.5627 | 1.5486
398000000 | 9.5577 | 1.5467
399000000 | 9.5582 | 1.5442
400000000 | 9.5566 | 1.5409
401000000 | 9.5624 | 1.5452
402000000 | 9.5567 | 1.5423
403000000 | 9.5546 | 1.5382
404000000 | 9.5527 | 1.5412
405000000 | 9.5495 | 1.544
406000000 | 9.5482 | 1.5398
407000000 | 9.5491 | 1.5396
408000000 | 9.5462 | 1.5333
409000000 | 9.5428 | 1.5375
410000000 | 9.543 | 1.5313
411000000 | 9.5401 | 1.5361
412000000 | 9.5351 | 1.5358
413000000 | 9.5377 | 1.5338
414000000 | 9.5356 | 1.532
415000000 | 9.5304 | 1.528
416000000 | 9.5343 | 1.5253
417000000 | 9.5287 | 1.5295
418000000 | 9.5234 | 1.5277
419000000 | 9.5261 | 1.5285
420000000 | 9.5198 | 1.5245
421000000 | 9.519 | 1.524
422000000 | 9.519 | 1.5148
423000000 | 9.5175 | 1.5164
424000000 | 9.5146 | 1.5224
425000000 | 9.5138 | 1.5173
426000000 | 9.509 | 1.5201
427000000 | 9.5076 | 1.5134
428000000 | 9.5031 | 1.5147
429000000 | 9.5041 | 1.5124
430000000 | 9.4978 | 1.5141
431000000 | 9.4981 | 1.5123
432000000 | 9.4994 | 1.5134
433000000 | 9.4914 | 1.5115
434000000 | 9.4942 | 1.5117
435000000 | 9.4955 | 1.5069
436000000 | 9.4877 | 1.5053
437000000 | 9.488 | 1.507
438000000 | 9.487 | 1.5064
439000000 | 9.4892 | 1.504
440000000 | 9.4784 | 1.5008
441000000 | 9.4801 | 1.4993
442000000 | 9.4784 | 1.501
443000000 | 9.479 | 1.4965
444000000 | 9.4764 | 1.5035
445000000 | 9.4762 | 1.4976
446000000 | 9.472 | 1.4971
447000000 | 9.4676 | 1.495
448000000 | 9.4673 | 1.4966
449000000 | 9.4643 | 1.4923
450000000 | 9.4649 | 1.4952
451000000 | 9.4571 | 1.4927
452000000 | 9.4624 | 1.4948
453000000 | 9.4559 | 1.4901
454000000 | 9.4563 | 1.4871
455000000 | 9.455 | 1.4924
456000000 | 9.4557 | 1.491
457000000 | 9.4468 | 1.4882
458000000 | 9.4553 | 1.4855
459000000 | 9.4477 | 1.4843
460000000 | 9.4477 | 1.4893
461000000 | 9.4461 | 1.4896
462000000 | 9.448 | 1.4868
463000000 | 9.4465 | 1.4873
464000000 | 9.4434 | 1.4828
465000000 | 9.4439 | 1.4825
466000000 | 9.4425 | 1.4833
467000000 | 9.4352 | 1.4787
468000000 | 9.4357 | 1.4824
469000000 | 9.4351 | 1.4833
470000000 | 9.4396 | 1.4809
471000000 | 9.4344 | 1.4746
472000000 | 9.4334 | 1.4774
473000000 | 9.434 | 1.4787
474000000 | 9.4398 | 1.4786
475000000 | 9.4292 | 1.4776
476000000 | 9.4305 | 1.4782
477000000 | 9.4302 | 1.4771
478000000 | 9.43 | 1.4755
479000000 | 9.4314 | 1.4753
480000000 | 9.4237 | 1.4761
481000000 | 9.4252 | 1.4766
482000000 | 9.426 | 1.4745
483000000 | 9.4222 | 1.4765
484000000 | 9.4192 | 1.4756
485000000 | 9.4211 | 1.475
486000000 | 9.421 | 1.4751
487000000 | 9.4221 | 1.4712
488000000 | 9.4204 | 1.4699
489000000 | 9.4204 | 1.468
490000000 | 9.4171 | 1.4695
491000000 | 9.4166 | 1.4695
492000000 | 9.4163 | 1.4714
493000000 | 9.4148 | 1.4711
494000000 | 9.4154 | 1.4713
495000000 | 9.4098 | 1.47
496000000 | 9.4096 | 1.47
497000000 | 9.4096 | 1.4737
498000000 | 9.4092 | 1.4652
499000000 | 9.4095 | 1.4671
500000000 | 9.4089 | 1.4663