## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:19:20
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 14.0602 | 3.9357
301000000 | 14.0606 | 3.9298
302000000 | 14.0537 | 3.9238
303000000 | 14.0405 | 3.9202
304000000 | 14.0357 | 3.9203
305000000 | 14.0237 | 3.9152
306000000 | 14.0173 | 3.9076
307000000 | 14.0119 | 3.9091
308000000 | 14.0002 | 3.8966
309000000 | 13.9967 | 3.9043
310000000 | 13.9939 | 3.8915
311000000 | 13.9827 | 3.8865
312000000 | 13.9703 | 3.8827
313000000 | 13.9605 | 3.8758
314000000 | 13.9606 | 3.8794
315000000 | 13.9512 | 3.877
316000000 | 13.9466 | 3.8673
317000000 | 13.943 | 3.868
318000000 | 13.9311 | 3.8569
319000000 | 13.9277 | 3.8509
320000000 | 13.927 | 3.8537
321000000 | 13.9131 | 3.8525
322000000 | 13.9153 | 3.8409
323000000 | 13.9028 | 3.8401
324000000 | 13.8976 | 3.8274
325000000 | 13.897 | 3.8274
326000000 | 13.8888 | 3.8297
327000000 | 13.8824 | 3.8231
328000000 | 13.8854 | 3.8245
329000000 | 13.8682 | 3.8142
330000000 | 13.8635 | 3.8133
331000000 | 13.8664 | 3.81
332000000 | 13.8496 | 3.8145
333000000 | 13.8523 | 3.8015
334000000 | 13.8468 | 3.7997
335000000 | 13.8415 | 3.7994
336000000 | 13.8373 | 3.7953
337000000 | 13.832 | 3.798
338000000 | 13.825 | 3.7864
339000000 | 13.8191 | 3.787
340000000 | 13.8183 | 3.7831
341000000 | 13.8117 | 3.7787
342000000 | 13.8112 | 3.7774
343000000 | 13.8045 | 3.774
344000000 | 13.8036 | 3.7739
345000000 | 13.7966 | 3.7685
346000000 | 13.7939 | 3.7648
347000000 | 13.7865 | 3.7596
348000000 | 13.7805 | 3.758
349000000 | 13.7834 | 3.7494
350000000 | 13.7786 | 3.7522
351000000 | 13.7757 | 3.7489
352000000 | 13.7704 | 3.7461
353000000 | 13.7635 | 3.742
354000000 | 13.7578 | 3.7357
355000000 | 13.7599 | 3.7327
356000000 | 13.7526 | 3.7322
357000000 | 13.7516 | 3.7341
358000000 | 13.7488 | 3.7251
359000000 | 13.7429 | 3.7186
360000000 | 13.7421 | 3.722
361000000 | 13.7432 | 3.7189
362000000 | 13.7351 | 3.7093
363000000 | 13.7358 | 3.7073
364000000 | 13.7335 | 3.7088
365000000 | 13.7293 | 3.7057
366000000 | 13.7315 | 3.7037
367000000 | 13.7238 | 3.7036
368000000 | 13.7181 | 3.6982
369000000 | 13.7183 | 3.6922
370000000 | 13.7079 | 3.6921
371000000 | 13.703 | 3.6853
372000000 | 13.7082 | 3.6796
373000000 | 13.7006 | 3.6821
374000000 | 13.7008 | 3.6794
375000000 | 13.6986 | 3.6723
376000000 | 13.6976 | 3.6692
377000000 | 13.6921 | 3.6664
378000000 | 13.6864 | 3.6652
379000000 | 13.6866 | 3.6563
380000000 | 13.6832 | 3.6563
381000000 | 13.6826 | 3.6565
382000000 | 13.6794 | 3.6505
383000000 | 13.6748 | 3.6469
384000000 | 13.6697 | 3.6424
385000000 | 13.6705 | 3.6438
386000000 | 13.6641 | 3.6359
387000000 | 13.6602 | 3.6381
388000000 | 13.6585 | 3.627
389000000 | 13.6561 | 3.6263
390000000 | 13.6544 | 3.6208
391000000 | 13.6483 | 3.6204
392000000 | 13.6429 | 3.6134
393000000 | 13.6402 | 3.6143
394000000 | 13.6334 | 3.6138
395000000 | 13.6339 | 3.604
396000000 | 13.6309 | 3.6037
397000000 | 13.6214 | 3.6044
398000000 | 13.6252 | 3.5989
399000000 | 13.6202 | 3.5915
400000000 | 13.6156 | 3.5896
401000000 | 13.6112 | 3.5902
402000000 | 13.6075 | 3.5843
403000000 | 13.6025 | 3.5794
404000000 | 13.6016 | 3.5773
405000000 | 13.5935 | 3.5745
406000000 | 13.5916 | 3.5711
407000000 | 13.5888 | 3.5668
408000000 | 13.5827 | 3.56
409000000 | 13.5823 | 3.561
410000000 | 13.5795 | 3.5542
411000000 | 13.5736 | 3.5541
412000000 | 13.5682 | 3.5505
413000000 | 13.5617 | 3.5467
414000000 | 13.5654 | 3.5473
415000000 | 13.5538 | 3.5392
416000000 | 13.5561 | 3.5326
417000000 | 13.547 | 3.535
418000000 | 13.5425 | 3.5309
419000000 | 13.5426 | 3.5304
420000000 | 13.5335 | 3.5276
421000000 | 13.5279 | 3.5257
422000000 | 13.5293 | 3.5103
423000000 | 13.5232 | 3.5119
424000000 | 13.5189 | 3.5109
425000000 | 13.5151 | 3.512
426000000 | 13.5103 | 3.5063
427000000 | 13.5073 | 3.5015
428000000 | 13.5002 | 3.5044
429000000 | 13.5013 | 3.4911
430000000 | 13.495 | 3.4953
431000000 | 13.4893 | 3.4912
432000000 | 13.4846 | 3.4943
433000000 | 13.482 | 3.486
434000000 | 13.4776 | 3.4838
435000000 | 13.4798 | 3.479
436000000 | 13.468 | 3.4802
437000000 | 13.4687 | 3.4758
438000000 | 13.4674 | 3.4717
439000000 | 13.4629 | 3.4696
440000000 | 13.4541 | 3.463
441000000 | 13.4472 | 3.4602
442000000 | 13.4464 | 3.4634
443000000 | 13.4468 | 3.455
444000000 | 13.4429 | 3.4565
445000000 | 13.4397 | 3.4526
446000000 | 13.4337 | 3.4507
447000000 | 13.428 | 3.4462
448000000 | 13.423 | 3.4465
449000000 | 13.4222 | 3.4405
450000000 | 13.423 | 3.4422
451000000 | 13.4162 | 3.4386
452000000 | 13.4148 | 3.4362
453000000 | 13.4094 | 3.4318
454000000 | 13.402 | 3.4297
455000000 | 13.4034 | 3.4364
456000000 | 13.3963 | 3.4244
457000000 | 13.3917 | 3.4268
458000000 | 13.3963 | 3.4242
459000000 | 13.3897 | 3.4161
460000000 | 13.3884 | 3.4173
461000000 | 13.3833 | 3.4135
462000000 | 13.383 | 3.4128
463000000 | 13.3813 | 3.4125
464000000 | 13.3753 | 3.4104
465000000 | 13.3725 | 3.4055
466000000 | 13.3702 | 3.4023
467000000 | 13.3632 | 3.3975
468000000 | 13.3658 | 3.4002
469000000 | 13.3604 | 3.3988
470000000 | 13.3636 | 3.396
471000000 | 13.358 | 3.3896
472000000 | 13.3556 | 3.3923
473000000 | 13.3501 | 3.3899
474000000 | 13.3502 | 3.3869
475000000 | 13.3474 | 3.3878
476000000 | 13.3456 | 3.3834
477000000 | 13.3408 | 3.3804
478000000 | 13.3387 | 3.3798
479000000 | 13.3386 | 3.3788
480000000 | 13.3312 | 3.3729
481000000 | 13.3316 | 3.3768
482000000 | 13.3304 | 3.3706
483000000 | 13.3276 | 3.3698
484000000 | 13.3222 | 3.3692
485000000 | 13.324 | 3.3653
486000000 | 13.3181 | 3.3649
487000000 | 13.3168 | 3.3627
488000000 | 13.3156 | 3.358
489000000 | 13.3123 | 3.355
490000000 | 13.3091 | 3.3531
491000000 | 13.3072 | 3.3541
492000000 | 13.3019 | 3.3537
493000000 | 13.3001 | 3.3512
494000000 | 13.2993 | 3.3498
495000000 | 13.2969 | 3.351
496000000 | 13.2948 | 3.3452
497000000 | 13.2898 | 3.3427
498000000 | 13.2896 | 3.339
499000000 | 13.2858 | 3.3428
500000000 | 13.2837 | 3.3355