## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 18:37:53
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 4.5018 | 0.37527
301000000 | 4.5035 | 0.37405
302000000 | 4.5025 | 0.37837
303000000 | 4.4966 | 0.37359
304000000 | 4.4943 | 0.38138
305000000 | 4.4969 | 0.37714
306000000 | 4.4964 | 0.3789
307000000 | 4.4946 | 0.38121
308000000 | 4.4871 | 0.38014
309000000 | 4.4891 | 0.3834
310000000 | 4.4876 | 0.38058
311000000 | 4.4927 | 0.38574
312000000 | 4.4818 | 0.37955
313000000 | 4.4798 | 0.38597
314000000 | 4.4788 | 0.38659
315000000 | 4.4791 | 0.39238
316000000 | 4.48 | 0.3884
317000000 | 4.4782 | 0.38506
318000000 | 4.4753 | 0.39295
319000000 | 4.4734 | 0.38758
320000000 | 4.4761 | 0.39362
321000000 | 4.4747 | 0.392
322000000 | 4.475 | 0.3941
323000000 | 4.4744 | 0.39775
324000000 | 4.4718 | 0.38848
325000000 | 4.4745 | 0.39464
326000000 | 4.4708 | 0.39658
327000000 | 4.4682 | 0.38995
328000000 | 4.4696 | 0.40703
329000000 | 4.4668 | 0.39732
330000000 | 4.4714 | 0.40102
331000000 | 4.4727 | 0.40246
332000000 | 4.4722 | 0.40898
333000000 | 4.4751 | 0.40621
334000000 | 4.4744 | 0.40662
335000000 | 4.4649 | 0.40348
336000000 | 4.4692 | 0.41163
337000000 | 4.4699 | 0.40934
338000000 | 4.4733 | 0.40605
339000000 | 4.4615 | 0.41016
340000000 | 4.4718 | 0.41104
341000000 | 4.4708 | 0.40823
342000000 | 4.4726 | 0.41254
343000000 | 4.4737 | 0.4089
344000000 | 4.4729 | 0.41386
345000000 | 4.4711 | 0.41204
346000000 | 4.4773 | 0.41458
347000000 | 4.4781 | 0.41533
348000000 | 4.4783 | 0.41751
349000000 | 4.4827 | 0.41248
350000000 | 4.4788 | 0.41515
351000000 | 4.4756 | 0.41721
352000000 | 4.4798 | 0.41259
353000000 | 4.4805 | 0.41849
354000000 | 4.4776 | 0.41823
355000000 | 4.4869 | 0.41835
356000000 | 4.4845 | 0.41626
357000000 | 4.4888 | 0.41617
358000000 | 4.4944 | 0.42168
359000000 | 4.4872 | 0.4126
360000000 | 4.492 | 0.4184
361000000 | 4.4942 | 0.41877
362000000 | 4.492 | 0.4206
363000000 | 4.4908 | 0.41197
364000000 | 4.5026 | 0.41793
365000000 | 4.4935 | 0.41811
366000000 | 4.5028 | 0.42313
367000000 | 4.4989 | 0.4188
368000000 | 4.5009 | 0.42159
369000000 | 4.5004 | 0.41871
370000000 | 4.4996 | 0.42075
371000000 | 4.4967 | 0.41872
372000000 | 4.5016 | 0.41449
373000000 | 4.5048 | 0.42088
374000000 | 4.5056 | 0.41961
375000000 | 4.5118 | 0.41503
376000000 | 4.5093 | 0.41602
377000000 | 4.5114 | 0.41781
378000000 | 4.5125 | 0.41726
379000000 | 4.5092 | 0.4123
380000000 | 4.508 | 0.41481
381000000 | 4.5144 | 0.41688
382000000 | 4.5097 | 0.4155
383000000 | 4.5131 | 0.41057
384000000 | 4.5178 | 0.41247
385000000 | 4.5141 | 0.41513
386000000 | 4.5158 | 0.40971
387000000 | 4.5174 | 0.4096
388000000 | 4.5185 | 0.41
389000000 | 4.5179 | 0.41337
390000000 | 4.5217 | 0.40702
391000000 | 4.5195 | 0.40811
392000000 | 4.5179 | 0.40247
393000000 | 4.5168 | 0.41255
394000000 | 4.5154 | 0.40935
395000000 | 4.5155 | 0.40459
396000000 | 4.5152 | 0.40214
397000000 | 4.5159 | 0.4065
398000000 | 4.5135 | 0.40223
399000000 | 4.5168 | 0.39959
400000000 | 4.5135 | 0.40416
401000000 | 4.5201 | 0.40208
402000000 | 4.5179 | 0.39874
403000000 | 4.5197 | 0.3989
404000000 | 4.5145 | 0.39913
405000000 | 4.5125 | 0.40307
406000000 | 4.5141 | 0.39743
407000000 | 4.5122 | 0.39807
408000000 | 4.5165 | 0.39367
409000000 | 4.5145 | 0.39745
410000000 | 4.5153 | 0.39291
411000000 | 4.5096 | 0.39708
412000000 | 4.5031 | 0.3955
413000000 | 4.5105 | 0.39146
414000000 | 4.513 | 0.39771
415000000 | 4.5033 | 0.3909
416000000 | 4.5056 | 0.39282
417000000 | 4.5006 | 0.39037
418000000 | 4.5026 | 0.38488
419000000 | 4.5105 | 0.39192
420000000 | 4.5031 | 0.39586
421000000 | 4.498 | 0.39135
422000000 | 4.5035 | 0.38478
423000000 | 4.5013 | 0.38571
424000000 | 4.5009 | 0.39144
425000000 | 4.4989 | 0.38711
426000000 | 4.4978 | 0.38637
427000000 | 4.4993 | 0.38026
428000000 | 4.4952 | 0.38789
429000000 | 4.4962 | 0.38369
430000000 | 4.4896 | 0.38354
431000000 | 4.4973 | 0.38518
432000000 | 4.4938 | 0.38686
433000000 | 4.4919 | 0.38328
434000000 | 4.4923 | 0.3845
435000000 | 4.4963 | 0.38177
436000000 | 4.49 | 0.38323
437000000 | 4.4891 | 0.382
438000000 | 4.4937 | 0.37943
439000000 | 4.4898 | 0.38023
440000000 | 4.4847 | 0.37889
441000000 | 4.4848 | 0.38038
442000000 | 4.4866 | 0.38619
443000000 | 4.4879 | 0.37755
444000000 | 4.4872 | 0.38351
445000000 | 4.4863 | 0.37805
446000000 | 4.4857 | 0.38021
447000000 | 4.4864 | 0.38102
448000000 | 4.4834 | 0.38264
449000000 | 4.4831 | 0.37826
450000000 | 4.4856 | 0.37809
451000000 | 4.4794 | 0.38081
452000000 | 4.4818 | 0.38011
453000000 | 4.4833 | 0.37956
454000000 | 4.4787 | 0.38414
455000000 | 4.4834 | 0.38126
456000000 | 4.4845 | 0.38372
457000000 | 4.479 | 0.37837
458000000 | 4.4828 | 0.38457
459000000 | 4.481 | 0.37857
460000000 | 4.4809 | 0.3807
461000000 | 4.4801 | 0.38335
462000000 | 4.4812 | 0.38074
463000000 | 4.4841 | 0.38215
464000000 | 4.481 | 0.38403
465000000 | 4.4839 | 0.37775
466000000 | 4.4822 | 0.38116
467000000 | 4.482 | 0.37904
468000000 | 4.4819 | 0.38376
469000000 | 4.4817 | 0.37943
470000000 | 4.4855 | 0.38453
471000000 | 4.4837 | 0.37594
472000000 | 4.4849 | 0.38083
473000000 | 4.4882 | 0.38746
474000000 | 4.4862 | 0.38165
475000000 | 4.484 | 0.38242
476000000 | 4.4864 | 0.38041
477000000 | 4.4884 | 0.38404
478000000 | 4.4851 | 0.38425
479000000 | 4.4914 | 0.37952
480000000 | 4.4839 | 0.37884
481000000 | 4.49 | 0.38382
482000000 | 4.4919 | 0.38514
483000000 | 4.489 | 0.38447
484000000 | 4.4875 | 0.38283
485000000 | 4.4922 | 0.38293
486000000 | 4.4913 | 0.38572
487000000 | 4.4923 | 0.38124
488000000 | 4.4929 | 0.37944
489000000 | 4.4967 | 0.38007
490000000 | 4.4912 | 0.3768
491000000 | 4.4944 | 0.38284
492000000 | 4.4937 | 0.38182
493000000 | 4.4929 | 0.38403
494000000 | 4.4954 | 0.3854
495000000 | 4.4966 | 0.38368
496000000 | 4.4931 | 0.38427
497000000 | 4.4964 | 0.38534
498000000 | 4.4963 | 0.37845
499000000 | 4.4961 | 0.38238
500000000 | 4.4961 | 0.3822