## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:07:26
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.6807 | 0.18461
301000000 | 3.6886 | 0.18017
302000000 | 3.6854 | 0.18146
303000000 | 3.6924 | 0.18077
304000000 | 3.6883 | 0.18046
305000000 | 3.6903 | 0.1806
306000000 | 3.6991 | 0.18094
307000000 | 3.7 | 0.18456
308000000 | 3.6945 | 0.17802
309000000 | 3.697 | 0.18613
310000000 | 3.6995 | 0.18537
311000000 | 3.7037 | 0.18329
312000000 | 3.7036 | 0.17596
313000000 | 3.6954 | 0.17963
314000000 | 3.6982 | 0.18024
315000000 | 3.7047 | 0.1901
316000000 | 3.7074 | 0.17962
317000000 | 3.6999 | 0.1891
318000000 | 3.7006 | 0.19057
319000000 | 3.6995 | 0.18404
320000000 | 3.7 | 0.18665
321000000 | 3.6978 | 0.18614
322000000 | 3.696 | 0.18451
323000000 | 3.6944 | 0.18984
324000000 | 3.6996 | 0.17489
325000000 | 3.6949 | 0.18457
326000000 | 3.6906 | 0.18591
327000000 | 3.6903 | 0.18223
328000000 | 3.6923 | 0.18835
329000000 | 3.6878 | 0.17914
330000000 | 3.6868 | 0.18723
331000000 | 3.6822 | 0.193
332000000 | 3.6781 | 0.1892
333000000 | 3.6811 | 0.18657
334000000 | 3.6761 | 0.19017
335000000 | 3.6699 | 0.19225
336000000 | 3.668 | 0.19148
337000000 | 3.6643 | 0.1968
338000000 | 3.6626 | 0.19217
339000000 | 3.6516 | 0.19447
340000000 | 3.6484 | 0.19033
341000000 | 3.6509 | 0.19683
342000000 | 3.6511 | 0.19234
343000000 | 3.6462 | 0.19265
344000000 | 3.6431 | 0.19778
345000000 | 3.638 | 0.19165
346000000 | 3.6367 | 0.19311
347000000 | 3.6328 | 0.19306
348000000 | 3.6262 | 0.19802
349000000 | 3.6266 | 0.19678
350000000 | 3.6261 | 0.19548
351000000 | 3.6155 | 0.20202
352000000 | 3.6105 | 0.19322
353000000 | 3.6031 | 0.20019
354000000 | 3.6008 | 0.19889
355000000 | 3.5996 | 0.19795
356000000 | 3.5932 | 0.19758
357000000 | 3.594 | 0.19793
358000000 | 3.5938 | 0.20095
359000000 | 3.5837 | 0.19535
360000000 | 3.5825 | 0.20827
361000000 | 3.5785 | 0.20503
362000000 | 3.5792 | 0.20564
363000000 | 3.579 | 0.20175
364000000 | 3.5774 | 0.20862
365000000 | 3.5591 | 0.20875
366000000 | 3.5713 | 0.20516
367000000 | 3.5643 | 0.21237
368000000 | 3.5594 | 0.21254
369000000 | 3.5562 | 0.20898
370000000 | 3.5489 | 0.20745
371000000 | 3.5419 | 0.20526
372000000 | 3.5462 | 0.20983
373000000 | 3.5468 | 0.21224
374000000 | 3.5398 | 0.21165
375000000 | 3.5434 | 0.2072
376000000 | 3.5349 | 0.21549
377000000 | 3.5348 | 0.21515
378000000 | 3.5351 | 0.21643
379000000 | 3.5297 | 0.20962
380000000 | 3.5317 | 0.2122
381000000 | 3.5299 | 0.21575
382000000 | 3.5318 | 0.21631
383000000 | 3.5277 | 0.21167
384000000 | 3.5256 | 0.21755
385000000 | 3.5249 | 0.21856
386000000 | 3.5257 | 0.21536
387000000 | 3.5256 | 0.21677
388000000 | 3.5241 | 0.21445
389000000 | 3.5234 | 0.21293
390000000 | 3.5216 | 0.21601
391000000 | 3.5251 | 0.21533
392000000 | 3.5249 | 0.21635
393000000 | 3.5234 | 0.21817
394000000 | 3.5164 | 0.22255
395000000 | 3.5204 | 0.22015
396000000 | 3.5199 | 0.21981
397000000 | 3.5207 | 0.22134
398000000 | 3.5208 | 0.22196
399000000 | 3.5227 | 0.21971
400000000 | 3.5269 | 0.22291
401000000 | 3.5313 | 0.22022
402000000 | 3.5255 | 0.22069
403000000 | 3.5299 | 0.21883
404000000 | 3.5318 | 0.21956
405000000 | 3.5309 | 0.22672
406000000 | 3.5344 | 0.22015
407000000 | 3.5354 | 0.21959
408000000 | 3.5382 | 0.21755
409000000 | 3.5423 | 0.22054
410000000 | 3.5387 | 0.21505
411000000 | 3.5413 | 0.21888
412000000 | 3.5425 | 0.21865
413000000 | 3.5435 | 0.22026
414000000 | 3.5511 | 0.22252
415000000 | 3.5489 | 0.21332
416000000 | 3.551 | 0.21648
417000000 | 3.5543 | 0.22242
418000000 | 3.5554 | 0.21514
419000000 | 3.5627 | 0.2201
420000000 | 3.565 | 0.22001
421000000 | 3.5692 | 0.22023
422000000 | 3.568 | 0.21059
423000000 | 3.5733 | 0.21442
424000000 | 3.5757 | 0.22124
425000000 | 3.5764 | 0.21158
426000000 | 3.5785 | 0.21458
427000000 | 3.5825 | 0.20805
428000000 | 3.5871 | 0.217
429000000 | 3.5889 | 0.20857
430000000 | 3.584 | 0.21119
431000000 | 3.589 | 0.21142
432000000 | 3.5933 | 0.21584
433000000 | 3.596 | 0.21116
434000000 | 3.6001 | 0.20817
435000000 | 3.6075 | 0.21213
436000000 | 3.6069 | 0.21125
437000000 | 3.6053 | 0.21302
438000000 | 3.6145 | 0.20534
439000000 | 3.6151 | 0.20717
440000000 | 3.6121 | 0.20657
441000000 | 3.6132 | 0.20726
442000000 | 3.6225 | 0.20966
443000000 | 3.6244 | 0.19905
444000000 | 3.6257 | 0.20467
445000000 | 3.6276 | 0.20086
446000000 | 3.6329 | 0.20502
447000000 | 3.6296 | 0.20186
448000000 | 3.6353 | 0.20557
449000000 | 3.6326 | 0.19842
450000000 | 3.6362 | 0.20176
451000000 | 3.6351 | 0.20513
452000000 | 3.6431 | 0.20059
453000000 | 3.6427 | 0.20227
454000000 | 3.6417 | 0.19846
455000000 | 3.6471 | 0.2053
456000000 | 3.6479 | 0.20554
457000000 | 3.6452 | 0.19831
458000000 | 3.6528 | 0.20323
459000000 | 3.6505 | 0.19488
460000000 | 3.6538 | 0.20061
461000000 | 3.6547 | 0.20127
462000000 | 3.6577 | 0.1986
463000000 | 3.6532 | 0.19822
464000000 | 3.6555 | 0.2008
465000000 | 3.6569 | 0.19409
466000000 | 3.6557 | 0.19679
467000000 | 3.6569 | 0.19155
468000000 | 3.6604 | 0.19777
469000000 | 3.6609 | 0.19939
470000000 | 3.6612 | 0.20029
471000000 | 3.6599 | 0.19041
472000000 | 3.6632 | 0.19665
473000000 | 3.6599 | 0.19658
474000000 | 3.6658 | 0.19763
475000000 | 3.6596 | 0.19223
476000000 | 3.6635 | 0.19616
477000000 | 3.6625 | 0.1984
478000000 | 3.6661 | 0.19413
479000000 | 3.6656 | 0.19053
480000000 | 3.664 | 0.19635
481000000 | 3.6623 | 0.19531
482000000 | 3.6652 | 0.19828
483000000 | 3.6597 | 0.1952
484000000 | 3.6596 | 0.1989
485000000 | 3.6624 | 0.19714
486000000 | 3.6643 | 0.19978
487000000 | 3.6631 | 0.19587
488000000 | 3.6644 | 0.19594
489000000 | 3.6622 | 0.19773
490000000 | 3.661 | 0.19483
491000000 | 3.6596 | 0.19761
492000000 | 3.6603 | 0.19848
493000000 | 3.6602 | 0.19878
494000000 | 3.6553 | 0.20005
495000000 | 3.6586 | 0.20102
496000000 | 3.657 | 0.1978
497000000 | 3.6571 | 0.19719
498000000 | 3.6561 | 0.19897
499000000 | 3.6572 | 0.19748
500000000 | 3.6534 | 0.20034