## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:17:27
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 1.2288 | 0.019712
301000000 | 1.2339 | 0.011753
302000000 | 1.2308 | 0.018035
303000000 | 1.2333 | 0.01609
304000000 | 1.2423 | 0.01442
305000000 | 1.247 | 0.010006
306000000 | 1.2476 | 0.023609
307000000 | 1.2523 | 0.021361
308000000 | 1.2517 | 0.018261
309000000 | 1.2545 | 0.024036
310000000 | 1.2646 | 0.018653
311000000 | 1.2686 | 0.019118
312000000 | 1.2694 | 0.02115
313000000 | 1.264 | 0.027439
314000000 | 1.2645 | 0.022462
315000000 | 1.2763 | 0.033646
316000000 | 1.2776 | 0.019013
317000000 | 1.2781 | 0.025097
318000000 | 1.2761 | 0.027396
319000000 | 1.2788 | 0.018947
320000000 | 1.2848 | 0.025626
321000000 | 1.2853 | 0.02201
322000000 | 1.2863 | 0.025367
323000000 | 1.2914 | 0.029996
324000000 | 1.2886 | 0.016433
325000000 | 1.2909 | 0.019178
326000000 | 1.297 | 0.02345
327000000 | 1.2937 | 0.021363
328000000 | 1.3008 | 0.028695
329000000 | 1.2939 | 0.018053
330000000 | 1.2983 | 0.026985
331000000 | 1.3058 | 0.030384
332000000 | 1.2969 | 0.031216
333000000 | 1.3045 | 0.028825
334000000 | 1.3019 | 0.030983
335000000 | 1.3006 | 0.03007
336000000 | 1.3036 | 0.028018
337000000 | 1.3017 | 0.034465
338000000 | 1.3043 | 0.033217
339000000 | 1.2972 | 0.02619
340000000 | 1.3029 | 0.027592
341000000 | 1.3052 | 0.029607
342000000 | 1.3075 | 0.032322
343000000 | 1.303 | 0.02808
344000000 | 1.3003 | 0.034253
345000000 | 1.3017 | 0.030485
346000000 | 1.3034 | 0.031286
347000000 | 1.3029 | 0.026031
348000000 | 1.3 | 0.02772
349000000 | 1.2972 | 0.031224
350000000 | 1.2966 | 0.031348
351000000 | 1.296 | 0.032368
352000000 | 1.2909 | 0.027425
353000000 | 1.2937 | 0.029105
354000000 | 1.2933 | 0.034386
355000000 | 1.2929 | 0.033511
356000000 | 1.286 | 0.03359
357000000 | 1.2907 | 0.027874
358000000 | 1.2938 | 0.028909
359000000 | 1.2865 | 0.024838
360000000 | 1.2837 | 0.032038
361000000 | 1.2839 | 0.034174
362000000 | 1.2832 | 0.028318
363000000 | 1.2835 | 0.024994
364000000 | 1.2847 | 0.030488
365000000 | 1.2791 | 0.030216
366000000 | 1.2812 | 0.027591
367000000 | 1.2832 | 0.033945
368000000 | 1.2763 | 0.035596
369000000 | 1.2721 | 0.0337
370000000 | 1.2653 | 0.033351
371000000 | 1.2628 | 0.031214
372000000 | 1.2651 | 0.026359
373000000 | 1.2623 | 0.035605
374000000 | 1.2619 | 0.030526
375000000 | 1.2674 | 0.024802
376000000 | 1.2613 | 0.026953
377000000 | 1.2598 | 0.033894
378000000 | 1.2557 | 0.034981
379000000 | 1.2525 | 0.025565
380000000 | 1.251 | 0.029519
381000000 | 1.2574 | 0.033965
382000000 | 1.2518 | 0.032369
383000000 | 1.2474 | 0.030645
384000000 | 1.2502 | 0.027896
385000000 | 1.2498 | 0.034538
386000000 | 1.2461 | 0.029725
387000000 | 1.2423 | 0.030926
388000000 | 1.2442 | 0.025184
389000000 | 1.2406 | 0.030748
390000000 | 1.2391 | 0.03002
391000000 | 1.2349 | 0.029874
392000000 | 1.2356 | 0.023871
393000000 | 1.2352 | 0.03208
394000000 | 1.2278 | 0.033613
395000000 | 1.2307 | 0.027764
396000000 | 1.2271 | 0.028472
397000000 | 1.2257 | 0.030844
398000000 | 1.2245 | 0.027021
399000000 | 1.2272 | 0.028758
400000000 | 1.2193 | 0.029815
401000000 | 1.2261 | 0.032054
402000000 | 1.2226 | 0.029166
403000000 | 1.2216 | 0.024665
404000000 | 1.2202 | 0.030741
405000000 | 1.2203 | 0.035033
406000000 | 1.2147 | 0.028896
407000000 | 1.2166 | 0.030281
408000000 | 1.2225 | 0.026033
409000000 | 1.2158 | 0.030654
410000000 | 1.215 | 0.02989
411000000 | 1.2145 | 0.030973
412000000 | 1.2056 | 0.02962
413000000 | 1.2103 | 0.025655
414000000 | 1.21 | 0.030126
415000000 | 1.2042 | 0.024033
416000000 | 1.2077 | 0.02376
417000000 | 1.2061 | 0.026905
418000000 | 1.2015 | 0.024931
419000000 | 1.2083 | 0.030635
420000000 | 1.21 | 0.027545
421000000 | 1.2052 | 0.030308
422000000 | 1.2029 | 0.025268
423000000 | 1.2038 | 0.022741
424000000 | 1.2037 | 0.026521
425000000 | 1.2051 | 0.02082
426000000 | 1.2013 | 0.023965
427000000 | 1.2004 | 0.018273
428000000 | 1.2008 | 0.027374
429000000 | 1.1995 | 0.026003
430000000 | 1.198 | 0.022112
431000000 | 1.2039 | 0.022239
432000000 | 1.2013 | 0.027667
433000000 | 1.2003 | 0.022772
434000000 | 1.2009 | 0.020233
435000000 | 1.206 | 0.02446
436000000 | 1.2005 | 0.025908
437000000 | 1.1963 | 0.018899
438000000 | 1.2049 | 0.01995
439000000 | 1.2021 | 0.021355
440000000 | 1.2 | 0.015337
441000000 | 1.1992 | 0.021895
442000000 | 1.2023 | 0.025493
443000000 | 1.2019 | 0.01732
444000000 | 1.2027 | 0.019505
445000000 | 1.2074 | 0.019749
446000000 | 1.2013 | 0.0194
447000000 | 1.2019 | 0.015773
448000000 | 1.2024 | 0.021456
449000000 | 1.1961 | 0.015434
450000000 | 1.2053 | 0.022118
451000000 | 1.1992 | 0.016835
452000000 | 1.2084 | 0.023833
453000000 | 1.2035 | 0.017301
454000000 | 1.2055 | 0.017258
455000000 | 1.2051 | 0.017304
456000000 | 1.2065 | 0.022235
457000000 | 1.206 | 0.01673
458000000 | 1.2086 | 0.017981
459000000 | 1.208 | 0.014349
460000000 | 1.2097 | 0.016879
461000000 | 1.2101 | 0.018209
462000000 | 1.2083 | 0.017067
463000000 | 1.2134 | 0.014244
464000000 | 1.2106 | 0.018746
465000000 | 1.2157 | 0.015009
466000000 | 1.2127 | 0.017818
467000000 | 1.2107 | 0.013657
468000000 | 1.2139 | 0.015144
469000000 | 1.2151 | 0.019531
470000000 | 1.2188 | 0.015655
471000000 | 1.2177 | 0.013565
472000000 | 1.218 | 0.011977
473000000 | 1.2207 | 0.017899
474000000 | 1.2238 | 0.015752
475000000 | 1.2195 | 0.017323
476000000 | 1.2238 | 0.016442
477000000 | 1.2245 | 0.015132
478000000 | 1.2247 | 0.013501
479000000 | 1.2305 | 0.01279
480000000 | 1.2269 | 0.013126
481000000 | 1.2303 | 0.018586
482000000 | 1.2314 | 0.013603
483000000 | 1.2354 | 0.021894
484000000 | 1.2315 | 0.013669
485000000 | 1.2321 | 0.014878
486000000 | 1.2357 | 0.011933
487000000 | 1.2379 | 0.013984
488000000 | 1.2406 | 0.011848
489000000 | 1.2435 | 0.018086
490000000 | 1.2389 | 0.012498
491000000 | 1.2417 | 0.018549
492000000 | 1.2442 | 0.019126
493000000 | 1.2459 | 0.015438
494000000 | 1.2474 | 0.016515
495000000 | 1.2473 | 0.016831
496000000 | 1.2495 | 0.018835
497000000 | 1.2512 | 0.018401
498000000 | 1.2509 | 0.014145
499000000 | 1.2525 | 0.01775
500000000 | 1.2525 | 0.01567