## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:18:23
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 6.1107 | 0.69025
301000000 | 6.1141 | 0.68952
302000000 | 6.1112 | 0.69303
303000000 | 6.1138 | 0.68566
304000000 | 6.1175 | 0.6926
305000000 | 6.1167 | 0.68679
306000000 | 6.1134 | 0.69325
307000000 | 6.1147 | 0.69008
308000000 | 6.111 | 0.68721
309000000 | 6.1114 | 0.6971
310000000 | 6.1146 | 0.69482
311000000 | 6.1133 | 0.69973
312000000 | 6.1138 | 0.69122
313000000 | 6.1103 | 0.69251
314000000 | 6.1094 | 0.69302
315000000 | 6.1154 | 0.69556
316000000 | 6.1181 | 0.6903
317000000 | 6.1167 | 0.69247
318000000 | 6.1082 | 0.6946
319000000 | 6.1111 | 0.68773
320000000 | 6.1135 | 0.69303
321000000 | 6.1085 | 0.68847
322000000 | 6.1146 | 0.69017
323000000 | 6.1087 | 0.6975
324000000 | 6.1094 | 0.6875
325000000 | 6.1089 | 0.69278
326000000 | 6.1146 | 0.69012
327000000 | 6.1057 | 0.69231
328000000 | 6.1137 | 0.699
329000000 | 6.1051 | 0.68795
330000000 | 6.1045 | 0.69195
331000000 | 6.1139 | 0.69939
332000000 | 6.0977 | 0.69829
333000000 | 6.1089 | 0.69369
334000000 | 6.1053 | 0.69874
335000000 | 6.0996 | 0.69542
336000000 | 6.0947 | 0.69502
337000000 | 6.0979 | 0.69474
338000000 | 6.0961 | 0.69573
339000000 | 6.0845 | 0.70051
340000000 | 6.0944 | 0.69643
341000000 | 6.0949 | 0.69655
342000000 | 6.0964 | 0.69891
343000000 | 6.0881 | 0.69665
344000000 | 6.0809 | 0.69856
345000000 | 6.0853 | 0.69345
346000000 | 6.0849 | 0.6955
347000000 | 6.0754 | 0.69418
348000000 | 6.0782 | 0.70097
349000000 | 6.0782 | 0.69496
350000000 | 6.0762 | 0.69614
351000000 | 6.0741 | 0.69846
352000000 | 6.0679 | 0.69392
353000000 | 6.0685 | 0.69703
354000000 | 6.0661 | 0.69849
355000000 | 6.0663 | 0.69853
356000000 | 6.0608 | 0.70147
357000000 | 6.0605 | 0.69776
358000000 | 6.0588 | 0.70157
359000000 | 6.0526 | 0.68922
360000000 | 6.0531 | 0.69597
361000000 | 6.0587 | 0.69741
362000000 | 6.0539 | 0.69613
363000000 | 6.051 | 0.68703
364000000 | 6.052 | 0.6986
365000000 | 6.0476 | 0.69603
366000000 | 6.0469 | 0.69488
367000000 | 6.0439 | 0.6984
368000000 | 6.0418 | 0.69653
369000000 | 6.0355 | 0.69999
370000000 | 6.0329 | 0.6967
371000000 | 6.0299 | 0.69171
372000000 | 6.0316 | 0.6927
373000000 | 6.0316 | 0.69984
374000000 | 6.028 | 0.69724
375000000 | 6.0289 | 0.69372
376000000 | 6.0235 | 0.69938
377000000 | 6.0229 | 0.69643
378000000 | 6.0196 | 0.69636
379000000 | 6.0201 | 0.69171
380000000 | 6.0131 | 0.69327
381000000 | 6.0206 | 0.6939
382000000 | 6.015 | 0.69433
383000000 | 6.015 | 0.69033
384000000 | 6.0137 | 0.69469
385000000 | 6.0115 | 0.69421
386000000 | 6.0074 | 0.69093
387000000 | 6.0083 | 0.69564
388000000 | 6.0056 | 0.69179
389000000 | 6.0061 | 0.69053
390000000 | 5.9987 | 0.69574
391000000 | 6.0019 | 0.69139
392000000 | 5.9977 | 0.68976
393000000 | 5.9983 | 0.69375
394000000 | 5.9917 | 0.6961
395000000 | 5.9919 | 0.69298
396000000 | 5.992 | 0.6898
397000000 | 5.9915 | 0.69446
398000000 | 5.9915 | 0.69461
399000000 | 5.9878 | 0.68798
400000000 | 5.9838 | 0.68915
401000000 | 5.9833 | 0.69133
402000000 | 5.9867 | 0.68612
403000000 | 5.9814 | 0.68649
404000000 | 5.9835 | 0.68846
405000000 | 5.9792 | 0.69494
406000000 | 5.9787 | 0.68923
407000000 | 5.9835 | 0.68859
408000000 | 5.9822 | 0.6841
409000000 | 5.9791 | 0.6918
410000000 | 5.9817 | 0.68297
411000000 | 5.977 | 0.68939
412000000 | 5.9686 | 0.685
413000000 | 5.9722 | 0.68554
414000000 | 5.9748 | 0.688
415000000 | 5.9709 | 0.68421
416000000 | 5.9718 | 0.68208
417000000 | 5.9683 | 0.68565
418000000 | 5.9721 | 0.68784
419000000 | 5.9755 | 0.68554
420000000 | 5.9716 | 0.69105
421000000 | 5.9699 | 0.68436
422000000 | 5.972 | 0.68059
423000000 | 5.9701 | 0.68508
424000000 | 5.9664 | 0.68673
425000000 | 5.9691 | 0.68704
426000000 | 5.9694 | 0.6876
427000000 | 5.9694 | 0.68337
428000000 | 5.9702 | 0.69081
429000000 | 5.9692 | 0.67826
430000000 | 5.9662 | 0.68366
431000000 | 5.97 | 0.68469
432000000 | 5.9696 | 0.68646
433000000 | 5.9664 | 0.68344
434000000 | 5.9704 | 0.68385
435000000 | 5.9724 | 0.68368
436000000 | 5.9668 | 0.68526
437000000 | 5.9639 | 0.68055
438000000 | 5.9646 | 0.68208
439000000 | 5.971 | 0.6817
440000000 | 5.9674 | 0.67943
441000000 | 5.9653 | 0.67936
442000000 | 5.9716 | 0.68764
443000000 | 5.9707 | 0.67963
444000000 | 5.9679 | 0.68318
445000000 | 5.9719 | 0.67647
446000000 | 5.9679 | 0.67873
447000000 | 5.9663 | 0.67928
448000000 | 5.9697 | 0.68338
449000000 | 5.968 | 0.67805
450000000 | 5.9717 | 0.68571
451000000 | 5.9668 | 0.67806
452000000 | 5.9721 | 0.6802
453000000 | 5.9682 | 0.68232
454000000 | 5.9694 | 0.68171
455000000 | 5.9731 | 0.679
456000000 | 5.9747 | 0.68447
457000000 | 5.9707 | 0.6793
458000000 | 5.974 | 0.68247
459000000 | 5.9752 | 0.67391
460000000 | 5.9766 | 0.68024
461000000 | 5.9756 | 0.68214
462000000 | 5.9745 | 0.6789
463000000 | 5.9762 | 0.67697
464000000 | 5.9756 | 0.67936
465000000 | 5.9749 | 0.67859
466000000 | 5.9731 | 0.67841
467000000 | 5.9724 | 0.67687
468000000 | 5.9743 | 0.67866
469000000 | 5.9736 | 0.67825
470000000 | 5.9838 | 0.68063
471000000 | 5.9799 | 0.66972
472000000 | 5.9792 | 0.67618
473000000 | 5.9828 | 0.67718
474000000 | 5.981 | 0.67753
475000000 | 5.9773 | 0.67951
476000000 | 5.9812 | 0.67602
477000000 | 5.9793 | 0.67913
478000000 | 5.9835 | 0.67435
479000000 | 5.9814 | 0.67296
480000000 | 5.9817 | 0.67496
481000000 | 5.9836 | 0.67596
482000000 | 5.9853 | 0.67602
483000000 | 5.9832 | 0.67367
484000000 | 5.9853 | 0.67469
485000000 | 5.9835 | 0.67706
486000000 | 5.987 | 0.67405
487000000 | 5.9875 | 0.67356
488000000 | 5.9851 | 0.67322
489000000 | 5.9873 | 0.67315
490000000 | 5.987 | 0.66864
491000000 | 5.9888 | 0.67071
492000000 | 5.9865 | 0.67264
493000000 | 5.9891 | 0.67233
494000000 | 5.9895 | 0.67243
495000000 | 5.989 | 0.67428
496000000 | 5.9886 | 0.67065
497000000 | 5.9902 | 0.66886
498000000 | 5.9927 | 0.66466
499000000 | 5.9901 | 0.67221
500000000 | 5.9936 | 0.67023