## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:19:31
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 0.99579 | -0.022791
301000000 | 1.0065 | -0.02983
302000000 | 1.0013 | -0.027643
303000000 | 0.99983 | -0.031427
304000000 | 1.0066 | -0.025986
305000000 | 1.0072 | -0.02788
306000000 | 1.0108 | -0.028321
307000000 | 1.0063 | -0.021004
308000000 | 1.0125 | -0.02435
309000000 | 1.014 | -0.01535
310000000 | 1.0145 | -0.028921
311000000 | 1.0204 | -0.021494
312000000 | 1.0199 | -0.029868
313000000 | 1.0186 | -0.022329
314000000 | 1.0201 | -0.025323
315000000 | 1.0253 | -0.019816
316000000 | 1.0238 | -0.024465
317000000 | 1.0293 | -0.016606
318000000 | 1.0212 | -0.015461
319000000 | 1.0296 | -0.018269
320000000 | 1.0359 | -0.013634
321000000 | 1.0307 | -0.01617
322000000 | 1.0292 | -0.020256
323000000 | 1.0316 | -0.013655
324000000 | 1.0381 | -0.022911
325000000 | 1.0398 | -0.015196
326000000 | 1.0384 | -0.016251
327000000 | 1.0363 | -0.018042
328000000 | 1.0437 | -0.012217
329000000 | 1.0409 | -0.018528
330000000 | 1.043 | -0.012159
331000000 | 1.0473 | -0.0095939
332000000 | 1.0384 | -0.0092898
333000000 | 1.0537 | -0.010475
334000000 | 1.043 | -0.0090086
335000000 | 1.0472 | -0.0075085
336000000 | 1.0448 | -0.0020391
337000000 | 1.0476 | -0.0037907
338000000 | 1.0485 | -0.0029025
339000000 | 1.044 | -0.0013498
340000000 | 1.047 | -0.0052974
341000000 | 1.0517 | -0.0044242
342000000 | 1.0546 | 0.0030994
343000000 | 1.0474 | -0.0044037
344000000 | 1.0562 | 0.0050955
345000000 | 1.0566 | -0.00019522
346000000 | 1.0588 | -0.0011408
347000000 | 1.0536 | -0.00071902
348000000 | 1.0549 | -0.0026824
349000000 | 1.0614 | -0.0065157
350000000 | 1.0563 | 0.0047483
351000000 | 1.053 | 0.0034519
352000000 | 1.055 | -0.005615
353000000 | 1.0582 | 0.0018983
354000000 | 1.0566 | 0.005182
355000000 | 1.0613 | 0.0042569
356000000 | 1.0606 | 0.0053628
357000000 | 1.0644 | 0.003363
358000000 | 1.0628 | 0.0050075
359000000 | 1.0571 | -0.0017115
360000000 | 1.0573 | 0.0090312
361000000 | 1.0658 | 0.0047697
362000000 | 1.0634 | 0.0029174
363000000 | 1.0641 | 0.00055302
364000000 | 1.0727 | 0.0066643
365000000 | 1.0642 | 0.011171
366000000 | 1.0689 | 0.0066993
367000000 | 1.0696 | 0.011268
368000000 | 1.0672 | 0.012325
369000000 | 1.0705 | 0.010856
370000000 | 1.065 | 0.0092113
371000000 | 1.0621 | 0.0055045
372000000 | 1.0665 | 0.0061771
373000000 | 1.0701 | 0.012908
374000000 | 1.0651 | 0.010203
375000000 | 1.0716 | 0.0046138
376000000 | 1.0695 | 0.0086318
377000000 | 1.0711 | 0.0089732
378000000 | 1.0668 | 0.013306
379000000 | 1.073 | 0.0075418
380000000 | 1.0701 | 0.0098934
381000000 | 1.0793 | 0.013074
382000000 | 1.0725 | 0.011612
383000000 | 1.0735 | 0.0078713
384000000 | 1.075 | 0.010146
385000000 | 1.073 | 0.014464
386000000 | 1.0775 | 0.0076563
387000000 | 1.074 | 0.0088587
388000000 | 1.0749 | 0.0048969
389000000 | 1.0753 | 0.0085138
390000000 | 1.0789 | 0.00957
391000000 | 1.0786 | 0.0098662
392000000 | 1.0795 | 0.006033
393000000 | 1.077 | 0.010658
394000000 | 1.0772 | 0.0076795
395000000 | 1.0768 | 0.0088286
396000000 | 1.0745 | 0.0095091
397000000 | 1.0792 | 0.0080897
398000000 | 1.0822 | 0.0075817
399000000 | 1.0825 | 0.01042
400000000 | 1.0814 | 0.0079744
401000000 | 1.0824 | 0.011508
402000000 | 1.0839 | 0.0091693
403000000 | 1.0853 | 0.0047657
404000000 | 1.0858 | 0.0087962
405000000 | 1.082 | 0.011693
406000000 | 1.0852 | 0.0046663
407000000 | 1.0788 | 0.0069883
408000000 | 1.0868 | 0.0032157
409000000 | 1.0857 | 0.0098643
410000000 | 1.0936 | 0.0017246
411000000 | 1.0895 | 0.0063197
412000000 | 1.0877 | 0.002812
413000000 | 1.0862 | 0.004706
414000000 | 1.0904 | 0.0045652
415000000 | 1.0841 | 0.0050504
416000000 | 1.0943 | 0.0065719
417000000 | 1.0874 | 0.0071212
418000000 | 1.091 | 0.0037785
419000000 | 1.0942 | 0.0072293
420000000 | 1.097 | 0.0072255
421000000 | 1.0965 | 0.0041933
422000000 | 1.0966 | -0.00043681
423000000 | 1.0952 | -0.00069409
424000000 | 1.0957 | 0.0075611
425000000 | 1.0989 | 0.008009
426000000 | 1.0967 | 0.0019108
427000000 | 1.1013 | 0.00027068
428000000 | 1.0995 | 0.0048956
429000000 | 1.1025 | 0.00061118
430000000 | 1.0995 | 0.0033557
431000000 | 1.1017 | 0.0013711
432000000 | 1.1051 | 0.006874
433000000 | 1.1023 | -0.00037568
434000000 | 1.1036 | -0.0003735
435000000 | 1.11 | 0.0037181
436000000 | 1.1049 | -0.00029869
437000000 | 1.1079 | -0.0021372
438000000 | 1.1088 | 0.0020014
439000000 | 1.1073 | -0.0028621
440000000 | 1.106 | -0.0081595
441000000 | 1.1119 | -0.0040884
442000000 | 1.1105 | 0.0058516
443000000 | 1.1158 | -0.0020076
444000000 | 1.1125 | 0.00089926
445000000 | 1.1193 | -0.0040913
446000000 | 1.1133 | -0.0031055
447000000 | 1.1174 | 0.00029802
448000000 | 1.114 | 0.0011634
449000000 | 1.1143 | -0.0010332
450000000 | 1.1234 | 0.0016227
451000000 | 1.1174 | -0.0043763
452000000 | 1.1215 | -0.0020685
453000000 | 1.1208 | -0.0027505
454000000 | 1.1224 | -0.0025726
455000000 | 1.1255 | 0.00056909
456000000 | 1.1257 | 0.0010424
457000000 | 1.1246 | -0.0027844
458000000 | 1.127 | -0.0010343
459000000 | 1.1285 | -0.0035888
460000000 | 1.1291 | -0.0017442
461000000 | 1.1283 | 0.00036246
462000000 | 1.133 | 0.0024204
463000000 | 1.1345 | 0.00063709
464000000 | 1.1321 | -0.00098312
465000000 | 1.1329 | -0.0040867
466000000 | 1.1324 | -0.0016
467000000 | 1.1319 | -0.0012373
468000000 | 1.1383 | 0.0011253
469000000 | 1.1351 | -0.0018016
470000000 | 1.1415 | 0.00020197
471000000 | 1.1393 | -0.0071028
472000000 | 1.1414 | -0.0016836
473000000 | 1.1439 | -0.0026093
474000000 | 1.145 | 0.00091075
475000000 | 1.1418 | -0.0052907
476000000 | 1.1462 | -0.003868
477000000 | 1.1466 | 0.00094033
478000000 | 1.1476 | -0.0016358
479000000 | 1.1507 | -0.0021949
480000000 | 1.1469 | -0.00278
481000000 | 1.1537 | -0.0028464
482000000 | 1.1502 | -0.0033697
483000000 | 1.1533 | 0.0014392
484000000 | 1.1506 | -0.0022416
485000000 | 1.1542 | -0.0012918
486000000 | 1.1533 | -0.0019286
487000000 | 1.1578 | -0.0029849
488000000 | 1.1608 | -0.0063159
489000000 | 1.1626 | -0.0028714
490000000 | 1.1584 | -0.0071773
491000000 | 1.1628 | -0.0012516
492000000 | 1.1619 | -0.00058761
493000000 | 1.1643 | -0.0039748
494000000 | 1.1624 | -0.001768
495000000 | 1.1662 | -0.00032037
496000000 | 1.1635 | -0.0039515
497000000 | 1.1714 | -0.0027122
498000000 | 1.1697 | -0.0053955
499000000 | 1.1679 | -0.00081538
500000000 | 1.1701 | -0.0042546