## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:20:12
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 16.2793 | 5.2332
301000000 | 16.275 | 5.2245
302000000 | 16.27 | 5.2171
303000000 | 16.2673 | 5.2065
304000000 | 16.2591 | 5.2012
305000000 | 16.2519 | 5.1919
306000000 | 16.2484 | 5.1839
307000000 | 16.2442 | 5.1771
308000000 | 16.2309 | 5.1683
309000000 | 16.2314 | 5.168
310000000 | 16.2227 | 5.1537
311000000 | 16.2191 | 5.1485
312000000 | 16.2071 | 5.1381
313000000 | 16.204 | 5.133
314000000 | 16.1994 | 5.1228
315000000 | 16.191 | 5.1198
316000000 | 16.1842 | 5.1104
317000000 | 16.1796 | 5.1021
318000000 | 16.1668 | 5.097
319000000 | 16.1692 | 5.0851
320000000 | 16.1682 | 5.0858
321000000 | 16.1617 | 5.0754
322000000 | 16.1497 | 5.0597
323000000 | 16.1446 | 5.0655
324000000 | 16.1404 | 5.0464
325000000 | 16.1378 | 5.0441
326000000 | 16.1294 | 5.0382
327000000 | 16.1208 | 5.0293
328000000 | 16.1211 | 5.0322
329000000 | 16.1033 | 5.0108
330000000 | 16.104 | 5.0132
331000000 | 16.1021 | 5.0035
332000000 | 16.0878 | 5.0031
333000000 | 16.089 | 4.9883
334000000 | 16.0806 | 4.9889
335000000 | 16.0715 | 4.9794
336000000 | 16.0713 | 4.9721
337000000 | 16.0622 | 4.9704
338000000 | 16.0516 | 4.9643
339000000 | 16.0469 | 4.9608
340000000 | 16.0426 | 4.9475
341000000 | 16.034 | 4.9433
342000000 | 16.036 | 4.9338
343000000 | 16.0246 | 4.9317
344000000 | 16.0162 | 4.9288
345000000 | 16.0119 | 4.9154
346000000 | 16.0101 | 4.9122
347000000 | 15.9991 | 4.9029
348000000 | 15.9954 | 4.9
349000000 | 15.9885 | 4.89
350000000 | 15.9794 | 4.8886
351000000 | 15.9741 | 4.8791
352000000 | 15.9678 | 4.8706
353000000 | 15.9624 | 4.8657
354000000 | 15.9565 | 4.861
355000000 | 15.9508 | 4.8518
356000000 | 15.9408 | 4.8494
357000000 | 15.9366 | 4.8383
358000000 | 15.9364 | 4.8417
359000000 | 15.9234 | 4.8291
360000000 | 15.9177 | 4.8261
361000000 | 15.9128 | 4.8232
362000000 | 15.9096 | 4.8111
363000000 | 15.9013 | 4.8064
364000000 | 15.9002 | 4.802
365000000 | 15.8875 | 4.8015
366000000 | 15.8893 | 4.7904
367000000 | 15.8801 | 4.7905
368000000 | 15.8702 | 4.7816
369000000 | 15.8664 | 4.7768
370000000 | 15.8605 | 4.7695
371000000 | 15.8517 | 4.7612
372000000 | 15.8473 | 4.7554
373000000 | 15.843 | 4.7581
374000000 | 15.8393 | 4.7463
375000000 | 15.8358 | 4.7374
376000000 | 15.8261 | 4.7345
377000000 | 15.8213 | 4.7321
378000000 | 15.8176 | 4.7228
379000000 | 15.811 | 4.7151
380000000 | 15.8043 | 4.7093
381000000 | 15.8066 | 4.7077
382000000 | 15.7943 | 4.7027
383000000 | 15.79 | 4.6929
384000000 | 15.7825 | 4.6838
385000000 | 15.7802 | 4.6872
386000000 | 15.7769 | 4.6765
387000000 | 15.776 | 4.6713
388000000 | 15.7691 | 4.6647
389000000 | 15.7615 | 4.6585
390000000 | 15.7573 | 4.6553
391000000 | 15.7513 | 4.65
392000000 | 15.7492 | 4.646
393000000 | 15.7371 | 4.6428
394000000 | 15.734 | 4.6344
395000000 | 15.7327 | 4.6299
396000000 | 15.7256 | 4.6253
397000000 | 15.7216 | 4.6204
398000000 | 15.7167 | 4.6145
399000000 | 15.7152 | 4.6107
400000000 | 15.7073 | 4.6064
401000000 | 15.7064 | 4.6011
402000000 | 15.702 | 4.5918
403000000 | 15.6972 | 4.5852
404000000 | 15.6907 | 4.5871
405000000 | 15.6864 | 4.5831
406000000 | 15.6814 | 4.5706
407000000 | 15.6769 | 4.5716
408000000 | 15.6768 | 4.5578
409000000 | 15.671 | 4.5621
410000000 | 15.6684 | 4.5531
411000000 | 15.6626 | 4.5578
412000000 | 15.6561 | 4.5421
413000000 | 15.6519 | 4.5377
414000000 | 15.6529 | 4.5375
415000000 | 15.643 | 4.5281
416000000 | 15.647 | 4.5266
417000000 | 15.6407 | 4.519
418000000 | 15.6333 | 4.5154
419000000 | 15.6334 | 4.5114
420000000 | 15.6298 | 4.5067
421000000 | 15.6238 | 4.5016
422000000 | 15.6198 | 4.496
423000000 | 15.6158 | 4.4876
424000000 | 15.617 | 4.4927
425000000 | 15.6166 | 4.4832
426000000 | 15.609 | 4.4811
427000000 | 15.6066 | 4.4736
428000000 | 15.6068 | 4.473
429000000 | 15.601 | 4.4664
430000000 | 15.5961 | 4.4611
431000000 | 15.5911 | 4.4568
432000000 | 15.5901 | 4.4574
433000000 | 15.5849 | 4.4511
434000000 | 15.5873 | 4.4437
435000000 | 15.5872 | 4.4409
436000000 | 15.5798 | 4.435
437000000 | 15.5774 | 4.4297
438000000 | 15.5725 | 4.4285
439000000 | 15.572 | 4.4247
440000000 | 15.5678 | 4.4161
441000000 | 15.5615 | 4.4158
442000000 | 15.5647 | 4.4158
443000000 | 15.5612 | 4.407
444000000 | 15.5593 | 4.4051
445000000 | 15.5581 | 4.3995
446000000 | 15.5519 | 4.393
447000000 | 15.5494 | 4.3958
448000000 | 15.5466 | 4.3907
449000000 | 15.541 | 4.3812
450000000 | 15.5439 | 4.3807
451000000 | 15.5419 | 4.3788
452000000 | 15.5373 | 4.3709
453000000 | 15.5346 | 4.3692
454000000 | 15.5312 | 4.3624
455000000 | 15.5317 | 4.3619
456000000 | 15.5284 | 4.3573
457000000 | 15.5232 | 4.3536
458000000 | 15.522 | 4.3479
459000000 | 15.5212 | 4.3409
460000000 | 15.5173 | 4.3393
461000000 | 15.5139 | 4.3341
462000000 | 15.5167 | 4.3313
463000000 | 15.5075 | 4.3305
464000000 | 15.5066 | 4.329
465000000 | 15.5057 | 4.3236
466000000 | 15.5026 | 4.3168
467000000 | 15.4996 | 4.3117
468000000 | 15.4985 | 4.3116
469000000 | 15.4953 | 4.3064
470000000 | 15.4954 | 4.3046
471000000 | 15.4884 | 4.2933
472000000 | 15.4899 | 4.2987
473000000 | 15.484 | 4.2929
474000000 | 15.486 | 4.2895
475000000 | 15.4797 | 4.2809
476000000 | 15.4783 | 4.2812
477000000 | 15.4769 | 4.28
478000000 | 15.4747 | 4.2732
479000000 | 15.47 | 4.2679
480000000 | 15.4653 | 4.2664
481000000 | 15.4655 | 4.2633
482000000 | 15.4637 | 4.2605
483000000 | 15.4638 | 4.2569
484000000 | 15.4555 | 4.2512
485000000 | 15.4549 | 4.2505
486000000 | 15.451 | 4.2465
487000000 | 15.4523 | 4.2401
488000000 | 15.4482 | 4.2332
489000000 | 15.4476 | 4.2322
490000000 | 15.4407 | 4.2308
491000000 | 15.4445 | 4.2259
492000000 | 15.4384 | 4.2245
493000000 | 15.4384 | 4.2216
494000000 | 15.4343 | 4.2132
495000000 | 15.433 | 4.2114
496000000 | 15.4277 | 4.2085
497000000 | 15.4261 | 4.202
498000000 | 15.4223 | 4.1989
499000000 | 15.4191 | 4.1993
500000000 | 15.4182 | 4.1923