## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:20:54
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 12.2175 | 4.4455
301000000 | 12.2189 | 4.4341
302000000 | 12.2191 | 4.4265
303000000 | 12.2103 | 4.4131
304000000 | 12.2115 | 4.4098
305000000 | 12.21 | 4.4058
306000000 | 12.2076 | 4.399
307000000 | 12.2046 | 4.3913
308000000 | 12.1982 | 4.3769
309000000 | 12.1991 | 4.3774
310000000 | 12.1963 | 4.3619
311000000 | 12.196 | 4.3604
312000000 | 12.1897 | 4.3459
313000000 | 12.185 | 4.3382
314000000 | 12.1831 | 4.3326
315000000 | 12.1794 | 4.3249
316000000 | 12.1793 | 4.3175
317000000 | 12.18 | 4.3078
318000000 | 12.1656 | 4.3051
319000000 | 12.1696 | 4.2915
320000000 | 12.1668 | 4.291
321000000 | 12.168 | 4.2809
322000000 | 12.1616 | 4.2712
323000000 | 12.1644 | 4.271
324000000 | 12.1624 | 4.2574
325000000 | 12.157 | 4.2508
326000000 | 12.1539 | 4.2438
327000000 | 12.149 | 4.2379
328000000 | 12.1483 | 4.2417
329000000 | 12.1452 | 4.2206
330000000 | 12.139 | 4.2171
331000000 | 12.1414 | 4.2124
332000000 | 12.1309 | 4.2075
333000000 | 12.1297 | 4.2002
334000000 | 12.1319 | 4.1956
335000000 | 12.1215 | 4.1887
336000000 | 12.1198 | 4.1811
337000000 | 12.1214 | 4.1766
338000000 | 12.1194 | 4.1681
339000000 | 12.1098 | 4.1633
340000000 | 12.1139 | 4.1552
341000000 | 12.1098 | 4.1465
342000000 | 12.1145 | 4.1423
343000000 | 12.1066 | 4.1382
344000000 | 12.1008 | 4.1331
345000000 | 12.0963 | 4.1213
346000000 | 12.0988 | 4.1174
347000000 | 12.0917 | 4.1077
348000000 | 12.0859 | 4.1063
349000000 | 12.0847 | 4.0963
350000000 | 12.0872 | 4.0942
351000000 | 12.0786 | 4.0866
352000000 | 12.0816 | 4.0784
353000000 | 12.0706 | 4.0786
354000000 | 12.0675 | 4.0692
355000000 | 12.0671 | 4.0666
356000000 | 12.0596 | 4.0574
357000000 | 12.0594 | 4.0497
358000000 | 12.064 | 4.0424
359000000 | 12.0481 | 4.0339
360000000 | 12.0507 | 4.0319
361000000 | 12.0512 | 4.0278
362000000 | 12.0494 | 4.0179
363000000 | 12.0453 | 4.0111
364000000 | 12.0472 | 4.0088
365000000 | 12.0365 | 4.0018
366000000 | 12.0434 | 3.9951
367000000 | 12.0357 | 3.9929
368000000 | 12.0331 | 3.9904
369000000 | 12.0279 | 3.9825
370000000 | 12.0234 | 3.973
371000000 | 12.0132 | 3.9701
372000000 | 12.0226 | 3.9561
373000000 | 12.0178 | 3.9611
374000000 | 12.0131 | 3.952
375000000 | 12.0167 | 3.9428
376000000 | 12.0093 | 3.9382
377000000 | 12.0053 | 3.9391
378000000 | 12.0008 | 3.9301
379000000 | 12.0054 | 3.9169
380000000 | 11.999 | 3.9154
381000000 | 12.0022 | 3.9145
382000000 | 11.991 | 3.9107
383000000 | 11.995 | 3.8963
384000000 | 11.9868 | 3.8922
385000000 | 11.9879 | 3.8916
386000000 | 11.9849 | 3.8816
387000000 | 11.9822 | 3.8725
388000000 | 11.9791 | 3.8712
389000000 | 11.9803 | 3.861
390000000 | 11.9787 | 3.861
391000000 | 11.9727 | 3.855
392000000 | 11.9741 | 3.8475
393000000 | 11.9692 | 3.8439
394000000 | 11.9625 | 3.8417
395000000 | 11.9581 | 3.831
396000000 | 11.9571 | 3.8273
397000000 | 11.9583 | 3.8205
398000000 | 11.9554 | 3.8149
399000000 | 11.9542 | 3.8135
400000000 | 11.9559 | 3.806
401000000 | 11.9538 | 3.803
402000000 | 11.9514 | 3.7931
403000000 | 11.9481 | 3.79
404000000 | 11.9441 | 3.7852
405000000 | 11.9446 | 3.784
406000000 | 11.9417 | 3.7755
407000000 | 11.937 | 3.7698
408000000 | 11.9387 | 3.7618
409000000 | 11.9363 | 3.762
410000000 | 11.9342 | 3.7505
411000000 | 11.9318 | 3.7488
412000000 | 11.9242 | 3.746
413000000 | 11.9251 | 3.7395
414000000 | 11.9254 | 3.7381
415000000 | 11.9193 | 3.7278
416000000 | 11.9203 | 3.723
417000000 | 11.9191 | 3.7197
418000000 | 11.917 | 3.7151
419000000 | 11.9222 | 3.7118
420000000 | 11.9167 | 3.7084
421000000 | 11.9121 | 3.7025
422000000 | 11.9155 | 3.6909
423000000 | 11.9089 | 3.6925
424000000 | 11.9081 | 3.6896
425000000 | 11.9091 | 3.6813
426000000 | 11.9064 | 3.679
427000000 | 11.902 | 3.6707
428000000 | 11.9017 | 3.6702
429000000 | 11.9037 | 3.6651
430000000 | 11.8972 | 3.661
431000000 | 11.8951 | 3.6569
432000000 | 11.8983 | 3.6542
433000000 | 11.8944 | 3.6513
434000000 | 11.8896 | 3.6445
435000000 | 11.8978 | 3.6378
436000000 | 11.8919 | 3.6362
437000000 | 11.8838 | 3.6284
438000000 | 11.8907 | 3.6253
439000000 | 11.8931 | 3.6197
440000000 | 11.8834 | 3.6141
441000000 | 11.886 | 3.6123
442000000 | 11.8894 | 3.6152
443000000 | 11.8893 | 3.6048
444000000 | 11.886 | 3.6067
445000000 | 11.8876 | 3.595
446000000 | 11.8843 | 3.5906
447000000 | 11.8829 | 3.593
448000000 | 11.8793 | 3.5868
449000000 | 11.8749 | 3.5816
450000000 | 11.8764 | 3.5776
451000000 | 11.8748 | 3.5749
452000000 | 11.8722 | 3.5715
453000000 | 11.8717 | 3.5702
454000000 | 11.8688 | 3.5603
455000000 | 11.8691 | 3.5602
456000000 | 11.8749 | 3.5557
457000000 | 11.868 | 3.5501
458000000 | 11.8723 | 3.551
459000000 | 11.8683 | 3.54
460000000 | 11.8655 | 3.5414
461000000 | 11.8659 | 3.5385
462000000 | 11.8703 | 3.5392
463000000 | 11.8671 | 3.5297
464000000 | 11.865 | 3.5271
465000000 | 11.8637 | 3.5167
466000000 | 11.8639 | 3.5174
467000000 | 11.8597 | 3.5142
468000000 | 11.8646 | 3.5143
469000000 | 11.8597 | 3.5099
470000000 | 11.8615 | 3.507
471000000 | 11.8573 | 3.4965
472000000 | 11.8549 | 3.4979
473000000 | 11.8565 | 3.4925
474000000 | 11.8567 | 3.4906
475000000 | 11.8508 | 3.485
476000000 | 11.847 | 3.4836
477000000 | 11.8524 | 3.4787
478000000 | 11.849 | 3.4781
479000000 | 11.8464 | 3.4714
480000000 | 11.8479 | 3.4655
481000000 | 11.8525 | 3.4649
482000000 | 11.8459 | 3.4631
483000000 | 11.8474 | 3.4585
484000000 | 11.8437 | 3.4538
485000000 | 11.8487 | 3.4494
486000000 | 11.844 | 3.4464
487000000 | 11.8467 | 3.4471
488000000 | 11.8453 | 3.4375
489000000 | 11.8442 | 3.4379
490000000 | 11.8392 | 3.4306
491000000 | 11.8391 | 3.4297
492000000 | 11.8355 | 3.4253
493000000 | 11.835 | 3.4215
494000000 | 11.8329 | 3.4181
495000000 | 11.8303 | 3.4177
496000000 | 11.8281 | 3.4131
497000000 | 11.8256 | 3.4083
498000000 | 11.8259 | 3.4024
499000000 | 11.824 | 3.4011
500000000 | 11.8225 | 3.3985