## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:21:37
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 41.9046 | 25.7324
301000000 | 41.892 | 25.6707
302000000 | 41.8777 | 25.6101
303000000 | 41.8552 | 25.5437
304000000 | 41.8502 | 25.498
305000000 | 41.8331 | 25.4322
306000000 | 41.8143 | 25.3749
307000000 | 41.797 | 25.3193
308000000 | 41.7737 | 25.2556
309000000 | 41.7651 | 25.2052
310000000 | 41.7536 | 25.1464
311000000 | 41.7369 | 25.0858
312000000 | 41.7174 | 25.0304
313000000 | 41.7141 | 24.9776
314000000 | 41.6843 | 24.9193
315000000 | 41.6777 | 24.8691
316000000 | 41.6535 | 24.8129
317000000 | 41.6437 | 24.7539
318000000 | 41.6205 | 24.7039
319000000 | 41.6021 | 24.6471
320000000 | 41.592 | 24.5917
321000000 | 41.5795 | 24.5355
322000000 | 41.5619 | 24.4873
323000000 | 41.5447 | 24.4354
324000000 | 41.5218 | 24.3827
325000000 | 41.5141 | 24.3319
326000000 | 41.4999 | 24.2788
327000000 | 41.4772 | 24.2298
328000000 | 41.4672 | 24.173
329000000 | 41.4447 | 24.1234
330000000 | 41.4346 | 24.0757
331000000 | 41.4184 | 24.0233
332000000 | 41.4014 | 23.9746
333000000 | 41.3852 | 23.9258
334000000 | 41.3693 | 23.8773
335000000 | 41.346 | 23.8211
336000000 | 41.3266 | 23.7815
337000000 | 41.3182 | 23.7311
338000000 | 41.2968 | 23.6804
339000000 | 41.2767 | 23.63
340000000 | 41.2637 | 23.5792
341000000 | 41.2478 | 23.5298
342000000 | 41.2368 | 23.4843
343000000 | 41.2125 | 23.4419
344000000 | 41.193 | 23.3947
345000000 | 41.1781 | 23.3433
346000000 | 41.1628 | 23.2953
347000000 | 41.1438 | 23.252
348000000 | 41.1258 | 23.2085
349000000 | 41.1073 | 23.1511
350000000 | 41.0884 | 23.1164
351000000 | 41.0728 | 23.0708
352000000 | 41.0564 | 23.0268
353000000 | 41.0372 | 22.9798
354000000 | 41.0152 | 22.9333
355000000 | 41.0007 | 22.8938
356000000 | 40.9815 | 22.8501
357000000 | 40.9677 | 22.8058
358000000 | 40.9479 | 22.761
359000000 | 40.9253 | 22.7219
360000000 | 40.9126 | 22.6742
361000000 | 40.8922 | 22.6304
362000000 | 40.8803 | 22.5845
363000000 | 40.8568 | 22.5409
364000000 | 40.8409 | 22.5043
365000000 | 40.8225 | 22.4693
366000000 | 40.8073 | 22.4224
367000000 | 40.7792 | 22.3812
368000000 | 40.7669 | 22.3403
369000000 | 40.7479 | 22.2979
370000000 | 40.7324 | 22.2569
371000000 | 40.7159 | 22.2189
372000000 | 40.6989 | 22.179
373000000 | 40.6801 | 22.1428
374000000 | 40.6559 | 22.0992
375000000 | 40.6434 | 22.0555
376000000 | 40.6267 | 22.0168
377000000 | 40.6066 | 21.9791
378000000 | 40.5891 | 21.9414
379000000 | 40.5661 | 21.8986
380000000 | 40.5526 | 21.8623
381000000 | 40.5407 | 21.8305
382000000 | 40.5133 | 21.7883
383000000 | 40.5017 | 21.7496
384000000 | 40.4864 | 21.7092
385000000 | 40.4642 | 21.6762
386000000 | 40.4453 | 21.6404
387000000 | 40.4329 | 21.6023
388000000 | 40.4156 | 21.561
389000000 | 40.403 | 21.5299
390000000 | 40.3783 | 21.4909
391000000 | 40.3624 | 21.4547
392000000 | 40.3486 | 21.4215
393000000 | 40.333 | 21.3877
394000000 | 40.3111 | 21.3492
395000000 | 40.2953 | 21.3173
396000000 | 40.28 | 21.2798
397000000 | 40.2661 | 21.2454
398000000 | 40.2468 | 21.2074
399000000 | 40.2293 | 21.1709
400000000 | 40.2182 | 21.1396
401000000 | 40.2036 | 21.1065
402000000 | 40.1874 | 21.0717
403000000 | 40.169 | 21.0395
404000000 | 40.154 | 21.0059
405000000 | 40.134 | 20.9788
406000000 | 40.1208 | 20.9363
407000000 | 40.1094 | 20.9069
408000000 | 40.0943 | 20.867
409000000 | 40.0772 | 20.8428
410000000 | 40.0631 | 20.8073
411000000 | 40.0525 | 20.7766
412000000 | 40.0317 | 20.7385
413000000 | 40.0207 | 20.7094
414000000 | 40.0106 | 20.6793
415000000 | 39.9911 | 20.6443
416000000 | 39.9847 | 20.6158
417000000 | 39.9632 | 20.5827
418000000 | 39.9477 | 20.5517
419000000 | 39.9375 | 20.5196
420000000 | 39.9227 | 20.4916
421000000 | 39.908 | 20.4579
422000000 | 39.9002 | 20.4328
423000000 | 39.8832 | 20.3998
424000000 | 39.8757 | 20.3705
425000000 | 39.8646 | 20.3412
426000000 | 39.8457 | 20.3065
427000000 | 39.8351 | 20.2757
428000000 | 39.8212 | 20.2525
429000000 | 39.8083 | 20.2156
430000000 | 39.7971 | 20.1921
431000000 | 39.7922 | 20.1598
432000000 | 39.7827 | 20.1363
433000000 | 39.7642 | 20.1055
434000000 | 39.7519 | 20.0735
435000000 | 39.7505 | 20.0475
436000000 | 39.7315 | 20.0165
437000000 | 39.7177 | 19.9917
438000000 | 39.7115 | 19.9624
439000000 | 39.7005 | 19.932
440000000 | 39.6843 | 19.9051
441000000 | 39.6741 | 19.8788
442000000 | 39.67 | 19.8532
443000000 | 39.6587 | 19.8219
444000000 | 39.6502 | 19.7926
445000000 | 39.6388 | 19.7649
446000000 | 39.6309 | 19.7394
447000000 | 39.616 | 19.7159
448000000 | 39.6071 | 19.6868
449000000 | 39.5967 | 19.6551
450000000 | 39.5919 | 19.6343
451000000 | 39.5801 | 19.6064
452000000 | 39.5727 | 19.5785
453000000 | 39.5611 | 19.5522
454000000 | 39.5549 | 19.525
455000000 | 39.5445 | 19.5004
456000000 | 39.5388 | 19.4701
457000000 | 39.5241 | 19.4493
458000000 | 39.517 | 19.423
459000000 | 39.5091 | 19.3961
460000000 | 39.5023 | 19.3687
461000000 | 39.4924 | 19.3445
462000000 | 39.485 | 19.3208
463000000 | 39.4812 | 19.2901
464000000 | 39.4692 | 19.2692
465000000 | 39.4615 | 19.2451
466000000 | 39.4521 | 19.2191
467000000 | 39.4383 | 19.19
468000000 | 39.4353 | 19.1689
469000000 | 39.4259 | 19.1434
470000000 | 39.419 | 19.1197
471000000 | 39.4094 | 19.0897
472000000 | 39.4072 | 19.0713
473000000 | 39.3954 | 19.0429
474000000 | 39.3929 | 19.0215
475000000 | 39.3794 | 18.9964
476000000 | 39.3742 | 18.9724
477000000 | 39.3634 | 18.9449
478000000 | 39.3588 | 18.9228
479000000 | 39.3479 | 18.8972
480000000 | 39.3408 | 18.8711
481000000 | 39.3324 | 18.8546
482000000 | 39.327 | 18.8285
483000000 | 39.3206 | 18.8028
484000000 | 39.3122 | 18.7791
485000000 | 39.3035 | 18.7557
486000000 | 39.296 | 18.7312
487000000 | 39.2911 | 18.7114
488000000 | 39.2815 | 18.6841
489000000 | 39.2725 | 18.6592
490000000 | 39.2673 | 18.6361
491000000 | 39.2603 | 18.6131
492000000 | 39.2509 | 18.5963
493000000 | 39.2451 | 18.5699
494000000 | 39.2336 | 18.5463
495000000 | 39.2283 | 18.5218
496000000 | 39.2203 | 18.4987
497000000 | 39.2142 | 18.4784
498000000 | 39.205 | 18.4525
499000000 | 39.1955 | 18.4327
500000000 | 39.1926 | 18.406