## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:22:48
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 15.1708 | 6.7692
301000000 | 15.1664 | 6.7491
302000000 | 15.1595 | 6.7405
303000000 | 15.1517 | 6.7263
304000000 | 15.1459 | 6.7127
305000000 | 15.1458 | 6.6952
306000000 | 15.1517 | 6.6808
307000000 | 15.1435 | 6.6724
308000000 | 15.1285 | 6.6519
309000000 | 15.1267 | 6.6516
310000000 | 15.1274 | 6.6292
311000000 | 15.1187 | 6.6144
312000000 | 15.116 | 6.6105
313000000 | 15.1101 | 6.5919
314000000 | 15.0996 | 6.5811
315000000 | 15.1025 | 6.5695
316000000 | 15.0996 | 6.5511
317000000 | 15.0935 | 6.5423
318000000 | 15.0815 | 6.5319
319000000 | 15.0812 | 6.516
320000000 | 15.0815 | 6.5026
321000000 | 15.0747 | 6.4878
322000000 | 15.0703 | 6.4767
323000000 | 15.0629 | 6.4662
324000000 | 15.0593 | 6.4487
325000000 | 15.0592 | 6.4365
326000000 | 15.0509 | 6.4314
327000000 | 15.0422 | 6.4156
328000000 | 15.0425 | 6.4093
329000000 | 15.0327 | 6.3882
330000000 | 15.0368 | 6.3781
331000000 | 15.0278 | 6.3687
332000000 | 15.0234 | 6.3596
333000000 | 15.0215 | 6.3468
334000000 | 15.0146 | 6.3409
335000000 | 15.0043 | 6.3289
336000000 | 15.0023 | 6.3186
337000000 | 14.9978 | 6.3089
338000000 | 14.9927 | 6.2908
339000000 | 14.9823 | 6.2797
340000000 | 14.9822 | 6.2712
341000000 | 14.9811 | 6.2578
342000000 | 14.9793 | 6.2465
343000000 | 14.9721 | 6.2399
344000000 | 14.9556 | 6.2277
345000000 | 14.9619 | 6.2182
346000000 | 14.9564 | 6.2055
347000000 | 14.9479 | 6.1969
348000000 | 14.9406 | 6.1839
349000000 | 14.9391 | 6.1735
350000000 | 14.9336 | 6.1654
351000000 | 14.9233 | 6.1582
352000000 | 14.9169 | 6.1356
353000000 | 14.9155 | 6.1299
354000000 | 14.9084 | 6.1244
355000000 | 14.9035 | 6.1117
356000000 | 14.8937 | 6.1015
357000000 | 14.8932 | 6.0916
358000000 | 14.8963 | 6.085
359000000 | 14.8836 | 6.0711
360000000 | 14.8754 | 6.0625
361000000 | 14.8753 | 6.0544
362000000 | 14.8648 | 6.0397
363000000 | 14.8625 | 6.0295
364000000 | 14.8619 | 6.0196
365000000 | 14.8503 | 6.0076
366000000 | 14.8491 | 6.0038
367000000 | 14.8402 | 5.9924
368000000 | 14.8327 | 5.986
369000000 | 14.8304 | 5.9734
370000000 | 14.8252 | 5.9628
371000000 | 14.8175 | 5.9491
372000000 | 14.8174 | 5.9452
373000000 | 14.812 | 5.9367
374000000 | 14.8089 | 5.926
375000000 | 14.8044 | 5.9097
376000000 | 14.7904 | 5.9022
377000000 | 14.7907 | 5.897
378000000 | 14.783 | 5.8848
379000000 | 14.7764 | 5.8754
380000000 | 14.7707 | 5.8679
381000000 | 14.7739 | 5.8585
382000000 | 14.7636 | 5.8513
383000000 | 14.7591 | 5.8352
384000000 | 14.7563 | 5.828
385000000 | 14.747 | 5.8204
386000000 | 14.7436 | 5.8088
387000000 | 14.7351 | 5.8014
388000000 | 14.7361 | 5.7965
389000000 | 14.7301 | 5.7866
390000000 | 14.7248 | 5.771
391000000 | 14.7165 | 5.7645
392000000 | 14.7132 | 5.7556
393000000 | 14.7065 | 5.7515
394000000 | 14.703 | 5.7425
395000000 | 14.703 | 5.7348
396000000 | 14.6941 | 5.7264
397000000 | 14.6898 | 5.7157
398000000 | 14.6851 | 5.7069
399000000 | 14.6822 | 5.6967
400000000 | 14.6754 | 5.688
401000000 | 14.6739 | 5.6864
402000000 | 14.6669 | 5.6746
403000000 | 14.6651 | 5.6641
404000000 | 14.6625 | 5.6581
405000000 | 14.656 | 5.6552
406000000 | 14.6545 | 5.6441
407000000 | 14.6471 | 5.635
408000000 | 14.646 | 5.6213
409000000 | 14.6382 | 5.6217
410000000 | 14.6356 | 5.6053
411000000 | 14.632 | 5.6016
412000000 | 14.6239 | 5.5922
413000000 | 14.6226 | 5.5829
414000000 | 14.6201 | 5.579
415000000 | 14.6134 | 5.565
416000000 | 14.6136 | 5.5613
417000000 | 14.6058 | 5.5536
418000000 | 14.6021 | 5.547
419000000 | 14.6044 | 5.537
420000000 | 14.6007 | 5.5329
421000000 | 14.5926 | 5.5238
422000000 | 14.5932 | 5.5112
423000000 | 14.5862 | 5.5068
424000000 | 14.5853 | 5.5012
425000000 | 14.5854 | 5.4926
426000000 | 14.5816 | 5.4889
427000000 | 14.5759 | 5.4743
428000000 | 14.5704 | 5.4699
429000000 | 14.571 | 5.4614
430000000 | 14.5645 | 5.4563
431000000 | 14.5656 | 5.4499
432000000 | 14.5621 | 5.4446
433000000 | 14.5557 | 5.4357
434000000 | 14.5567 | 5.4271
435000000 | 14.5589 | 5.4213
436000000 | 14.5501 | 5.4148
437000000 | 14.5493 | 5.4059
438000000 | 14.5441 | 5.4016
439000000 | 14.5453 | 5.3939
440000000 | 14.5381 | 5.3841
441000000 | 14.5372 | 5.383
442000000 | 14.536 | 5.3775
443000000 | 14.5377 | 5.3617
444000000 | 14.5304 | 5.3582
445000000 | 14.5328 | 5.3513
446000000 | 14.527 | 5.3432
447000000 | 14.5271 | 5.3405
448000000 | 14.5225 | 5.336
449000000 | 14.5203 | 5.3227
450000000 | 14.52 | 5.3208
451000000 | 14.5173 | 5.3125
452000000 | 14.5156 | 5.3082
453000000 | 14.5119 | 5.3022
454000000 | 14.5103 | 5.2965
455000000 | 14.5135 | 5.2926
456000000 | 14.5104 | 5.286
457000000 | 14.5039 | 5.2775
458000000 | 14.5097 | 5.2706
459000000 | 14.5064 | 5.2623
460000000 | 14.5007 | 5.2578
461000000 | 14.5007 | 5.252
462000000 | 14.5011 | 5.2471
463000000 | 14.5003 | 5.2418
464000000 | 14.4966 | 5.2354
465000000 | 14.4944 | 5.2224
466000000 | 14.4922 | 5.2227
467000000 | 14.4865 | 5.2102
468000000 | 14.4901 | 5.2103
469000000 | 14.4866 | 5.2045
470000000 | 14.4925 | 5.2003
471000000 | 14.4874 | 5.1882
472000000 | 14.4876 | 5.1846
473000000 | 14.485 | 5.1801
474000000 | 14.4868 | 5.1688
475000000 | 14.4821 | 5.1685
476000000 | 14.4773 | 5.1631
477000000 | 14.4764 | 5.1566
478000000 | 14.4755 | 5.1483
479000000 | 14.4773 | 5.1396
480000000 | 14.4705 | 5.1364
481000000 | 14.4747 | 5.1329
482000000 | 14.4699 | 5.127
483000000 | 14.4708 | 5.1198
484000000 | 14.4667 | 5.1152
485000000 | 14.4699 | 5.1101
486000000 | 14.4652 | 5.1051
487000000 | 14.4685 | 5.0963
488000000 | 14.469 | 5.0876
489000000 | 14.4648 | 5.0852
490000000 | 14.4597 | 5.0759
491000000 | 14.4606 | 5.075
492000000 | 14.4558 | 5.0696
493000000 | 14.4545 | 5.0635
494000000 | 14.4571 | 5.0569
495000000 | 14.4556 | 5.0519
496000000 | 14.45 | 5.0462
497000000 | 14.4505 | 5.0379
498000000 | 14.4489 | 5.0334
499000000 | 14.4502 | 5.0308
500000000 | 14.4488 | 5.0218