## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:08:35
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 48.9113 | 36.9959
301000000 | 48.9028 | 36.8918
302000000 | 48.8876 | 36.7998
303000000 | 48.8642 | 36.7003
304000000 | 48.8477 | 36.6111
305000000 | 48.8332 | 36.5077
306000000 | 48.8238 | 36.4195
307000000 | 48.8016 | 36.3228
308000000 | 48.7806 | 36.2325
309000000 | 48.7694 | 36.1414
310000000 | 48.7488 | 36.0447
311000000 | 48.7365 | 35.9565
312000000 | 48.7109 | 35.8705
313000000 | 48.7016 | 35.7747
314000000 | 48.6824 | 35.6841
315000000 | 48.6692 | 35.6002
316000000 | 48.6414 | 35.5081
317000000 | 48.631 | 35.4194
318000000 | 48.6124 | 35.3383
319000000 | 48.5916 | 35.2439
320000000 | 48.5783 | 35.1562
321000000 | 48.5672 | 35.0681
322000000 | 48.5406 | 34.9838
323000000 | 48.5216 | 34.9002
324000000 | 48.4985 | 34.8178
325000000 | 48.4892 | 34.7369
326000000 | 48.4711 | 34.6575
327000000 | 48.4525 | 34.5731
328000000 | 48.4419 | 34.4869
329000000 | 48.4154 | 34.4047
330000000 | 48.4083 | 34.3315
331000000 | 48.3901 | 34.2451
332000000 | 48.365 | 34.1704
333000000 | 48.3459 | 34.092
334000000 | 48.335 | 34.0123
335000000 | 48.3117 | 33.9348
336000000 | 48.2962 | 33.8654
337000000 | 48.2822 | 33.7812
338000000 | 48.2672 | 33.7
339000000 | 48.2437 | 33.6274
340000000 | 48.234 | 33.5509
341000000 | 48.2134 | 33.4699
342000000 | 48.2014 | 33.4011
343000000 | 48.1723 | 33.3232
344000000 | 48.1563 | 33.2518
345000000 | 48.1453 | 33.1777
346000000 | 48.1257 | 33.1049
347000000 | 48.1088 | 33.0312
348000000 | 48.0889 | 32.9622
349000000 | 48.0758 | 32.8873
350000000 | 48.0562 | 32.8201
351000000 | 48.0428 | 32.745
352000000 | 48.0249 | 32.6792
353000000 | 48.0068 | 32.6081
354000000 | 47.9925 | 32.5369
355000000 | 47.9736 | 32.4675
356000000 | 47.9575 | 32.3985
357000000 | 47.938 | 32.3354
358000000 | 47.9304 | 32.2643
359000000 | 47.9081 | 32.2018
360000000 | 47.8934 | 32.1324
361000000 | 47.8797 | 32.0637
362000000 | 47.8624 | 31.9937
363000000 | 47.8466 | 31.9286
364000000 | 47.8371 | 31.8683
365000000 | 47.8181 | 31.8016
366000000 | 47.8041 | 31.7388
367000000 | 47.7845 | 31.6773
368000000 | 47.7734 | 31.6122
369000000 | 47.7611 | 31.5457
370000000 | 47.7482 | 31.4816
371000000 | 47.7293 | 31.4201
372000000 | 47.7145 | 31.3609
373000000 | 47.7058 | 31.2964
374000000 | 47.69 | 31.2352
375000000 | 47.6781 | 31.1685
376000000 | 47.6667 | 31.1097
377000000 | 47.6559 | 31.052
378000000 | 47.6361 | 30.9886
379000000 | 47.6231 | 30.9275
380000000 | 47.61 | 30.8703
381000000 | 47.608 | 30.8094
382000000 | 47.5881 | 30.7591
383000000 | 47.5815 | 30.688
384000000 | 47.5664 | 30.6297
385000000 | 47.5521 | 30.5742
386000000 | 47.5418 | 30.5135
387000000 | 47.5279 | 30.4577
388000000 | 47.5181 | 30.4018
389000000 | 47.5074 | 30.3454
390000000 | 47.4961 | 30.2886
391000000 | 47.4888 | 30.2258
392000000 | 47.4791 | 30.1745
393000000 | 47.4682 | 30.1217
394000000 | 47.448 | 30.0685
395000000 | 47.4387 | 30.0083
396000000 | 47.4342 | 29.9531
397000000 | 47.4242 | 29.8967
398000000 | 47.4141 | 29.8441
399000000 | 47.4066 | 29.7888
400000000 | 47.3946 | 29.7309
401000000 | 47.3883 | 29.6784
402000000 | 47.3779 | 29.6264
403000000 | 47.3655 | 29.5704
404000000 | 47.3555 | 29.5189
405000000 | 47.3445 | 29.4702
406000000 | 47.3332 | 29.4116
407000000 | 47.3277 | 29.3586
408000000 | 47.3165 | 29.2993
409000000 | 47.3103 | 29.2588
410000000 | 47.3021 | 29.2078
411000000 | 47.2977 | 29.1561
412000000 | 47.2851 | 29.1023
413000000 | 47.2726 | 29.0506
414000000 | 47.2681 | 28.9986
415000000 | 47.2548 | 28.9426
416000000 | 47.2552 | 28.8913
417000000 | 47.2386 | 28.845
418000000 | 47.2339 | 28.7928
419000000 | 47.2218 | 28.7417
420000000 | 47.2162 | 28.6975
421000000 | 47.2092 | 28.6456
422000000 | 47.1998 | 28.5961
423000000 | 47.189 | 28.549
424000000 | 47.184 | 28.4985
425000000 | 47.1788 | 28.4522
426000000 | 47.168 | 28.3972
427000000 | 47.1583 | 28.3556
428000000 | 47.1505 | 28.3071
429000000 | 47.1411 | 28.2556
430000000 | 47.131 | 28.211
431000000 | 47.1255 | 28.1655
432000000 | 47.1185 | 28.1218
433000000 | 47.1055 | 28.0723
434000000 | 47.0973 | 28.0248
435000000 | 47.0963 | 27.9817
436000000 | 47.0835 | 27.9355
437000000 | 47.0727 | 27.8894
438000000 | 47.0669 | 27.8429
439000000 | 47.0598 | 27.7965
440000000 | 47.0455 | 27.7505
441000000 | 47.0371 | 27.7069
442000000 | 47.0312 | 27.6646
443000000 | 47.0242 | 27.6149
444000000 | 47.0148 | 27.5698
445000000 | 47.0038 | 27.5267
446000000 | 46.9957 | 27.4816
447000000 | 46.9857 | 27.4402
448000000 | 46.9762 | 27.3998
449000000 | 46.963 | 27.3545
450000000 | 46.9574 | 27.3081
451000000 | 46.9506 | 27.2676
452000000 | 46.9426 | 27.2181
453000000 | 46.9313 | 27.1796
454000000 | 46.921 | 27.137
455000000 | 46.9134 | 27.0968
456000000 | 46.9062 | 27.0564
457000000 | 46.8869 | 27.0135
458000000 | 46.8868 | 26.9769
459000000 | 46.8711 | 26.9307
460000000 | 46.861 | 26.8885
461000000 | 46.8525 | 26.8457
462000000 | 46.8474 | 26.8057
463000000 | 46.8373 | 26.7645
464000000 | 46.8233 | 26.7296
465000000 | 46.8137 | 26.6859
466000000 | 46.8064 | 26.6456
467000000 | 46.791 | 26.6009
468000000 | 46.7842 | 26.5655
469000000 | 46.7691 | 26.5296
470000000 | 46.7637 | 26.4867
471000000 | 46.7491 | 26.443
472000000 | 46.7452 | 26.4089
473000000 | 46.7337 | 26.3696
474000000 | 46.7238 | 26.3294
475000000 | 46.7092 | 26.2938
476000000 | 46.7006 | 26.2539
477000000 | 46.6874 | 26.2129
478000000 | 46.6808 | 26.1786
479000000 | 46.6656 | 26.1385
480000000 | 46.6572 | 26.1006
481000000 | 46.6434 | 26.0622
482000000 | 46.6399 | 26.028
483000000 | 46.6256 | 25.9842
484000000 | 46.6111 | 25.9524
485000000 | 46.6046 | 25.918
486000000 | 46.5905 | 25.8766
487000000 | 46.5802 | 25.8451
488000000 | 46.5657 | 25.8048
489000000 | 46.5585 | 25.7713
490000000 | 46.5468 | 25.7321
491000000 | 46.539 | 25.6928
492000000 | 46.5268 | 25.6625
493000000 | 46.5143 | 25.6262
494000000 | 46.5046 | 25.5893
495000000 | 46.4944 | 25.5566
496000000 | 46.4812 | 25.5186
497000000 | 46.4714 | 25.4832
498000000 | 46.4633 | 25.4495
499000000 | 46.4519 | 25.4142
500000000 | 46.4388 | 25.3764