## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:23:30
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 41.5643 | 25.698
301000000 | 41.5514 | 25.6328
302000000 | 41.5302 | 25.5714
303000000 | 41.5073 | 25.5102
304000000 | 41.4843 | 25.4616
305000000 | 41.4705 | 25.4001
306000000 | 41.4538 | 25.3372
307000000 | 41.431 | 25.2801
308000000 | 41.4093 | 25.2205
309000000 | 41.3945 | 25.1682
310000000 | 41.3686 | 25.112
311000000 | 41.3533 | 25.0536
312000000 | 41.3308 | 24.999
313000000 | 41.3147 | 24.9434
314000000 | 41.2936 | 24.8844
315000000 | 41.282 | 24.8267
316000000 | 41.2555 | 24.7766
317000000 | 41.2446 | 24.7183
318000000 | 41.2248 | 24.6683
319000000 | 41.2079 | 24.6101
320000000 | 41.1899 | 24.5585
321000000 | 41.1686 | 24.5031
322000000 | 41.1506 | 24.4483
323000000 | 41.1269 | 24.4041
324000000 | 41.1132 | 24.3453
325000000 | 41.0995 | 24.2986
326000000 | 41.0849 | 24.2535
327000000 | 41.061 | 24.1896
328000000 | 41.0489 | 24.1365
329000000 | 41.024 | 24.0873
330000000 | 41.0103 | 24.0401
331000000 | 40.994 | 23.9892
332000000 | 40.9727 | 23.9403
333000000 | 40.9599 | 23.8894
334000000 | 40.9457 | 23.8397
335000000 | 40.9151 | 23.7963
336000000 | 40.9024 | 23.752
337000000 | 40.8923 | 23.698
338000000 | 40.8757 | 23.6483
339000000 | 40.8554 | 23.6085
340000000 | 40.8382 | 23.5515
341000000 | 40.8245 | 23.5082
342000000 | 40.8129 | 23.4625
343000000 | 40.7882 | 23.4186
344000000 | 40.7739 | 23.3691
345000000 | 40.7525 | 23.3258
346000000 | 40.7481 | 23.2767
347000000 | 40.7283 | 23.2285
348000000 | 40.7057 | 23.1806
349000000 | 40.6902 | 23.1333
350000000 | 40.675 | 23.0962
351000000 | 40.6589 | 23.048
352000000 | 40.6457 | 23.0081
353000000 | 40.6285 | 22.9624
354000000 | 40.6091 | 22.9212
355000000 | 40.5972 | 22.8755
356000000 | 40.5762 | 22.8336
357000000 | 40.566 | 22.7834
358000000 | 40.5496 | 22.7454
359000000 | 40.533 | 22.7019
360000000 | 40.5223 | 22.6639
361000000 | 40.5087 | 22.618
362000000 | 40.4907 | 22.5705
363000000 | 40.4803 | 22.5323
364000000 | 40.4646 | 22.4928
365000000 | 40.4435 | 22.4488
366000000 | 40.4416 | 22.4119
367000000 | 40.4159 | 22.3719
368000000 | 40.4059 | 22.3308
369000000 | 40.3921 | 22.2869
370000000 | 40.3681 | 22.2475
371000000 | 40.3594 | 22.2075
372000000 | 40.3424 | 22.1677
373000000 | 40.3371 | 22.135
374000000 | 40.314 | 22.0898
375000000 | 40.305 | 22.0484
376000000 | 40.2937 | 22.0131
377000000 | 40.2784 | 21.9763
378000000 | 40.2641 | 21.9358
379000000 | 40.2483 | 21.8937
380000000 | 40.2357 | 21.8572
381000000 | 40.2263 | 21.8195
382000000 | 40.2085 | 21.7821
383000000 | 40.1937 | 21.7368
384000000 | 40.1798 | 21.7035
385000000 | 40.1678 | 21.6693
386000000 | 40.1578 | 21.6269
387000000 | 40.145 | 21.5876
388000000 | 40.1272 | 21.5559
389000000 | 40.1183 | 21.5205
390000000 | 40.1058 | 21.4841
391000000 | 40.0882 | 21.4486
392000000 | 40.0776 | 21.4098
393000000 | 40.0705 | 21.3767
394000000 | 40.0493 | 21.3423
395000000 | 40.0407 | 21.3049
396000000 | 40.0284 | 21.2736
397000000 | 40.0148 | 21.2368
398000000 | 40.0029 | 21.2013
399000000 | 39.9919 | 21.1655
400000000 | 39.9753 | 21.1334
401000000 | 39.9666 | 21.0958
402000000 | 39.9548 | 21.0606
403000000 | 39.9463 | 21.0278
404000000 | 39.9323 | 20.9929
405000000 | 39.9173 | 20.9655
406000000 | 39.9039 | 20.9241
407000000 | 39.8928 | 20.892
408000000 | 39.8839 | 20.8557
409000000 | 39.8719 | 20.8289
410000000 | 39.8593 | 20.7897
411000000 | 39.8516 | 20.7551
412000000 | 39.8309 | 20.7253
413000000 | 39.8236 | 20.6948
414000000 | 39.8159 | 20.6639
415000000 | 39.7984 | 20.6279
416000000 | 39.7931 | 20.5966
417000000 | 39.7797 | 20.5672
418000000 | 39.7649 | 20.5329
419000000 | 39.7577 | 20.4966
420000000 | 39.7472 | 20.4716
421000000 | 39.7312 | 20.4377
422000000 | 39.7235 | 20.4065
423000000 | 39.7049 | 20.3787
424000000 | 39.7069 | 20.3495
425000000 | 39.694 | 20.3116
426000000 | 39.684 | 20.2804
427000000 | 39.6723 | 20.2489
428000000 | 39.6572 | 20.2238
429000000 | 39.6443 | 20.1941
430000000 | 39.6393 | 20.1637
431000000 | 39.6274 | 20.1356
432000000 | 39.6197 | 20.1054
433000000 | 39.6048 | 20.0785
434000000 | 39.5956 | 20.0462
435000000 | 39.5897 | 20.0166
436000000 | 39.5776 | 19.989
437000000 | 39.5625 | 19.9615
438000000 | 39.5595 | 19.9312
439000000 | 39.544 | 19.8991
440000000 | 39.5339 | 19.8725
441000000 | 39.5201 | 19.8441
442000000 | 39.5154 | 19.8177
443000000 | 39.5066 | 19.7831
444000000 | 39.4934 | 19.7609
445000000 | 39.482 | 19.7314
446000000 | 39.4721 | 19.6999
447000000 | 39.4657 | 19.6779
448000000 | 39.4534 | 19.6503
449000000 | 39.4398 | 19.6216
450000000 | 39.433 | 19.5927
451000000 | 39.4209 | 19.5691
452000000 | 39.4149 | 19.5395
453000000 | 39.4023 | 19.515
454000000 | 39.3928 | 19.4856
455000000 | 39.3852 | 19.4625
456000000 | 39.3705 | 19.4378
457000000 | 39.3603 | 19.4055
458000000 | 39.3519 | 19.3826
459000000 | 39.3404 | 19.3551
460000000 | 39.3339 | 19.329
461000000 | 39.321 | 19.3039
462000000 | 39.3159 | 19.2794
463000000 | 39.302 | 19.255
464000000 | 39.2923 | 19.2271
465000000 | 39.2825 | 19.2031
466000000 | 39.2724 | 19.1778
467000000 | 39.2601 | 19.1465
468000000 | 39.2513 | 19.1247
469000000 | 39.2434 | 19.0989
470000000 | 39.2362 | 19.0728
471000000 | 39.2203 | 19.0449
472000000 | 39.2143 | 19.0244
473000000 | 39.2033 | 19.0014
474000000 | 39.194 | 18.9766
475000000 | 39.1797 | 18.9493
476000000 | 39.1753 | 18.9208
477000000 | 39.1625 | 18.9024
478000000 | 39.1519 | 18.8758
479000000 | 39.1387 | 18.8534
480000000 | 39.1288 | 18.826
481000000 | 39.1229 | 18.8029
482000000 | 39.1125 | 18.7786
483000000 | 39.1014 | 18.7542
484000000 | 39.091 | 18.7312
485000000 | 39.081 | 18.7082
486000000 | 39.0698 | 18.6835
487000000 | 39.0596 | 18.6573
488000000 | 39.0503 | 18.6374
489000000 | 39.0366 | 18.612
490000000 | 39.0313 | 18.5871
491000000 | 39.019 | 18.5664
492000000 | 39.0081 | 18.544
493000000 | 38.9983 | 18.5204
494000000 | 38.9849 | 18.4957
495000000 | 38.978 | 18.4742
496000000 | 38.9673 | 18.4467
497000000 | 38.9588 | 18.4253
498000000 | 38.9469 | 18.405
499000000 | 38.9366 | 18.3829
500000000 | 38.9263 | 18.3593