## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:24:13
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.7532 | 0.11243
301000000 | 2.7548 | 0.10902
302000000 | 2.7572 | 0.11514
303000000 | 2.7539 | 0.10905
304000000 | 2.7553 | 0.11253
305000000 | 2.762 | 0.10759
306000000 | 2.7619 | 0.11183
307000000 | 2.7652 | 0.1063
308000000 | 2.7611 | 0.11249
309000000 | 2.7613 | 0.11961
310000000 | 2.768 | 0.11184
311000000 | 2.7696 | 0.11005
312000000 | 2.7697 | 0.11293
313000000 | 2.7636 | 0.1118
314000000 | 2.766 | 0.11546
315000000 | 2.7689 | 0.11483
316000000 | 2.7695 | 0.11032
317000000 | 2.7729 | 0.11011
318000000 | 2.7663 | 0.11929
319000000 | 2.7681 | 0.1118
320000000 | 2.7771 | 0.11467
321000000 | 2.7716 | 0.11933
322000000 | 2.7727 | 0.11222
323000000 | 2.7732 | 0.11993
324000000 | 2.7727 | 0.10998
325000000 | 2.7769 | 0.12032
326000000 | 2.7681 | 0.12041
327000000 | 2.7744 | 0.1163
328000000 | 2.7782 | 0.12294
329000000 | 2.7734 | 0.11319
330000000 | 2.7784 | 0.12035
331000000 | 2.7801 | 0.1213
332000000 | 2.7734 | 0.12699
333000000 | 2.7808 | 0.11704
334000000 | 2.7765 | 0.12263
335000000 | 2.7727 | 0.12383
336000000 | 2.7774 | 0.12562
337000000 | 2.7815 | 0.12534
338000000 | 2.7767 | 0.12895
339000000 | 2.7702 | 0.12807
340000000 | 2.7777 | 0.1238
341000000 | 2.7738 | 0.12208
342000000 | 2.7843 | 0.12438
343000000 | 2.7807 | 0.12914
344000000 | 2.7784 | 0.13502
345000000 | 2.7761 | 0.12454
346000000 | 2.7809 | 0.12832
347000000 | 2.7755 | 0.12401
348000000 | 2.7792 | 0.12771
349000000 | 2.7858 | 0.12317
350000000 | 2.7789 | 0.12743
351000000 | 2.7731 | 0.13009
352000000 | 2.7731 | 0.12496
353000000 | 2.7758 | 0.13309
354000000 | 2.7723 | 0.13223
355000000 | 2.778 | 0.12861
356000000 | 2.7718 | 0.13046
357000000 | 2.7767 | 0.12795
358000000 | 2.7813 | 0.13097
359000000 | 2.7768 | 0.12591
360000000 | 2.779 | 0.13045
361000000 | 2.7806 | 0.13465
362000000 | 2.779 | 0.12561
363000000 | 2.7761 | 0.12429
364000000 | 2.7809 | 0.13371
365000000 | 2.7761 | 0.13146
366000000 | 2.7819 | 0.12999
367000000 | 2.7791 | 0.12728
368000000 | 2.7779 | 0.13816
369000000 | 2.7788 | 0.13319
370000000 | 2.7749 | 0.13054
371000000 | 2.7748 | 0.13001
372000000 | 2.7771 | 0.12913
373000000 | 2.7772 | 0.13553
374000000 | 2.7784 | 0.1327
375000000 | 2.7838 | 0.12943
376000000 | 2.7792 | 0.1346
377000000 | 2.7768 | 0.1341
378000000 | 2.7824 | 0.1328
379000000 | 2.7809 | 0.12649
380000000 | 2.7786 | 0.13131
381000000 | 2.7845 | 0.13357
382000000 | 2.7771 | 0.13645
383000000 | 2.7827 | 0.13303
384000000 | 2.7797 | 0.1319
385000000 | 2.7842 | 0.13907
386000000 | 2.7832 | 0.13209
387000000 | 2.7783 | 0.13321
388000000 | 2.7855 | 0.12988
389000000 | 2.7843 | 0.13265
390000000 | 2.7837 | 0.13374
391000000 | 2.7818 | 0.13384
392000000 | 2.7852 | 0.12875
393000000 | 2.7832 | 0.13486
394000000 | 2.7842 | 0.13695
395000000 | 2.7848 | 0.1311
396000000 | 2.7835 | 0.13357
397000000 | 2.7858 | 0.13234
398000000 | 2.7875 | 0.13338
399000000 | 2.7874 | 0.13277
400000000 | 2.7884 | 0.13308
401000000 | 2.7862 | 0.13238
402000000 | 2.7872 | 0.12804
403000000 | 2.7943 | 0.13336
404000000 | 2.7896 | 0.13381
405000000 | 2.7917 | 0.13437
406000000 | 2.7901 | 0.13162
407000000 | 2.7882 | 0.128
408000000 | 2.7921 | 0.12815
409000000 | 2.7937 | 0.13459
410000000 | 2.796 | 0.13153
411000000 | 2.7923 | 0.1312
412000000 | 2.79 | 0.12887
413000000 | 2.7917 | 0.12596
414000000 | 2.791 | 0.13494
415000000 | 2.7916 | 0.12431
416000000 | 2.7942 | 0.12941
417000000 | 2.7937 | 0.12903
418000000 | 2.7948 | 0.12799
419000000 | 2.7968 | 0.12921
420000000 | 2.8006 | 0.13241
421000000 | 2.7938 | 0.13218
422000000 | 2.7993 | 0.12324
423000000 | 2.8001 | 0.12517
424000000 | 2.7999 | 0.12863
425000000 | 2.7983 | 0.12521
426000000 | 2.7999 | 0.13182
427000000 | 2.8045 | 0.12656
428000000 | 2.8025 | 0.12936
429000000 | 2.8032 | 0.12502
430000000 | 2.7999 | 0.12586
431000000 | 2.8066 | 0.12774
432000000 | 2.8043 | 0.13153
433000000 | 2.8056 | 0.12631
434000000 | 2.8024 | 0.12417
435000000 | 2.8109 | 0.12544
436000000 | 2.8064 | 0.12817
437000000 | 2.8092 | 0.12092
438000000 | 2.8078 | 0.12795
439000000 | 2.8099 | 0.1237
440000000 | 2.8077 | 0.1217
441000000 | 2.8046 | 0.12173
442000000 | 2.8109 | 0.12821
443000000 | 2.8125 | 0.12152
444000000 | 2.8097 | 0.12626
445000000 | 2.8106 | 0.12467
446000000 | 2.8106 | 0.12494
447000000 | 2.8106 | 0.12277
448000000 | 2.8129 | 0.12376
449000000 | 2.8126 | 0.12016
450000000 | 2.8158 | 0.12847
451000000 | 2.8121 | 0.12158
452000000 | 2.8169 | 0.12785
453000000 | 2.8169 | 0.1261
454000000 | 2.8101 | 0.12351
455000000 | 2.8163 | 0.12596
456000000 | 2.8157 | 0.12757
457000000 | 2.8175 | 0.12286
458000000 | 2.8186 | 0.12547
459000000 | 2.8199 | 0.12069
460000000 | 2.8174 | 0.12448
461000000 | 2.8164 | 0.1238
462000000 | 2.8205 | 0.12162
463000000 | 2.8185 | 0.12175
464000000 | 2.821 | 0.12543
465000000 | 2.8224 | 0.1198
466000000 | 2.8226 | 0.12238
467000000 | 2.8164 | 0.1189
468000000 | 2.8208 | 0.12342
469000000 | 2.8194 | 0.12506
470000000 | 2.825 | 0.12592
471000000 | 2.825 | 0.11598
472000000 | 2.8221 | 0.12248
473000000 | 2.8207 | 0.12131
474000000 | 2.8276 | 0.12485
475000000 | 2.82 | 0.12057
476000000 | 2.8241 | 0.12366
477000000 | 2.8242 | 0.12267
478000000 | 2.8255 | 0.12152
479000000 | 2.8295 | 0.12247
480000000 | 2.8214 | 0.11895
481000000 | 2.8254 | 0.12426
482000000 | 2.8251 | 0.12395
483000000 | 2.8257 | 0.12895
484000000 | 2.8217 | 0.12685
485000000 | 2.8295 | 0.12282
486000000 | 2.8251 | 0.12362
487000000 | 2.8306 | 0.1228
488000000 | 2.8274 | 0.12177
489000000 | 2.8271 | 0.1274
490000000 | 2.8245 | 0.12132
491000000 | 2.8261 | 0.12499
492000000 | 2.8231 | 0.12446
493000000 | 2.8278 | 0.12258
494000000 | 2.8282 | 0.12518
495000000 | 2.8258 | 0.12804
496000000 | 2.8275 | 0.12744
497000000 | 2.8247 | 0.12794
498000000 | 2.8254 | 0.12231
499000000 | 2.828 | 0.12521
500000000 | 2.8246 | 0.12275