## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:25:46
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 36.8566 | 26.4134
301000000 | 36.8381 | 26.3409
302000000 | 36.8265 | 26.2786
303000000 | 36.8121 | 26.2139
304000000 | 36.7918 | 26.141
305000000 | 36.7836 | 26.083
306000000 | 36.7677 | 26.0182
307000000 | 36.7541 | 25.9565
308000000 | 36.7371 | 25.8924
309000000 | 36.7278 | 25.8302
310000000 | 36.7064 | 25.7698
311000000 | 36.6994 | 25.707
312000000 | 36.6819 | 25.6417
313000000 | 36.6691 | 25.5832
314000000 | 36.656 | 25.5225
315000000 | 36.6415 | 25.4663
316000000 | 36.628 | 25.4089
317000000 | 36.6171 | 25.3438
318000000 | 36.5959 | 25.2918
319000000 | 36.5942 | 25.2301
320000000 | 36.5754 | 25.167
321000000 | 36.5582 | 25.1094
322000000 | 36.5475 | 25.0507
323000000 | 36.5367 | 25.0031
324000000 | 36.5198 | 24.937
325000000 | 36.5111 | 24.8811
326000000 | 36.5024 | 24.8303
327000000 | 36.4841 | 24.7721
328000000 | 36.4803 | 24.7182
329000000 | 36.4571 | 24.6614
330000000 | 36.4506 | 24.6091
331000000 | 36.4388 | 24.5529
332000000 | 36.4227 | 24.4995
333000000 | 36.4158 | 24.4468
334000000 | 36.4053 | 24.3936
335000000 | 36.3854 | 24.3423
336000000 | 36.3757 | 24.2921
337000000 | 36.3721 | 24.2376
338000000 | 36.3589 | 24.188
339000000 | 36.3442 | 24.1349
340000000 | 36.3385 | 24.0793
341000000 | 36.3269 | 24.0291
342000000 | 36.3228 | 23.9769
343000000 | 36.2957 | 23.9267
344000000 | 36.2831 | 23.8796
345000000 | 36.2796 | 23.8294
346000000 | 36.2707 | 23.781
347000000 | 36.2609 | 23.7279
348000000 | 36.2426 | 23.6839
349000000 | 36.236 | 23.6237
350000000 | 36.2255 | 23.5845
351000000 | 36.2198 | 23.5335
352000000 | 36.2062 | 23.4892
353000000 | 36.1937 | 23.4392
354000000 | 36.1848 | 23.3855
355000000 | 36.1775 | 23.348
356000000 | 36.1648 | 23.2968
357000000 | 36.1526 | 23.2491
358000000 | 36.1457 | 23.2077
359000000 | 36.1339 | 23.1625
360000000 | 36.1231 | 23.1164
361000000 | 36.1161 | 23.0664
362000000 | 36.1069 | 23.0223
363000000 | 36.095 | 22.9702
364000000 | 36.0878 | 22.9305
365000000 | 36.074 | 22.8873
366000000 | 36.0678 | 22.8475
367000000 | 36.0535 | 22.801
368000000 | 36.0478 | 22.7598
369000000 | 36.0391 | 22.7134
370000000 | 36.0263 | 22.669
371000000 | 36.0194 | 22.6287
372000000 | 36.008 | 22.5806
373000000 | 36.0004 | 22.547
374000000 | 35.9848 | 22.5019
375000000 | 35.9812 | 22.4508
376000000 | 35.9704 | 22.4131
377000000 | 35.9642 | 22.377
378000000 | 35.948 | 22.3344
379000000 | 35.9406 | 22.2843
380000000 | 35.9345 | 22.2462
381000000 | 35.9298 | 22.2063
382000000 | 35.9135 | 22.1678
383000000 | 35.9086 | 22.1215
384000000 | 35.8986 | 22.0824
385000000 | 35.8862 | 22.0465
386000000 | 35.8795 | 22.0018
387000000 | 35.8694 | 21.9632
388000000 | 35.858 | 21.9267
389000000 | 35.851 | 21.8837
390000000 | 35.8429 | 21.8449
391000000 | 35.8327 | 21.8067
392000000 | 35.8248 | 21.765
393000000 | 35.8137 | 21.7331
394000000 | 35.8049 | 21.6977
395000000 | 35.7912 | 21.6517
396000000 | 35.7866 | 21.615
397000000 | 35.779 | 21.5729
398000000 | 35.7663 | 21.544
399000000 | 35.7622 | 21.5011
400000000 | 35.7484 | 21.4632
401000000 | 35.7452 | 21.4291
402000000 | 35.7345 | 21.3905
403000000 | 35.7219 | 21.3522
404000000 | 35.7147 | 21.3198
405000000 | 35.7056 | 21.2793
406000000 | 35.6947 | 21.2384
407000000 | 35.6869 | 21.2068
408000000 | 35.6764 | 21.1657
409000000 | 35.6684 | 21.139
410000000 | 35.6594 | 21.0985
411000000 | 35.6538 | 21.0693
412000000 | 35.6384 | 21.0326
413000000 | 35.6313 | 20.9963
414000000 | 35.625 | 20.9599
415000000 | 35.6117 | 20.9217
416000000 | 35.606 | 20.8889
417000000 | 35.5947 | 20.8552
418000000 | 35.5872 | 20.8237
419000000 | 35.5816 | 20.785
420000000 | 35.5729 | 20.756
421000000 | 35.5604 | 20.7219
422000000 | 35.5515 | 20.685
423000000 | 35.5442 | 20.6508
424000000 | 35.5348 | 20.6176
425000000 | 35.5263 | 20.5876
426000000 | 35.5196 | 20.5535
427000000 | 35.5128 | 20.5145
428000000 | 35.4997 | 20.4895
429000000 | 35.493 | 20.4568
430000000 | 35.482 | 20.4258
431000000 | 35.475 | 20.3897
432000000 | 35.468 | 20.3614
433000000 | 35.455 | 20.3333
434000000 | 35.4424 | 20.2953
435000000 | 35.4445 | 20.2605
436000000 | 35.4305 | 20.2349
437000000 | 35.4218 | 20.2021
438000000 | 35.4173 | 20.1708
439000000 | 35.4075 | 20.1436
440000000 | 35.395 | 20.1125
441000000 | 35.3878 | 20.0815
442000000 | 35.3785 | 20.049
443000000 | 35.3785 | 20.0128
444000000 | 35.3672 | 19.9879
445000000 | 35.3631 | 19.9568
446000000 | 35.346 | 19.9292
447000000 | 35.3387 | 19.9009
448000000 | 35.332 | 19.8681
449000000 | 35.3232 | 19.8376
450000000 | 35.3196 | 19.8115
451000000 | 35.3089 | 19.7777
452000000 | 35.3014 | 19.7508
453000000 | 35.2948 | 19.7241
454000000 | 35.2848 | 19.6961
455000000 | 35.2771 | 19.6665
456000000 | 35.2691 | 19.636
457000000 | 35.2564 | 19.6099
458000000 | 35.255 | 19.5821
459000000 | 35.2461 | 19.5532
460000000 | 35.2336 | 19.5236
461000000 | 35.2264 | 19.4949
462000000 | 35.22 | 19.4674
463000000 | 35.2157 | 19.4408
464000000 | 35.2031 | 19.4158
465000000 | 35.1932 | 19.3821
466000000 | 35.1871 | 19.3566
467000000 | 35.1793 | 19.327
468000000 | 35.1714 | 19.3025
469000000 | 35.1623 | 19.2754
470000000 | 35.1536 | 19.2503
471000000 | 35.1453 | 19.2157
472000000 | 35.1394 | 19.1952
473000000 | 35.1309 | 19.168
474000000 | 35.1263 | 19.1417
475000000 | 35.1145 | 19.1161
476000000 | 35.1103 | 19.0857
477000000 | 35.0968 | 19.0589
478000000 | 35.0889 | 19.0365
479000000 | 35.0817 | 19.0091
480000000 | 35.0681 | 18.9802
481000000 | 35.0625 | 18.9567
482000000 | 35.0573 | 18.9301
483000000 | 35.0479 | 18.9002
484000000 | 35.0384 | 18.8811
485000000 | 35.0313 | 18.8548
486000000 | 35.0189 | 18.8282
487000000 | 35.0152 | 18.8036
488000000 | 35.0038 | 18.7731
489000000 | 34.9933 | 18.7496
490000000 | 34.987 | 18.7202
491000000 | 34.9794 | 18.6991
492000000 | 34.9685 | 18.676
493000000 | 34.9607 | 18.6484
494000000 | 34.9535 | 18.6238
495000000 | 34.942 | 18.6031
496000000 | 34.9325 | 18.5743
497000000 | 34.9256 | 18.5493
498000000 | 34.9143 | 18.5235
499000000 | 34.909 | 18.5011
500000000 | 34.898 | 18.4801