## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:26:25
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 29.1803 | 23.6558
301000000 | 29.1765 | 23.5831
302000000 | 29.1698 | 23.5224
303000000 | 29.1514 | 23.4611
304000000 | 29.1449 | 23.3993
305000000 | 29.1379 | 23.337
306000000 | 29.1321 | 23.2825
307000000 | 29.1116 | 23.2242
308000000 | 29.1057 | 23.1527
309000000 | 29.105 | 23.1054
310000000 | 29.0914 | 23.0401
311000000 | 29.081 | 22.9837
312000000 | 29.0739 | 22.9226
313000000 | 29.0663 | 22.8697
314000000 | 29.0565 | 22.8169
315000000 | 29.0556 | 22.7574
316000000 | 29.038 | 22.6952
317000000 | 29.0346 | 22.6442
318000000 | 29.0224 | 22.5932
319000000 | 29.0108 | 22.5315
320000000 | 29.0135 | 22.4755
321000000 | 29.0013 | 22.4211
322000000 | 28.9932 | 22.3715
323000000 | 28.9883 | 22.3165
324000000 | 28.9722 | 22.2568
325000000 | 28.9714 | 22.2051
326000000 | 28.9674 | 22.1516
327000000 | 28.9557 | 22.1022
328000000 | 28.9496 | 22.0521
329000000 | 28.9381 | 21.997
330000000 | 28.9336 | 21.9505
331000000 | 28.9273 | 21.8963
332000000 | 28.9187 | 21.8505
333000000 | 28.916 | 21.7962
334000000 | 28.9058 | 21.7511
335000000 | 28.8976 | 21.696
336000000 | 28.89 | 21.6559
337000000 | 28.8841 | 21.6
338000000 | 28.881 | 21.546
339000000 | 28.8726 | 21.5025
340000000 | 28.8655 | 21.4511
341000000 | 28.8529 | 21.4046
342000000 | 28.8534 | 21.3551
343000000 | 28.8433 | 21.313
344000000 | 28.8369 | 21.2669
345000000 | 28.8325 | 21.2178
346000000 | 28.8306 | 21.1732
347000000 | 28.8196 | 21.1249
348000000 | 28.8066 | 21.0765
349000000 | 28.8048 | 21.0271
350000000 | 28.799 | 20.9856
351000000 | 28.7951 | 20.9445
352000000 | 28.7877 | 20.8911
353000000 | 28.7814 | 20.8547
354000000 | 28.771 | 20.8047
355000000 | 28.767 | 20.7617
356000000 | 28.759 | 20.7167
357000000 | 28.7554 | 20.672
358000000 | 28.7546 | 20.6297
359000000 | 28.7464 | 20.5813
360000000 | 28.7366 | 20.547
361000000 | 28.7369 | 20.5051
362000000 | 28.7328 | 20.4563
363000000 | 28.7243 | 20.4089
364000000 | 28.7195 | 20.3695
365000000 | 28.7091 | 20.3326
366000000 | 28.7077 | 20.2861
367000000 | 28.705 | 20.2483
368000000 | 28.6968 | 20.2142
369000000 | 28.6902 | 20.1698
370000000 | 28.6791 | 20.1295
371000000 | 28.6752 | 20.0839
372000000 | 28.6694 | 20.0442
373000000 | 28.6676 | 20.0075
374000000 | 28.6591 | 19.9656
375000000 | 28.6573 | 19.9225
376000000 | 28.6527 | 19.8837
377000000 | 28.6493 | 19.8463
378000000 | 28.6402 | 19.8062
379000000 | 28.6346 | 19.7627
380000000 | 28.629 | 19.7277
381000000 | 28.63 | 19.6903
382000000 | 28.6193 | 19.6539
383000000 | 28.6182 | 19.6119
384000000 | 28.6112 | 19.5671
385000000 | 28.6031 | 19.5345
386000000 | 28.6045 | 19.4956
387000000 | 28.5962 | 19.4616
388000000 | 28.5914 | 19.4187
389000000 | 28.589 | 19.3896
390000000 | 28.5824 | 19.3447
391000000 | 28.578 | 19.3121
392000000 | 28.5706 | 19.2748
393000000 | 28.5637 | 19.2435
394000000 | 28.5587 | 19.2025
395000000 | 28.5537 | 19.1628
396000000 | 28.5486 | 19.1328
397000000 | 28.5449 | 19.0927
398000000 | 28.5385 | 19.0617
399000000 | 28.5328 | 19.0228
400000000 | 28.5233 | 18.9879
401000000 | 28.5243 | 18.9575
402000000 | 28.5201 | 18.9127
403000000 | 28.5137 | 18.8809
404000000 | 28.5111 | 18.8467
405000000 | 28.4982 | 18.8174
406000000 | 28.4908 | 18.779
407000000 | 28.4907 | 18.7448
408000000 | 28.489 | 18.7078
409000000 | 28.4848 | 18.6859
410000000 | 28.4715 | 18.6443
411000000 | 28.4729 | 18.617
412000000 | 28.4604 | 18.5817
413000000 | 28.4595 | 18.5439
414000000 | 28.458 | 18.516
415000000 | 28.4486 | 18.4787
416000000 | 28.447 | 18.4464
417000000 | 28.4413 | 18.4161
418000000 | 28.4342 | 18.3822
419000000 | 28.4321 | 18.3564
420000000 | 28.4247 | 18.3212
421000000 | 28.4182 | 18.2885
422000000 | 28.4138 | 18.2545
423000000 | 28.4082 | 18.2264
424000000 | 28.4003 | 18.1929
425000000 | 28.3982 | 18.1607
426000000 | 28.3932 | 18.1374
427000000 | 28.3867 | 18.1007
428000000 | 28.3827 | 18.0776
429000000 | 28.3783 | 18.0388
430000000 | 28.3721 | 18.0157
431000000 | 28.3681 | 17.9819
432000000 | 28.3654 | 17.956
433000000 | 28.3547 | 17.9248
434000000 | 28.3509 | 17.8925
435000000 | 28.3542 | 17.8653
436000000 | 28.3412 | 17.8355
437000000 | 28.336 | 17.8073
438000000 | 28.3329 | 17.7779
439000000 | 28.3267 | 17.7501
440000000 | 28.324 | 17.7188
441000000 | 28.316 | 17.6948
442000000 | 28.3133 | 17.6672
443000000 | 28.3093 | 17.6351
444000000 | 28.3045 | 17.6079
445000000 | 28.2978 | 17.5771
446000000 | 28.291 | 17.5516
447000000 | 28.2843 | 17.5274
448000000 | 28.2814 | 17.5019
449000000 | 28.2767 | 17.4669
450000000 | 28.2776 | 17.4442
451000000 | 28.2667 | 17.4173
452000000 | 28.2631 | 17.3894
453000000 | 28.2569 | 17.3618
454000000 | 28.2504 | 17.3335
455000000 | 28.2461 | 17.3125
456000000 | 28.2435 | 17.2835
457000000 | 28.2352 | 17.256
458000000 | 28.2327 | 17.2328
459000000 | 28.2271 | 17.2068
460000000 | 28.2212 | 17.1793
461000000 | 28.2141 | 17.1551
462000000 | 28.2141 | 17.1279
463000000 | 28.2079 | 17.1037
464000000 | 28.1998 | 17.0784
465000000 | 28.1984 | 17.0482
466000000 | 28.1911 | 17.0285
467000000 | 28.184 | 16.9965
468000000 | 28.1786 | 16.9754
469000000 | 28.1718 | 16.9495
470000000 | 28.176 | 16.9271
471000000 | 28.1645 | 16.8968
472000000 | 28.1632 | 16.8745
473000000 | 28.1534 | 16.8518
474000000 | 28.1519 | 16.8282
475000000 | 28.1418 | 16.7998
476000000 | 28.139 | 16.7719
477000000 | 28.1349 | 16.755
478000000 | 28.1281 | 16.7294
479000000 | 28.1216 | 16.7045
480000000 | 28.1131 | 16.6744
481000000 | 28.1116 | 16.6545
482000000 | 28.1039 | 16.6311
483000000 | 28.1038 | 16.6079
484000000 | 28.0919 | 16.5879
485000000 | 28.0884 | 16.5603
486000000 | 28.0842 | 16.5382
487000000 | 28.0748 | 16.5161
488000000 | 28.0685 | 16.4867
489000000 | 28.0664 | 16.4663
490000000 | 28.061 | 16.4423
491000000 | 28.0573 | 16.418
492000000 | 28.0451 | 16.3977
493000000 | 28.0445 | 16.3743
494000000 | 28.0352 | 16.3516
495000000 | 28.0329 | 16.33
496000000 | 28.0227 | 16.3042
497000000 | 28.0197 | 16.2816
498000000 | 28.0102 | 16.2563
499000000 | 28.0098 | 16.2369
500000000 | 28.0009 | 16.2145