## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:27:04
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 3.4781 | 0.16068
301000000 | 3.4822 | 0.15079
302000000 | 3.4877 | 0.15825
303000000 | 3.4841 | 0.15898
304000000 | 3.4798 | 0.15919
305000000 | 3.4852 | 0.16023
306000000 | 3.4901 | 0.15872
307000000 | 3.4919 | 0.16275
308000000 | 3.484 | 0.15689
309000000 | 3.4938 | 0.16161
310000000 | 3.4919 | 0.15492
311000000 | 3.4958 | 0.15909
312000000 | 3.4936 | 0.1601
313000000 | 3.4921 | 0.16019
314000000 | 3.4879 | 0.16458
315000000 | 3.4988 | 0.16356
316000000 | 3.4986 | 0.16453
317000000 | 3.5009 | 0.1638
318000000 | 3.497 | 0.16599
319000000 | 3.4948 | 0.16155
320000000 | 3.5079 | 0.16945
321000000 | 3.5032 | 0.16777
322000000 | 3.5078 | 0.16828
323000000 | 3.5089 | 0.16893
324000000 | 3.5114 | 0.16334
325000000 | 3.512 | 0.16748
326000000 | 3.5074 | 0.17407
327000000 | 3.5147 | 0.16783
328000000 | 3.5187 | 0.17252
329000000 | 3.5172 | 0.16188
330000000 | 3.5159 | 0.17539
331000000 | 3.5239 | 0.17717
332000000 | 3.518 | 0.18252
333000000 | 3.5228 | 0.17391
334000000 | 3.5237 | 0.17891
335000000 | 3.5236 | 0.17353
336000000 | 3.5229 | 0.17722
337000000 | 3.5288 | 0.17955
338000000 | 3.5261 | 0.18212
339000000 | 3.5259 | 0.1849
340000000 | 3.5303 | 0.17859
341000000 | 3.5308 | 0.18062
342000000 | 3.5389 | 0.18317
343000000 | 3.5382 | 0.17972
344000000 | 3.5343 | 0.18465
345000000 | 3.5398 | 0.18155
346000000 | 3.5451 | 0.18179
347000000 | 3.5398 | 0.1787
348000000 | 3.5389 | 0.18786
349000000 | 3.55 | 0.1805
350000000 | 3.5488 | 0.18124
351000000 | 3.5489 | 0.18539
352000000 | 3.5501 | 0.18152
353000000 | 3.5524 | 0.18588
354000000 | 3.5519 | 0.18633
355000000 | 3.5573 | 0.18949
356000000 | 3.5599 | 0.1879
357000000 | 3.5633 | 0.1896
358000000 | 3.5701 | 0.18651
359000000 | 3.5688 | 0.18331
360000000 | 3.5691 | 0.18837
361000000 | 3.5737 | 0.19366
362000000 | 3.5706 | 0.18758
363000000 | 3.5759 | 0.18846
364000000 | 3.5826 | 0.18979
365000000 | 3.5716 | 0.19204
366000000 | 3.5845 | 0.1865
367000000 | 3.5829 | 0.19187
368000000 | 3.5837 | 0.1944
369000000 | 3.5811 | 0.18811
370000000 | 3.5819 | 0.19264
371000000 | 3.5833 | 0.1908
372000000 | 3.5895 | 0.18603
373000000 | 3.5895 | 0.1944
374000000 | 3.5938 | 0.18898
375000000 | 3.6019 | 0.18628
376000000 | 3.5971 | 0.187
377000000 | 3.6007 | 0.196
378000000 | 3.6041 | 0.18969
379000000 | 3.6025 | 0.18589
380000000 | 3.6027 | 0.18927
381000000 | 3.6116 | 0.19467
382000000 | 3.6097 | 0.19178
383000000 | 3.6113 | 0.18325
384000000 | 3.6136 | 0.19101
385000000 | 3.6161 | 0.19227
386000000 | 3.6216 | 0.18418
387000000 | 3.6175 | 0.18699
388000000 | 3.6207 | 0.18105
389000000 | 3.6249 | 0.18527
390000000 | 3.6231 | 0.18311
391000000 | 3.6255 | 0.18305
392000000 | 3.6236 | 0.18403
393000000 | 3.6288 | 0.18845
394000000 | 3.6284 | 0.1846
395000000 | 3.6314 | 0.1811
396000000 | 3.6303 | 0.18257
397000000 | 3.632 | 0.18231
398000000 | 3.6354 | 0.18602
399000000 | 3.6366 | 0.18306
400000000 | 3.6357 | 0.18041
401000000 | 3.6387 | 0.18251
402000000 | 3.6403 | 0.17601
403000000 | 3.6422 | 0.17722
404000000 | 3.6409 | 0.1801
405000000 | 3.639 | 0.18512
406000000 | 3.6416 | 0.17819
407000000 | 3.6447 | 0.17713
408000000 | 3.6478 | 0.17164
409000000 | 3.6446 | 0.18066
410000000 | 3.6479 | 0.17351
411000000 | 3.6439 | 0.1752
412000000 | 3.6448 | 0.17459
413000000 | 3.6547 | 0.1759
414000000 | 3.6505 | 0.18007
415000000 | 3.6509 | 0.17076
416000000 | 3.6512 | 0.17068
417000000 | 3.6538 | 0.17445
418000000 | 3.6519 | 0.17426
419000000 | 3.6572 | 0.1771
420000000 | 3.6569 | 0.17476
421000000 | 3.6587 | 0.17351
422000000 | 3.6618 | 0.17161
423000000 | 3.6596 | 0.16551
424000000 | 3.6602 | 0.17553
425000000 | 3.6599 | 0.16996
426000000 | 3.661 | 0.17383
427000000 | 3.6649 | 0.1688
428000000 | 3.6634 | 0.17046
429000000 | 3.661 | 0.16693
430000000 | 3.6586 | 0.17243
431000000 | 3.6627 | 0.17237
432000000 | 3.6609 | 0.17224
433000000 | 3.6627 | 0.16841
434000000 | 3.6656 | 0.16653
435000000 | 3.6681 | 0.17153
436000000 | 3.6669 | 0.16884
437000000 | 3.6667 | 0.16695
438000000 | 3.6699 | 0.16887
439000000 | 3.6659 | 0.1651
440000000 | 3.6688 | 0.16412
441000000 | 3.6649 | 0.16697
442000000 | 3.667 | 0.17027
443000000 | 3.6709 | 0.16805
444000000 | 3.67 | 0.16908
445000000 | 3.6724 | 0.163
446000000 | 3.6719 | 0.16479
447000000 | 3.6728 | 0.16739
448000000 | 3.6718 | 0.16513
449000000 | 3.6669 | 0.16676
450000000 | 3.6734 | 0.16715
451000000 | 3.6679 | 0.16491
452000000 | 3.6727 | 0.16645
453000000 | 3.6724 | 0.16803
454000000 | 3.6712 | 0.16529
455000000 | 3.6708 | 0.1687
456000000 | 3.6758 | 0.17042
457000000 | 3.6705 | 0.16661
458000000 | 3.674 | 0.16815
459000000 | 3.6724 | 0.1622
460000000 | 3.6755 | 0.16689
461000000 | 3.6744 | 0.17078
462000000 | 3.6765 | 0.16903
463000000 | 3.6759 | 0.16673
464000000 | 3.6767 | 0.16967
465000000 | 3.674 | 0.16634
466000000 | 3.6737 | 0.17233
467000000 | 3.674 | 0.16494
468000000 | 3.6713 | 0.16741
469000000 | 3.674 | 0.16818
470000000 | 3.6781 | 0.16831
471000000 | 3.675 | 0.16668
472000000 | 3.6753 | 0.16865
473000000 | 3.6732 | 0.16868
474000000 | 3.6742 | 0.17111
475000000 | 3.6722 | 0.16523
476000000 | 3.6762 | 0.17187
477000000 | 3.6768 | 0.16953
478000000 | 3.6745 | 0.16899
479000000 | 3.6733 | 0.16651
480000000 | 3.6707 | 0.16391
481000000 | 3.6755 | 0.16895
482000000 | 3.6725 | 0.16987
483000000 | 3.6755 | 0.17201
484000000 | 3.6704 | 0.16906
485000000 | 3.6735 | 0.16912
486000000 | 3.6734 | 0.16954
487000000 | 3.6723 | 0.16869
488000000 | 3.6757 | 0.16703
489000000 | 3.6694 | 0.16741
490000000 | 3.6684 | 0.16524
491000000 | 3.6707 | 0.16686
492000000 | 3.6699 | 0.16779
493000000 | 3.6687 | 0.16799
494000000 | 3.6669 | 0.1687
495000000 | 3.6667 | 0.17036
496000000 | 3.6652 | 0.16877
497000000 | 3.6644 | 0.17035
498000000 | 3.6641 | 0.1653
499000000 | 3.6608 | 0.16753
500000000 | 3.6636 | 0.16601