## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:27:50
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 37.6828 | 25.4478
301000000 | 37.6728 | 25.3831
302000000 | 37.6563 | 25.3194
303000000 | 37.6363 | 25.256
304000000 | 37.6189 | 25.2053
305000000 | 37.6065 | 25.135
306000000 | 37.5951 | 25.0819
307000000 | 37.5756 | 25.021
308000000 | 37.5589 | 24.964
309000000 | 37.5455 | 24.9088
310000000 | 37.5313 | 24.8494
311000000 | 37.515 | 24.7886
312000000 | 37.4987 | 24.7339
313000000 | 37.4792 | 24.6711
314000000 | 37.4621 | 24.6212
315000000 | 37.4541 | 24.5678
316000000 | 37.43 | 24.4991
317000000 | 37.4243 | 24.4492
318000000 | 37.3997 | 24.4047
319000000 | 37.3843 | 24.3335
320000000 | 37.3793 | 24.2806
321000000 | 37.3594 | 24.2299
322000000 | 37.3396 | 24.1739
323000000 | 37.3238 | 24.1217
324000000 | 37.3126 | 24.0679
325000000 | 37.2948 | 24.0208
326000000 | 37.2737 | 23.9689
327000000 | 37.2618 | 23.9077
328000000 | 37.2503 | 23.8574
329000000 | 37.2314 | 23.8008
330000000 | 37.2188 | 23.7588
331000000 | 37.2061 | 23.7046
332000000 | 37.1859 | 23.6548
333000000 | 37.1706 | 23.6055
334000000 | 37.1599 | 23.5525
335000000 | 37.138 | 23.5056
336000000 | 37.1224 | 23.46
337000000 | 37.115 | 23.4114
338000000 | 37.0973 | 23.3566
339000000 | 37.0713 | 23.3098
340000000 | 37.0648 | 23.2574
341000000 | 37.049 | 23.2128
342000000 | 37.0431 | 23.1594
343000000 | 37.0143 | 23.1179
344000000 | 37.0046 | 23.0725
345000000 | 36.9942 | 23.019
346000000 | 36.9742 | 22.9756
347000000 | 36.9544 | 22.9267
348000000 | 36.9372 | 22.8857
349000000 | 36.9247 | 22.833
350000000 | 36.9106 | 22.7882
351000000 | 36.8986 | 22.7483
352000000 | 36.8753 | 22.6948
353000000 | 36.865 | 22.6594
354000000 | 36.844 | 22.6065
355000000 | 36.837 | 22.5689
356000000 | 36.8165 | 22.5253
357000000 | 36.7999 | 22.4774
358000000 | 36.7907 | 22.4368
359000000 | 36.7696 | 22.3887
360000000 | 36.7601 | 22.3517
361000000 | 36.7463 | 22.3056
362000000 | 36.7278 | 22.2597
363000000 | 36.7077 | 22.2178
364000000 | 36.6996 | 22.1753
365000000 | 36.6805 | 22.1359
366000000 | 36.668 | 22.0945
367000000 | 36.6498 | 22.0549
368000000 | 36.6368 | 22.0154
369000000 | 36.6189 | 21.9711
370000000 | 36.6019 | 21.9276
371000000 | 36.5887 | 21.8838
372000000 | 36.5744 | 21.8487
373000000 | 36.5647 | 21.8095
374000000 | 36.548 | 21.7691
375000000 | 36.5335 | 21.7262
376000000 | 36.5224 | 21.6834
377000000 | 36.5089 | 21.6495
378000000 | 36.4909 | 21.6091
379000000 | 36.4764 | 21.5632
380000000 | 36.4598 | 21.5232
381000000 | 36.4533 | 21.4898
382000000 | 36.4341 | 21.4558
383000000 | 36.4246 | 21.4142
384000000 | 36.4066 | 21.373
385000000 | 36.3949 | 21.3369
386000000 | 36.3832 | 21.2983
387000000 | 36.3685 | 21.2626
388000000 | 36.3531 | 21.2193
389000000 | 36.3422 | 21.1897
390000000 | 36.3248 | 21.1514
391000000 | 36.3127 | 21.1153
392000000 | 36.2984 | 21.0751
393000000 | 36.2871 | 21.0432
394000000 | 36.2705 | 21.0076
395000000 | 36.2576 | 20.9665
396000000 | 36.2507 | 20.933
397000000 | 36.2338 | 20.8987
398000000 | 36.2193 | 20.8634
399000000 | 36.208 | 20.8256
400000000 | 36.1935 | 20.7915
401000000 | 36.183 | 20.7544
402000000 | 36.1729 | 20.7201
403000000 | 36.1592 | 20.6845
404000000 | 36.1492 | 20.6498
405000000 | 36.1395 | 20.6244
406000000 | 36.1215 | 20.5802
407000000 | 36.111 | 20.5518
408000000 | 36.0991 | 20.511
409000000 | 36.088 | 20.4844
410000000 | 36.0729 | 20.4499
411000000 | 36.0672 | 20.416
412000000 | 36.051 | 20.3826
413000000 | 36.0435 | 20.3518
414000000 | 36.0317 | 20.3171
415000000 | 36.0213 | 20.2847
416000000 | 36.0132 | 20.2515
417000000 | 35.9975 | 20.2272
418000000 | 35.9859 | 20.1924
419000000 | 35.9791 | 20.1545
420000000 | 35.9702 | 20.1272
421000000 | 35.9549 | 20.0947
422000000 | 35.9481 | 20.0606
423000000 | 35.9337 | 20.0311
424000000 | 35.931 | 19.9987
425000000 | 35.9191 | 19.9696
426000000 | 35.9093 | 19.937
427000000 | 35.9001 | 19.9101
428000000 | 35.8882 | 19.8824
429000000 | 35.8788 | 19.8492
430000000 | 35.8688 | 19.8169
431000000 | 35.8626 | 19.7894
432000000 | 35.8538 | 19.7645
433000000 | 35.8367 | 19.7333
434000000 | 35.8288 | 19.7036
435000000 | 35.8278 | 19.6738
436000000 | 35.8159 | 19.6424
437000000 | 35.806 | 19.6137
438000000 | 35.7977 | 19.5833
439000000 | 35.789 | 19.5568
440000000 | 35.7771 | 19.5265
441000000 | 35.7714 | 19.5069
442000000 | 35.7665 | 19.4743
443000000 | 35.7553 | 19.4402
444000000 | 35.7485 | 19.4181
445000000 | 35.7407 | 19.3844
446000000 | 35.7293 | 19.3582
447000000 | 35.7247 | 19.3347
448000000 | 35.715 | 19.3059
449000000 | 35.7038 | 19.276
450000000 | 35.6991 | 19.254
451000000 | 35.6903 | 19.226
452000000 | 35.6877 | 19.1945
453000000 | 35.6775 | 19.1743
454000000 | 35.67 | 19.1431
455000000 | 35.6658 | 19.1207
456000000 | 35.6556 | 19.0897
457000000 | 35.6446 | 19.0648
458000000 | 35.6452 | 19.0407
459000000 | 35.6316 | 19.0109
460000000 | 35.6262 | 18.9844
461000000 | 35.6212 | 18.9598
462000000 | 35.6142 | 18.9332
463000000 | 35.6076 | 18.914
464000000 | 35.5987 | 18.8891
465000000 | 35.5918 | 18.8571
466000000 | 35.5846 | 18.8369
467000000 | 35.571 | 18.8066
468000000 | 35.5681 | 18.7838
469000000 | 35.5634 | 18.7573
470000000 | 35.5553 | 18.7355
471000000 | 35.5478 | 18.7025
472000000 | 35.5418 | 18.683
473000000 | 35.5338 | 18.6612
474000000 | 35.5276 | 18.6332
475000000 | 35.5202 | 18.6092
476000000 | 35.5139 | 18.584
477000000 | 35.5039 | 18.5603
478000000 | 35.5009 | 18.5372
479000000 | 35.4951 | 18.5082
480000000 | 35.4826 | 18.4857
481000000 | 35.4781 | 18.4622
482000000 | 35.4717 | 18.4406
483000000 | 35.4661 | 18.4139
484000000 | 35.4561 | 18.3922
485000000 | 35.4518 | 18.369
486000000 | 35.4397 | 18.341
487000000 | 35.4343 | 18.3229
488000000 | 35.4278 | 18.2946
489000000 | 35.4246 | 18.2696
490000000 | 35.4135 | 18.2511
491000000 | 35.4083 | 18.2234
492000000 | 35.399 | 18.207
493000000 | 35.3899 | 18.1797
494000000 | 35.3854 | 18.1568
495000000 | 35.3758 | 18.1341
496000000 | 35.369 | 18.11
497000000 | 35.3645 | 18.0862
498000000 | 35.3557 | 18.0615
499000000 | 35.349 | 18.0407
500000000 | 35.3417 | 18.0191