## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:28:35
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 43.7515 | 28.6713
301000000 | 43.7317 | 28.5993
302000000 | 43.7169 | 28.5273
303000000 | 43.6936 | 28.4631
304000000 | 43.6765 | 28.3947
305000000 | 43.6548 | 28.3261
306000000 | 43.6367 | 28.2616
307000000 | 43.6145 | 28.1916
308000000 | 43.5916 | 28.1286
309000000 | 43.5726 | 28.0675
310000000 | 43.5559 | 28.0016
311000000 | 43.5344 | 27.9323
312000000 | 43.5111 | 27.8671
313000000 | 43.4966 | 27.8067
314000000 | 43.4749 | 27.742
315000000 | 43.4593 | 27.6811
316000000 | 43.4414 | 27.6193
317000000 | 43.4244 | 27.5566
318000000 | 43.3983 | 27.5017
319000000 | 43.3845 | 27.4287
320000000 | 43.3623 | 27.3711
321000000 | 43.3448 | 27.3086
322000000 | 43.3258 | 27.2416
323000000 | 43.3073 | 27.1936
324000000 | 43.2877 | 27.1324
325000000 | 43.2675 | 27.0659
326000000 | 43.2495 | 27.0129
327000000 | 43.2268 | 26.9521
328000000 | 43.2171 | 26.8917
329000000 | 43.1891 | 26.8331
330000000 | 43.1787 | 26.7814
331000000 | 43.1677 | 26.7216
332000000 | 43.1434 | 26.669
333000000 | 43.1265 | 26.6105
334000000 | 43.1065 | 26.5575
335000000 | 43.0839 | 26.4975
336000000 | 43.0714 | 26.4528
337000000 | 43.0555 | 26.3877
338000000 | 43.0374 | 26.3304
339000000 | 43.0132 | 26.2762
340000000 | 42.9996 | 26.2228
341000000 | 42.9835 | 26.1671
342000000 | 42.9699 | 26.1157
343000000 | 42.9447 | 26.0691
344000000 | 42.9349 | 26.0152
345000000 | 42.9153 | 25.9524
346000000 | 42.8992 | 25.9047
347000000 | 42.8803 | 25.8563
348000000 | 42.8652 | 25.8015
349000000 | 42.8456 | 25.7532
350000000 | 42.8364 | 25.7011
351000000 | 42.8177 | 25.648
352000000 | 42.7958 | 25.598
353000000 | 42.7827 | 25.5513
354000000 | 42.7613 | 25.4956
355000000 | 42.7469 | 25.4499
356000000 | 42.7286 | 25.3999
357000000 | 42.7106 | 25.3492
358000000 | 42.7009 | 25.3008
359000000 | 42.6752 | 25.2508
360000000 | 42.6671 | 25.1995
361000000 | 42.6478 | 25.1512
362000000 | 42.6335 | 25.1038
363000000 | 42.6167 | 25.0535
364000000 | 42.6016 | 25.0094
365000000 | 42.5861 | 24.9647
366000000 | 42.5746 | 24.9145
367000000 | 42.5537 | 24.8711
368000000 | 42.5436 | 24.8273
369000000 | 42.5297 | 24.7745
370000000 | 42.5021 | 24.727
371000000 | 42.4904 | 24.6893
372000000 | 42.4763 | 24.6411
373000000 | 42.4636 | 24.5986
374000000 | 42.4494 | 24.5484
375000000 | 42.4335 | 24.5003
376000000 | 42.4204 | 24.4598
377000000 | 42.4036 | 24.4186
378000000 | 42.3869 | 24.3717
379000000 | 42.3761 | 24.3243
380000000 | 42.3594 | 24.2783
381000000 | 42.3439 | 24.2425
382000000 | 42.3298 | 24.1999
383000000 | 42.3206 | 24.1476
384000000 | 42.302 | 24.1054
385000000 | 42.2832 | 24.0656
386000000 | 42.2714 | 24.0207
387000000 | 42.2573 | 23.9775
388000000 | 42.2465 | 23.9324
389000000 | 42.2309 | 23.8967
390000000 | 42.2185 | 23.8549
391000000 | 42.2045 | 23.8113
392000000 | 42.1877 | 23.7717
393000000 | 42.1762 | 23.7296
394000000 | 42.161 | 23.6961
395000000 | 42.1485 | 23.6476
396000000 | 42.1342 | 23.6094
397000000 | 42.1193 | 23.569
398000000 | 42.1048 | 23.531
399000000 | 42.0933 | 23.4899
400000000 | 42.0785 | 23.4486
401000000 | 42.069 | 23.4087
402000000 | 42.0537 | 23.3635
403000000 | 42.0373 | 23.3309
404000000 | 42.0313 | 23.2921
405000000 | 42.0147 | 23.2578
406000000 | 42.0039 | 23.2119
407000000 | 41.9871 | 23.181
408000000 | 41.9753 | 23.1341
409000000 | 41.9622 | 23.1057
410000000 | 41.9509 | 23.0654
411000000 | 41.9412 | 23.0267
412000000 | 41.9247 | 22.9937
413000000 | 41.9112 | 22.9543
414000000 | 41.9082 | 22.9171
415000000 | 41.888 | 22.8759
416000000 | 41.8828 | 22.8428
417000000 | 41.8687 | 22.8078
418000000 | 41.8577 | 22.7709
419000000 | 41.8467 | 22.7257
420000000 | 41.832 | 22.7012
421000000 | 41.8193 | 22.6624
422000000 | 41.8103 | 22.6255
423000000 | 41.7915 | 22.5874
424000000 | 41.7826 | 22.558
425000000 | 41.7747 | 22.5201
426000000 | 41.7643 | 22.4858
427000000 | 41.7536 | 22.4518
428000000 | 41.7367 | 22.4219
429000000 | 41.7246 | 22.3841
430000000 | 41.7199 | 22.3474
431000000 | 41.7112 | 22.3193
432000000 | 41.698 | 22.2884
433000000 | 41.6793 | 22.254
434000000 | 41.6716 | 22.2148
435000000 | 41.6704 | 22.1843
436000000 | 41.6536 | 22.1526
437000000 | 41.6393 | 22.1195
438000000 | 41.6365 | 22.0871
439000000 | 41.6232 | 22.0573
440000000 | 41.6057 | 22.0231
441000000 | 41.5984 | 21.9935
442000000 | 41.5909 | 21.9584
443000000 | 41.5813 | 21.926
444000000 | 41.5732 | 21.8968
445000000 | 41.5601 | 21.8637
446000000 | 41.5499 | 21.832
447000000 | 41.536 | 21.803
448000000 | 41.5279 | 21.7734
449000000 | 41.5182 | 21.7386
450000000 | 41.5137 | 21.7142
451000000 | 41.4985 | 21.6838
452000000 | 41.4926 | 21.6467
453000000 | 41.482 | 21.6205
454000000 | 41.4728 | 21.589
455000000 | 41.4618 | 21.5613
456000000 | 41.4513 | 21.5313
457000000 | 41.4426 | 21.5016
458000000 | 41.4329 | 21.4688
459000000 | 41.4201 | 21.4399
460000000 | 41.4136 | 21.4116
461000000 | 41.405 | 21.3835
462000000 | 41.3929 | 21.3584
463000000 | 41.3883 | 21.3268
464000000 | 41.373 | 21.2969
465000000 | 41.3671 | 21.2645
466000000 | 41.3543 | 21.2416
467000000 | 41.3454 | 21.2041
468000000 | 41.3394 | 21.1847
469000000 | 41.3262 | 21.1532
470000000 | 41.3164 | 21.1297
471000000 | 41.3067 | 21.0918
472000000 | 41.2989 | 21.0697
473000000 | 41.2865 | 21.0406
474000000 | 41.2776 | 21.0125
475000000 | 41.2678 | 20.9821
476000000 | 41.2575 | 20.9559
477000000 | 41.2486 | 20.9296
478000000 | 41.2439 | 20.9021
479000000 | 41.2308 | 20.8732
480000000 | 41.2224 | 20.8468
481000000 | 41.2129 | 20.8188
482000000 | 41.2039 | 20.7904
483000000 | 41.191 | 20.7653
484000000 | 41.1804 | 20.7398
485000000 | 41.1707 | 20.7104
486000000 | 41.1626 | 20.68
487000000 | 41.1531 | 20.657
488000000 | 41.1422 | 20.6308
489000000 | 41.1313 | 20.6041
490000000 | 41.1204 | 20.5744
491000000 | 41.1147 | 20.5491
492000000 | 41.1005 | 20.5261
493000000 | 41.0926 | 20.4992
494000000 | 41.0846 | 20.4722
495000000 | 41.0751 | 20.4501
496000000 | 41.062 | 20.4189
497000000 | 41.0536 | 20.3914
498000000 | 41.042 | 20.3677
499000000 | 41.0368 | 20.342
500000000 | 41.0237 | 20.3153