## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:29:17
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 1.2991 | -0.0081651
301000000 | 1.3072 | -0.013548
302000000 | 1.3039 | -0.013317
303000000 | 1.3048 | -0.016878
304000000 | 1.3037 | -0.013728
305000000 | 1.3045 | -0.009854
306000000 | 1.3009 | -0.01132
307000000 | 1.3089 | -0.0069907
308000000 | 1.299 | -0.0089462
309000000 | 1.3046 | -0.0028859
310000000 | 1.2969 | -0.01297
311000000 | 1.3118 | -0.0078412
312000000 | 1.299 | -0.0065493
313000000 | 1.2954 | -0.0057074
314000000 | 1.2984 | -0.00626
315000000 | 1.2944 | 0.00066149
316000000 | 1.3001 | -0.0081102
317000000 | 1.2993 | 0.0013798
318000000 | 1.294 | -0.0023986
319000000 | 1.3003 | 0.0019675
320000000 | 1.2969 | -0.0025556
321000000 | 1.2972 | 0.0018935
322000000 | 1.2966 | 0.0014535
323000000 | 1.2929 | 0.0027099
324000000 | 1.2948 | -0.0096362
325000000 | 1.2961 | 0.00034368
326000000 | 1.2927 | 0.0048821
327000000 | 1.2942 | -0.00062029
328000000 | 1.2959 | 0.0095668
329000000 | 1.2942 | -0.0021225
330000000 | 1.2905 | 0.0076361
331000000 | 1.2978 | 0.0090209
332000000 | 1.2941 | 0.010695
333000000 | 1.2952 | 0.0084111
334000000 | 1.2948 | 0.011628
335000000 | 1.2852 | 0.0070667
336000000 | 1.2866 | 0.011774
337000000 | 1.293 | 0.0087092
338000000 | 1.2882 | 0.0086024
339000000 | 1.2805 | 0.014098
340000000 | 1.2908 | 0.01268
341000000 | 1.2907 | 0.01265
342000000 | 1.2954 | 0.012749
343000000 | 1.295 | 0.017162
344000000 | 1.2899 | 0.015849
345000000 | 1.2847 | 0.013341
346000000 | 1.2897 | 0.015916
347000000 | 1.291 | 0.0097301
348000000 | 1.2866 | 0.018439
349000000 | 1.2896 | 0.011742
350000000 | 1.2855 | 0.015572
351000000 | 1.2877 | 0.015262
352000000 | 1.2863 | 0.012325
353000000 | 1.2812 | 0.012619
354000000 | 1.2833 | 0.017572
355000000 | 1.2843 | 0.013637
356000000 | 1.2825 | 0.014878
357000000 | 1.2869 | 0.016529
358000000 | 1.2899 | 0.016137
359000000 | 1.283 | 0.011603
360000000 | 1.2821 | 0.014123
361000000 | 1.287 | 0.015498
362000000 | 1.2879 | 0.015556
363000000 | 1.2901 | 0.01023
364000000 | 1.2923 | 0.017469
365000000 | 1.2876 | 0.018876
366000000 | 1.2922 | 0.011093
367000000 | 1.2921 | 0.018046
368000000 | 1.2884 | 0.021243
369000000 | 1.2879 | 0.013343
370000000 | 1.2873 | 0.011556
371000000 | 1.2847 | 0.013989
372000000 | 1.2888 | 0.0094798
373000000 | 1.293 | 0.015502
374000000 | 1.2909 | 0.014461
375000000 | 1.2952 | 0.012141
376000000 | 1.2933 | 0.0084117
377000000 | 1.2937 | 0.015773
378000000 | 1.2929 | 0.014188
379000000 | 1.2949 | 0.0075421
380000000 | 1.2934 | 0.0064228
381000000 | 1.3015 | 0.014018
382000000 | 1.297 | 0.011926
383000000 | 1.3016 | 0.0033091
384000000 | 1.2996 | 0.0080626
385000000 | 1.2981 | 0.0076252
386000000 | 1.3003 | 0.0085272
387000000 | 1.3012 | 0.0069535
388000000 | 1.3031 | 0.0044251
389000000 | 1.3056 | 0.0021091
390000000 | 1.3011 | 0.004841
391000000 | 1.3083 | 0.0052593
392000000 | 1.307 | 0.0035403
393000000 | 1.3022 | 0.0091249
394000000 | 1.3077 | 0.0072306
395000000 | 1.3075 | 0.0016222
396000000 | 1.307 | 0.0019491
397000000 | 1.3086 | 0.0055259
398000000 | 1.306 | -0.0012116
399000000 | 1.3114 | 0.0041312
400000000 | 1.3114 | 0.0030161
401000000 | 1.3161 | 0.0059878
402000000 | 1.3103 | -0.0002611
403000000 | 1.3211 | -0.00081896
404000000 | 1.3136 | 0.0015562
405000000 | 1.3167 | 0.0050382
406000000 | 1.3179 | 0.0012187
407000000 | 1.3168 | -0.0013947
408000000 | 1.3234 | -0.0048008
409000000 | 1.3228 | 0.0036277
410000000 | 1.3214 | -0.0054951
411000000 | 1.3228 | -0.0035535
412000000 | 1.3212 | -0.0015734
413000000 | 1.3253 | -0.001655
414000000 | 1.3274 | 0.0017454
415000000 | 1.3212 | -0.0062929
416000000 | 1.3287 | -0.0018225
417000000 | 1.3237 | -0.0020328
418000000 | 1.3258 | -0.0038489
419000000 | 1.3354 | -0.0044793
420000000 | 1.3391 | -0.0037513
421000000 | 1.3276 | -0.0015802
422000000 | 1.3356 | -0.005679
423000000 | 1.3331 | -0.0082387
424000000 | 1.338 | -0.0026235
425000000 | 1.3382 | -0.0027342
426000000 | 1.3366 | -0.0073012
427000000 | 1.3383 | -0.006202
428000000 | 1.3436 | -0.0036877
429000000 | 1.3427 | -0.0084911
430000000 | 1.3389 | -0.0090004
431000000 | 1.3456 | -0.0048448
432000000 | 1.3472 | -0.00025436
433000000 | 1.3454 | -0.001664
434000000 | 1.3465 | -0.0054542
435000000 | 1.3556 | -0.0013251
436000000 | 1.3534 | -0.0027374
437000000 | 1.3514 | -0.007221
438000000 | 1.3541 | -0.0031181
439000000 | 1.3551 | -0.0047279
440000000 | 1.3544 | -0.0062567
441000000 | 1.3522 | -0.0018681
442000000 | 1.3568 | -0.00038126
443000000 | 1.3612 | -0.0059715
444000000 | 1.3628 | -0.0065614
445000000 | 1.3594 | -0.005484
446000000 | 1.3602 | -0.0061328
447000000 | 1.3619 | -0.0055027
448000000 | 1.3637 | -0.0034239
449000000 | 1.3614 | -0.0058887
450000000 | 1.3678 | -0.0042394
451000000 | 1.3643 | -0.0050525
452000000 | 1.3696 | -0.006065
453000000 | 1.365 | -0.0027596
454000000 | 1.3645 | -0.004657
455000000 | 1.3735 | -0.003184
456000000 | 1.3734 | -0.0004162
457000000 | 1.3701 | -0.0047641
458000000 | 1.3763 | -0.0011795
459000000 | 1.3758 | -0.0059266
460000000 | 1.3789 | -0.006319
461000000 | 1.3775 | -0.0017835
462000000 | 1.3776 | 0.00024716
463000000 | 1.3785 | -0.0021988
464000000 | 1.3802 | -0.003776
465000000 | 1.3801 | -0.0075051
466000000 | 1.3821 | -0.0037706
467000000 | 1.3799 | -0.0051147
468000000 | 1.3856 | -0.0013448
469000000 | 1.3859 | -0.0035099
470000000 | 1.3916 | 0.00023961
471000000 | 1.3865 | -0.0077818
472000000 | 1.3919 | 0.0012803
473000000 | 1.3903 | -0.0017233
474000000 | 1.3937 | 0.0002522
475000000 | 1.3901 | -0.0012201
476000000 | 1.3928 | -0.0048096
477000000 | 1.3938 | -0.0034119
478000000 | 1.3952 | -0.0064211
479000000 | 1.3937 | -0.0071621
480000000 | 1.3944 | -0.004813
481000000 | 1.3959 | -0.0042327
482000000 | 1.3978 | -0.0014023
483000000 | 1.3962 | -0.0035682
484000000 | 1.3988 | -0.0048919
485000000 | 1.3989 | -0.0061081
486000000 | 1.3996 | -0.0017013
487000000 | 1.4031 | -0.0042893
488000000 | 1.4016 | -0.0065158
489000000 | 1.402 | -0.0045906
490000000 | 1.3993 | -0.0091648
491000000 | 1.4032 | -0.0031838
492000000 | 1.401 | -0.0038497
493000000 | 1.403 | -0.00073676
494000000 | 1.4031 | -0.0050373
495000000 | 1.4008 | -0.0032675
496000000 | 1.403 | -0.0073853
497000000 | 1.3993 | -0.0058109
498000000 | 1.4045 | -0.012164
499000000 | 1.4051 | -0.0041627
500000000 | 1.4025 | -0.00633