## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:30:13
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 17.8245 | 8.6339
301000000 | 17.823 | 8.6097
302000000 | 17.8123 | 8.5934
303000000 | 17.8056 | 8.569
304000000 | 17.7956 | 8.5569
305000000 | 17.7941 | 8.5405
306000000 | 17.7832 | 8.522
307000000 | 17.7711 | 8.5058
308000000 | 17.7608 | 8.4838
309000000 | 17.7532 | 8.4748
310000000 | 17.7467 | 8.4502
311000000 | 17.7416 | 8.4336
312000000 | 17.7316 | 8.4168
313000000 | 17.7198 | 8.4006
314000000 | 17.7151 | 8.3857
315000000 | 17.7097 | 8.3724
316000000 | 17.7026 | 8.3489
317000000 | 17.691 | 8.3329
318000000 | 17.6827 | 8.3259
319000000 | 17.6775 | 8.3085
320000000 | 17.6727 | 8.2882
321000000 | 17.6632 | 8.2754
322000000 | 17.6537 | 8.2555
323000000 | 17.6474 | 8.239
324000000 | 17.6396 | 8.2182
325000000 | 17.6388 | 8.2069
326000000 | 17.6249 | 8.1971
327000000 | 17.6196 | 8.1737
328000000 | 17.6181 | 8.1694
329000000 | 17.6031 | 8.1462
330000000 | 17.6019 | 8.1334
331000000 | 17.5999 | 8.1211
332000000 | 17.5884 | 8.1068
333000000 | 17.5878 | 8.0898
334000000 | 17.5799 | 8.0813
335000000 | 17.568 | 8.0662
336000000 | 17.5624 | 8.0545
337000000 | 17.5615 | 8.0298
338000000 | 17.5526 | 8.0216
339000000 | 17.5408 | 8.0014
340000000 | 17.5419 | 7.9916
341000000 | 17.5368 | 7.9747
342000000 | 17.534 | 7.9621
343000000 | 17.524 | 7.9483
344000000 | 17.5152 | 7.9394
345000000 | 17.5119 | 7.9234
346000000 | 17.5121 | 7.9044
347000000 | 17.5034 | 7.8882
348000000 | 17.497 | 7.8758
349000000 | 17.4941 | 7.856
350000000 | 17.488 | 7.8531
351000000 | 17.4817 | 7.841
352000000 | 17.4785 | 7.8193
353000000 | 17.4717 | 7.8119
354000000 | 17.4617 | 7.7966
355000000 | 17.4645 | 7.785
356000000 | 17.4556 | 7.7698
357000000 | 17.4539 | 7.7572
358000000 | 17.4532 | 7.7411
359000000 | 17.4434 | 7.7274
360000000 | 17.4381 | 7.7184
361000000 | 17.4385 | 7.7055
362000000 | 17.4314 | 7.6917
363000000 | 17.4272 | 7.6754
364000000 | 17.4287 | 7.6681
365000000 | 17.4181 | 7.6527
366000000 | 17.4128 | 7.6408
367000000 | 17.4085 | 7.6337
368000000 | 17.4072 | 7.6185
369000000 | 17.4039 | 7.6055
370000000 | 17.3955 | 7.5903
371000000 | 17.3879 | 7.5769
372000000 | 17.389 | 7.5635
373000000 | 17.3876 | 7.5506
374000000 | 17.3798 | 7.5371
375000000 | 17.3811 | 7.5249
376000000 | 17.3728 | 7.5126
377000000 | 17.3717 | 7.5034
378000000 | 17.3656 | 7.4903
379000000 | 17.361 | 7.4756
380000000 | 17.3522 | 7.4656
381000000 | 17.3559 | 7.4578
382000000 | 17.35 | 7.4448
383000000 | 17.348 | 7.4262
384000000 | 17.3416 | 7.4183
385000000 | 17.3384 | 7.4104
386000000 | 17.3326 | 7.3939
387000000 | 17.3317 | 7.3846
388000000 | 17.3274 | 7.371
389000000 | 17.3251 | 7.3618
390000000 | 17.3207 | 7.3466
391000000 | 17.3153 | 7.3392
392000000 | 17.3118 | 7.323
393000000 | 17.3071 | 7.3151
394000000 | 17.2976 | 7.304
395000000 | 17.2968 | 7.2905
396000000 | 17.2924 | 7.2808
397000000 | 17.2861 | 7.2686
398000000 | 17.2866 | 7.257
399000000 | 17.2805 | 7.2484
400000000 | 17.2808 | 7.2357
401000000 | 17.2776 | 7.2247
402000000 | 17.2736 | 7.2133
403000000 | 17.2657 | 7.1983
404000000 | 17.2631 | 7.1921
405000000 | 17.262 | 7.1875
406000000 | 17.2569 | 7.1682
407000000 | 17.2512 | 7.1586
408000000 | 17.2523 | 7.1477
409000000 | 17.2467 | 7.1403
410000000 | 17.2428 | 7.1278
411000000 | 17.2395 | 7.1181
412000000 | 17.2327 | 7.1091
413000000 | 17.2307 | 7.0966
414000000 | 17.225 | 7.0911
415000000 | 17.2179 | 7.0727
416000000 | 17.2219 | 7.0637
417000000 | 17.2087 | 7.0565
418000000 | 17.2114 | 7.045
419000000 | 17.2123 | 7.0344
420000000 | 17.2064 | 7.0251
421000000 | 17.1997 | 7.0163
422000000 | 17.1994 | 7.0006
423000000 | 17.1895 | 6.9914
424000000 | 17.1886 | 6.9847
425000000 | 17.1854 | 6.9787
426000000 | 17.183 | 6.9671
427000000 | 17.1818 | 6.9549
428000000 | 17.1789 | 6.9472
429000000 | 17.1753 | 6.9406
430000000 | 17.1681 | 6.93
431000000 | 17.1681 | 6.9205
432000000 | 17.1662 | 6.9127
433000000 | 17.1584 | 6.9057
434000000 | 17.1566 | 6.891
435000000 | 17.1568 | 6.8837
436000000 | 17.1547 | 6.8795
437000000 | 17.1434 | 6.8679
438000000 | 17.1449 | 6.8569
439000000 | 17.1417 | 6.8462
440000000 | 17.1338 | 6.8374
441000000 | 17.1293 | 6.8299
442000000 | 17.1315 | 6.8226
443000000 | 17.1247 | 6.8084
444000000 | 17.1253 | 6.8022
445000000 | 17.1246 | 6.791
446000000 | 17.1182 | 6.7845
447000000 | 17.1135 | 6.7773
448000000 | 17.1088 | 6.7692
449000000 | 17.1048 | 6.757
450000000 | 17.1074 | 6.7506
451000000 | 17.1025 | 6.7437
452000000 | 17.1024 | 6.7364
453000000 | 17.096 | 6.7285
454000000 | 17.0895 | 6.721
455000000 | 17.0918 | 6.7129
456000000 | 17.0912 | 6.704
457000000 | 17.083 | 6.6935
458000000 | 17.0848 | 6.6891
459000000 | 17.0775 | 6.673
460000000 | 17.0756 | 6.6672
461000000 | 17.0738 | 6.6691
462000000 | 17.0702 | 6.6558
463000000 | 17.068 | 6.6475
464000000 | 17.0619 | 6.6405
465000000 | 17.0622 | 6.6299
466000000 | 17.0585 | 6.6236
467000000 | 17.0514 | 6.6104
468000000 | 17.0515 | 6.6058
469000000 | 17.0456 | 6.5974
470000000 | 17.0472 | 6.5926
471000000 | 17.0412 | 6.5786
472000000 | 17.0404 | 6.5785
473000000 | 17.038 | 6.5674
474000000 | 17.0332 | 6.5599
475000000 | 17.0311 | 6.5518
476000000 | 17.0274 | 6.545
477000000 | 17.0252 | 6.5384
478000000 | 17.0183 | 6.5306
479000000 | 17.0177 | 6.5189
480000000 | 17.0114 | 6.5114
481000000 | 17.0095 | 6.5043
482000000 | 17.0077 | 6.5
483000000 | 17.002 | 6.4913
484000000 | 16.994 | 6.4853
485000000 | 16.9954 | 6.4755
486000000 | 16.9892 | 6.4737
487000000 | 16.9887 | 6.4612
488000000 | 16.9838 | 6.4475
489000000 | 16.9828 | 6.4429
490000000 | 16.9755 | 6.4302
491000000 | 16.9744 | 6.4333
492000000 | 16.972 | 6.421
493000000 | 16.9679 | 6.4182
494000000 | 16.9598 | 6.4071
495000000 | 16.9577 | 6.406
496000000 | 16.954 | 6.391
497000000 | 16.9491 | 6.3871
498000000 | 16.9463 | 6.377
499000000 | 16.9423 | 6.3706
500000000 | 16.9369 | 6.3643