## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:09:29
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 2.8293 | 0.21424
301000000 | 2.8348 | 0.21519
302000000 | 2.8359 | 0.21985
303000000 | 2.8425 | 0.21686
304000000 | 2.8506 | 0.21729
305000000 | 2.8531 | 0.21985
306000000 | 2.8567 | 0.21593
307000000 | 2.8619 | 0.22083
308000000 | 2.8592 | 0.21219
309000000 | 2.867 | 0.22506
310000000 | 2.8716 | 0.21643
311000000 | 2.877 | 0.21797
312000000 | 2.8742 | 0.22156
313000000 | 2.8741 | 0.21934
314000000 | 2.88 | 0.224
315000000 | 2.8802 | 0.22645
316000000 | 2.8836 | 0.22013
317000000 | 2.8883 | 0.21798
318000000 | 2.8761 | 0.22629
319000000 | 2.8907 | 0.21962
320000000 | 2.8983 | 0.22336
321000000 | 2.8964 | 0.22157
322000000 | 2.8982 | 0.21808
323000000 | 2.899 | 0.22187
324000000 | 2.8973 | 0.2066
325000000 | 2.9015 | 0.22279
326000000 | 2.9009 | 0.22204
327000000 | 2.8999 | 0.21719
328000000 | 2.9003 | 0.22411
329000000 | 2.8954 | 0.21544
330000000 | 2.902 | 0.21945
331000000 | 2.8982 | 0.22024
332000000 | 2.8954 | 0.2274
333000000 | 2.9046 | 0.21946
334000000 | 2.8988 | 0.22523
335000000 | 2.8963 | 0.2216
336000000 | 2.8926 | 0.22301
337000000 | 2.8918 | 0.22333
338000000 | 2.8935 | 0.22184
339000000 | 2.8839 | 0.21854
340000000 | 2.8934 | 0.22118
341000000 | 2.8902 | 0.22071
342000000 | 2.8873 | 0.22682
343000000 | 2.8805 | 0.22221
344000000 | 2.8792 | 0.22408
345000000 | 2.8757 | 0.21854
346000000 | 2.8772 | 0.22165
347000000 | 2.8772 | 0.21899
348000000 | 2.8717 | 0.22537
349000000 | 2.8704 | 0.21962
350000000 | 2.8664 | 0.22259
351000000 | 2.8646 | 0.22692
352000000 | 2.8598 | 0.21779
353000000 | 2.8543 | 0.22066
354000000 | 2.8515 | 0.22207
355000000 | 2.8517 | 0.22313
356000000 | 2.8449 | 0.22348
357000000 | 2.8449 | 0.22323
358000000 | 2.8446 | 0.21966
359000000 | 2.8401 | 0.21177
360000000 | 2.8355 | 0.22329
361000000 | 2.8319 | 0.21909
362000000 | 2.8255 | 0.21834
363000000 | 2.826 | 0.21697
364000000 | 2.8241 | 0.22213
365000000 | 2.8152 | 0.22204
366000000 | 2.815 | 0.21718
367000000 | 2.8123 | 0.22388
368000000 | 2.8051 | 0.22496
369000000 | 2.8025 | 0.22076
370000000 | 2.7979 | 0.21962
371000000 | 2.7884 | 0.22261
372000000 | 2.7906 | 0.21644
373000000 | 2.7915 | 0.22254
374000000 | 2.7889 | 0.21697
375000000 | 2.7842 | 0.21566
376000000 | 2.7811 | 0.22055
377000000 | 2.776 | 0.21938
378000000 | 2.7759 | 0.22078
379000000 | 2.77 | 0.21705
380000000 | 2.7646 | 0.21857
381000000 | 2.7714 | 0.22133
382000000 | 2.7635 | 0.22023
383000000 | 2.7596 | 0.21604
384000000 | 2.7634 | 0.21637
385000000 | 2.7552 | 0.22096
386000000 | 2.7524 | 0.21674
387000000 | 2.7478 | 0.21375
388000000 | 2.7512 | 0.21272
389000000 | 2.7483 | 0.21274
390000000 | 2.7457 | 0.21654
391000000 | 2.7401 | 0.21722
392000000 | 2.742 | 0.21465
393000000 | 2.7377 | 0.22033
394000000 | 2.7361 | 0.21543
395000000 | 2.733 | 0.21407
396000000 | 2.73 | 0.21113
397000000 | 2.7289 | 0.21567
398000000 | 2.73 | 0.21291
399000000 | 2.7249 | 0.21626
400000000 | 2.7255 | 0.21339
401000000 | 2.7262 | 0.21304
402000000 | 2.7258 | 0.21023
403000000 | 2.7284 | 0.21065
404000000 | 2.721 | 0.21386
405000000 | 2.7191 | 0.21203
406000000 | 2.7196 | 0.20679
407000000 | 2.7187 | 0.20911
408000000 | 2.7231 | 0.21062
409000000 | 2.7207 | 0.21062
410000000 | 2.7172 | 0.20322
411000000 | 2.7183 | 0.2072
412000000 | 2.7155 | 0.20822
413000000 | 2.714 | 0.20493
414000000 | 2.7147 | 0.2088
415000000 | 2.7142 | 0.20427
416000000 | 2.7111 | 0.20304
417000000 | 2.7111 | 0.20002
418000000 | 2.7153 | 0.20146
419000000 | 2.7195 | 0.2038
420000000 | 2.7219 | 0.20482
421000000 | 2.7166 | 0.20173
422000000 | 2.7192 | 0.19667
423000000 | 2.7188 | 0.19842
424000000 | 2.7164 | 0.20362
425000000 | 2.7198 | 0.19833
426000000 | 2.7179 | 0.20068
427000000 | 2.7207 | 0.19573
428000000 | 2.7175 | 0.19832
429000000 | 2.7188 | 0.19231
430000000 | 2.7167 | 0.19795
431000000 | 2.7192 | 0.20202
432000000 | 2.7193 | 0.19721
433000000 | 2.7181 | 0.19674
434000000 | 2.7181 | 0.19543
435000000 | 2.7243 | 0.19285
436000000 | 2.7226 | 0.19568
437000000 | 2.7243 | 0.19142
438000000 | 2.7233 | 0.1891
439000000 | 2.7267 | 0.18773
440000000 | 2.7253 | 0.18751
441000000 | 2.7249 | 0.18934
442000000 | 2.725 | 0.19124
443000000 | 2.7313 | 0.1853
444000000 | 2.729 | 0.18849
445000000 | 2.7311 | 0.18673
446000000 | 2.7298 | 0.18551
447000000 | 2.7297 | 0.18767
448000000 | 2.7312 | 0.18988
449000000 | 2.7298 | 0.18281
450000000 | 2.7338 | 0.1872
451000000 | 2.7327 | 0.18332
452000000 | 2.7345 | 0.185
453000000 | 2.7325 | 0.18667
454000000 | 2.7355 | 0.18396
455000000 | 2.7382 | 0.18351
456000000 | 2.7387 | 0.18767
457000000 | 2.7403 | 0.18235
458000000 | 2.74 | 0.18618
459000000 | 2.7382 | 0.17968
460000000 | 2.7382 | 0.18246
461000000 | 2.7384 | 0.18091
462000000 | 2.7392 | 0.18417
463000000 | 2.7393 | 0.18185
464000000 | 2.7431 | 0.18275
465000000 | 2.7381 | 0.18318
466000000 | 2.742 | 0.18486
467000000 | 2.7381 | 0.17755
468000000 | 2.7449 | 0.18054
469000000 | 2.7424 | 0.18283
470000000 | 2.7472 | 0.18272
471000000 | 2.7457 | 0.17777
472000000 | 2.7431 | 0.18243
473000000 | 2.7474 | 0.18201
474000000 | 2.7495 | 0.18137
475000000 | 2.7433 | 0.17962
476000000 | 2.7489 | 0.18219
477000000 | 2.7476 | 0.1817
478000000 | 2.7476 | 0.1793
479000000 | 2.7497 | 0.18266
480000000 | 2.7469 | 0.18246
481000000 | 2.7498 | 0.18393
482000000 | 2.753 | 0.18361
483000000 | 2.7496 | 0.18605
484000000 | 2.7497 | 0.18351
485000000 | 2.7548 | 0.18597
486000000 | 2.7504 | 0.18375
487000000 | 2.7572 | 0.1851
488000000 | 2.7537 | 0.1838
489000000 | 2.7541 | 0.18533
490000000 | 2.7577 | 0.17828
491000000 | 2.7564 | 0.18495
492000000 | 2.7571 | 0.18898
493000000 | 2.7559 | 0.18431
494000000 | 2.7565 | 0.18654
495000000 | 2.7578 | 0.19097
496000000 | 2.7571 | 0.18833
497000000 | 2.7594 | 0.18719
498000000 | 2.7627 | 0.18438
499000000 | 2.7593 | 0.18798
500000000 | 2.7609 | 0.18926