## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:41:28
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 31.3731 | 18.0032
301000000 | 31.3642 | 17.9678
302000000 | 31.3476 | 17.9279
303000000 | 31.3313 | 17.8817
304000000 | 31.3189 | 17.8489
305000000 | 31.3025 | 17.8098
306000000 | 31.2906 | 17.7691
307000000 | 31.2718 | 17.7286
308000000 | 31.2507 | 17.6893
309000000 | 31.2372 | 17.6607
310000000 | 31.2248 | 17.6182
311000000 | 31.2083 | 17.5828
312000000 | 31.1936 | 17.544
313000000 | 31.1748 | 17.509
314000000 | 31.1612 | 17.4681
315000000 | 31.1475 | 17.4362
316000000 | 31.1288 | 17.3984
317000000 | 31.1238 | 17.36
318000000 | 31.1026 | 17.3302
319000000 | 31.0876 | 17.2902
320000000 | 31.0756 | 17.2589
321000000 | 31.0583 | 17.2217
322000000 | 31.0407 | 17.18
323000000 | 31.0342 | 17.1596
324000000 | 31.0187 | 17.1165
325000000 | 31.0017 | 17.0843
326000000 | 30.9913 | 17.0494
327000000 | 30.9753 | 17.0163
328000000 | 30.9708 | 16.9825
329000000 | 30.9437 | 16.9463
330000000 | 30.9353 | 16.9151
331000000 | 30.9255 | 16.8842
332000000 | 30.9071 | 16.8518
333000000 | 30.8971 | 16.8227
334000000 | 30.8829 | 16.7882
335000000 | 30.8621 | 16.7504
336000000 | 30.8459 | 16.7277
337000000 | 30.8419 | 16.6949
338000000 | 30.8271 | 16.6548
339000000 | 30.8079 | 16.6285
340000000 | 30.8006 | 16.5938
341000000 | 30.7876 | 16.562
342000000 | 30.7793 | 16.5323
343000000 | 30.7573 | 16.505
344000000 | 30.7484 | 16.4769
345000000 | 30.7399 | 16.4395
346000000 | 30.7256 | 16.4099
347000000 | 30.7137 | 16.3779
348000000 | 30.6943 | 16.3521
349000000 | 30.6855 | 16.3187
350000000 | 30.6707 | 16.2907
351000000 | 30.6631 | 16.2578
352000000 | 30.6484 | 16.2323
353000000 | 30.6355 | 16.2056
354000000 | 30.6251 | 16.1758
355000000 | 30.6143 | 16.1473
356000000 | 30.6013 | 16.1162
357000000 | 30.583 | 16.0912
358000000 | 30.5824 | 16.0569
359000000 | 30.5605 | 16.0294
360000000 | 30.5512 | 16.0038
361000000 | 30.5442 | 15.9722
362000000 | 30.5311 | 15.9467
363000000 | 30.5178 | 15.9134
364000000 | 30.509 | 15.8862
365000000 | 30.4913 | 15.86
366000000 | 30.4866 | 15.8347
367000000 | 30.4729 | 15.8096
368000000 | 30.4609 | 15.7821
369000000 | 30.452 | 15.7506
370000000 | 30.4386 | 15.7257
371000000 | 30.4276 | 15.696
372000000 | 30.417 | 15.6707
373000000 | 30.4131 | 15.6488
374000000 | 30.3957 | 15.6252
375000000 | 30.3898 | 15.591
376000000 | 30.3787 | 15.568
377000000 | 30.3652 | 15.5399
378000000 | 30.3551 | 15.5149
379000000 | 30.3454 | 15.4855
380000000 | 30.3317 | 15.4591
381000000 | 30.3273 | 15.4376
382000000 | 30.3102 | 15.4132
383000000 | 30.3058 | 15.3816
384000000 | 30.2927 | 15.3567
385000000 | 30.2802 | 15.3388
386000000 | 30.2739 | 15.3067
387000000 | 30.2601 | 15.2868
388000000 | 30.2521 | 15.259
389000000 | 30.2444 | 15.2348
390000000 | 30.2304 | 15.2103
391000000 | 30.2216 | 15.1879
392000000 | 30.2161 | 15.1639
393000000 | 30.2046 | 15.1448
394000000 | 30.1935 | 15.115
395000000 | 30.1805 | 15.0921
396000000 | 30.1718 | 15.0714
397000000 | 30.1642 | 15.0459
398000000 | 30.1547 | 15.0227
399000000 | 30.1448 | 14.996
400000000 | 30.1387 | 14.9762
401000000 | 30.1276 | 14.9515
402000000 | 30.1153 | 14.9218
403000000 | 30.1051 | 14.9093
404000000 | 30.0965 | 14.8831
405000000 | 30.0852 | 14.8643
406000000 | 30.0758 | 14.8367
407000000 | 30.0722 | 14.8116
408000000 | 30.0613 | 14.792
409000000 | 30.0529 | 14.7735
410000000 | 30.0422 | 14.7478
411000000 | 30.035 | 14.7331
412000000 | 30.0229 | 14.7042
413000000 | 30.0147 | 14.6865
414000000 | 30.007 | 14.6657
415000000 | 29.9938 | 14.6394
416000000 | 29.9918 | 14.6183
417000000 | 29.9851 | 14.5993
418000000 | 29.9664 | 14.5767
419000000 | 29.9665 | 14.5528
420000000 | 29.9549 | 14.534
421000000 | 29.9447 | 14.5117
422000000 | 29.941 | 14.4933
423000000 | 29.9264 | 14.4694
424000000 | 29.9205 | 14.4554
425000000 | 29.9158 | 14.4319
426000000 | 29.9042 | 14.4113
427000000 | 29.8966 | 14.3889
428000000 | 29.8867 | 14.3737
429000000 | 29.8792 | 14.353
430000000 | 29.8707 | 14.3312
431000000 | 29.8672 | 14.3143
432000000 | 29.8606 | 14.2929
433000000 | 29.8489 | 14.2765
434000000 | 29.8396 | 14.2512
435000000 | 29.8357 | 14.2314
436000000 | 29.826 | 14.2176
437000000 | 29.8146 | 14.1974
438000000 | 29.8139 | 14.1813
439000000 | 29.8069 | 14.1607
440000000 | 29.7913 | 14.1382
441000000 | 29.7857 | 14.122
442000000 | 29.7823 | 14.1092
443000000 | 29.7729 | 14.0854
444000000 | 29.7646 | 14.0682
445000000 | 29.7617 | 14.0493
446000000 | 29.7516 | 14.028
447000000 | 29.7436 | 14.0133
448000000 | 29.7345 | 13.9954
449000000 | 29.7275 | 13.9751
450000000 | 29.7234 | 13.9618
451000000 | 29.7127 | 13.9412
452000000 | 29.7135 | 13.9223
453000000 | 29.7035 | 13.9069
454000000 | 29.6953 | 13.8887
455000000 | 29.6912 | 13.8732
456000000 | 29.6839 | 13.8551
457000000 | 29.672 | 13.8341
458000000 | 29.6701 | 13.8231
459000000 | 29.661 | 13.8015
460000000 | 29.6554 | 13.7827
461000000 | 29.647 | 13.7666
462000000 | 29.6418 | 13.7499
463000000 | 29.6382 | 13.7361
464000000 | 29.6257 | 13.7182
465000000 | 29.6214 | 13.7005
466000000 | 29.6149 | 13.6855
467000000 | 29.604 | 13.6659
468000000 | 29.5979 | 13.6489
469000000 | 29.5953 | 13.6334
470000000 | 29.5901 | 13.6201
471000000 | 29.5788 | 13.5974
472000000 | 29.5744 | 13.585
473000000 | 29.5685 | 13.5691
474000000 | 29.563 | 13.5514
475000000 | 29.5539 | 13.5329
476000000 | 29.5505 | 13.5191
477000000 | 29.5398 | 13.5024
478000000 | 29.5336 | 13.4843
479000000 | 29.5275 | 13.4701
480000000 | 29.5172 | 13.4531
481000000 | 29.5121 | 13.4386
482000000 | 29.5086 | 13.4228
483000000 | 29.4982 | 13.4059
484000000 | 29.4919 | 13.3906
485000000 | 29.4873 | 13.373
486000000 | 29.4808 | 13.359
487000000 | 29.4761 | 13.3452
488000000 | 29.4672 | 13.3271
489000000 | 29.4608 | 13.3128
490000000 | 29.4518 | 13.294
491000000 | 29.4468 | 13.2801
492000000 | 29.4384 | 13.2668
493000000 | 29.4316 | 13.249
494000000 | 29.4245 | 13.2355
495000000 | 29.42 | 13.2192
496000000 | 29.4136 | 13.2049
497000000 | 29.4035 | 13.1877
498000000 | 29.4004 | 13.1706
499000000 | 29.3893 | 13.1585
500000000 | 29.3844 | 13.1388