## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:10:35
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 55.104 | 43.5333
301000000 | 55.0905 | 43.4087
302000000 | 55.0815 | 43.2941
303000000 | 55.0646 | 43.174
304000000 | 55.0495 | 43.0714
305000000 | 55.0402 | 42.951
306000000 | 55.0226 | 42.8352
307000000 | 55.0082 | 42.7207
308000000 | 54.991 | 42.6169
309000000 | 54.9765 | 42.5104
310000000 | 54.9627 | 42.3962
311000000 | 54.9424 | 42.2894
312000000 | 54.9255 | 42.1752
313000000 | 54.9145 | 42.069
314000000 | 54.9039 | 41.9648
315000000 | 54.8856 | 41.858
316000000 | 54.8576 | 41.7509
317000000 | 54.8549 | 41.6423
318000000 | 54.8348 | 41.5431
319000000 | 54.8136 | 41.4339
320000000 | 54.8062 | 41.3285
321000000 | 54.7916 | 41.2275
322000000 | 54.7675 | 41.1247
323000000 | 54.7532 | 41.0239
324000000 | 54.7332 | 40.9201
325000000 | 54.7184 | 40.8259
326000000 | 54.7087 | 40.7344
327000000 | 54.6808 | 40.624
328000000 | 54.6734 | 40.5256
329000000 | 54.6431 | 40.4354
330000000 | 54.6357 | 40.3308
331000000 | 54.6213 | 40.2327
332000000 | 54.6 | 40.1393
333000000 | 54.5787 | 40.0449
334000000 | 54.563 | 39.9406
335000000 | 54.5416 | 39.8557
336000000 | 54.5229 | 39.7682
337000000 | 54.5114 | 39.6704
338000000 | 54.4935 | 39.577
339000000 | 54.4711 | 39.4858
340000000 | 54.4549 | 39.3931
341000000 | 54.4368 | 39.297
342000000 | 54.4241 | 39.2079
343000000 | 54.3942 | 39.1202
344000000 | 54.3776 | 39.0329
345000000 | 54.3611 | 38.9432
346000000 | 54.3395 | 38.8532
347000000 | 54.3254 | 38.764
348000000 | 54.3028 | 38.6762
349000000 | 54.2849 | 38.5842
350000000 | 54.2594 | 38.5078
351000000 | 54.2486 | 38.4214
352000000 | 54.2276 | 38.3343
353000000 | 54.2088 | 38.2502
354000000 | 54.1854 | 38.1608
355000000 | 54.1725 | 38.0828
356000000 | 54.1426 | 38.0027
357000000 | 54.1271 | 37.9178
358000000 | 54.1162 | 37.8334
359000000 | 54.0867 | 37.7552
360000000 | 54.0699 | 37.6724
361000000 | 54.054 | 37.5881
362000000 | 54.0362 | 37.5097
363000000 | 54.0144 | 37.426
364000000 | 53.9964 | 37.3493
365000000 | 53.9784 | 37.2732
366000000 | 53.9606 | 37.1933
367000000 | 53.9375 | 37.1167
368000000 | 53.9207 | 37.0418
369000000 | 53.9012 | 36.9633
370000000 | 53.8811 | 36.8835
371000000 | 53.8652 | 36.8112
372000000 | 53.8446 | 36.7336
373000000 | 53.8299 | 36.6612
374000000 | 53.8025 | 36.5887
375000000 | 53.7912 | 36.5049
376000000 | 53.7738 | 36.433
377000000 | 53.7615 | 36.3595
378000000 | 53.7314 | 36.293
379000000 | 53.7155 | 36.2149
380000000 | 53.7002 | 36.1455
381000000 | 53.6898 | 36.0764
382000000 | 53.6655 | 36.0036
383000000 | 53.6506 | 35.9272
384000000 | 53.6297 | 35.855
385000000 | 53.6161 | 35.7862
386000000 | 53.6031 | 35.7145
387000000 | 53.5797 | 35.6454
388000000 | 53.5662 | 35.5749
389000000 | 53.5517 | 35.5088
390000000 | 53.5287 | 35.4389
391000000 | 53.5161 | 35.3726
392000000 | 53.5014 | 35.3053
393000000 | 53.4885 | 35.236
394000000 | 53.4674 | 35.1722
395000000 | 53.4505 | 35.1025
396000000 | 53.4425 | 35.0373
397000000 | 53.4233 | 34.9729
398000000 | 53.4066 | 34.9073
399000000 | 53.3939 | 34.8413
400000000 | 53.38 | 34.7748
401000000 | 53.3674 | 34.7145
402000000 | 53.3545 | 34.643
403000000 | 53.3367 | 34.5795
404000000 | 53.3243 | 34.5137
405000000 | 53.3066 | 34.4571
406000000 | 53.2931 | 34.3915
407000000 | 53.2814 | 34.3281
408000000 | 53.2674 | 34.2592
409000000 | 53.2621 | 34.2091
410000000 | 53.2408 | 34.1394
411000000 | 53.2353 | 34.0792
412000000 | 53.2168 | 34.0206
413000000 | 53.2032 | 33.9636
414000000 | 53.1943 | 33.8952
415000000 | 53.1794 | 33.8366
416000000 | 53.1743 | 33.7792
417000000 | 53.1554 | 33.718
418000000 | 53.145 | 33.6607
419000000 | 53.137 | 33.5988
420000000 | 53.1281 | 33.5457
421000000 | 53.1153 | 33.4815
422000000 | 53.1043 | 33.4221
423000000 | 53.0856 | 33.3656
424000000 | 53.0782 | 33.3134
425000000 | 53.0704 | 33.2583
426000000 | 53.0614 | 33.1972
427000000 | 53.0515 | 33.1409
428000000 | 53.0369 | 33.0854
429000000 | 53.0237 | 33.0291
430000000 | 53.0138 | 32.9714
431000000 | 53.0122 | 32.9193
432000000 | 52.9995 | 32.8673
433000000 | 52.9864 | 32.8075
434000000 | 52.9708 | 32.7511
435000000 | 52.971 | 32.6962
436000000 | 52.9569 | 32.6482
437000000 | 52.9419 | 32.5918
438000000 | 52.9428 | 32.5337
439000000 | 52.9302 | 32.4838
440000000 | 52.9129 | 32.4303
441000000 | 52.9051 | 32.3823
442000000 | 52.9056 | 32.326
443000000 | 52.8952 | 32.2678
444000000 | 52.8848 | 32.2236
445000000 | 52.8729 | 32.1701
446000000 | 52.8645 | 32.1136
447000000 | 52.8541 | 32.0711
448000000 | 52.8457 | 32.0213
449000000 | 52.8308 | 31.9663
450000000 | 52.8317 | 31.9176
451000000 | 52.8216 | 31.8654
452000000 | 52.8142 | 31.8135
453000000 | 52.7992 | 31.7673
454000000 | 52.7928 | 31.7166
455000000 | 52.788 | 31.672
456000000 | 52.7781 | 31.6158
457000000 | 52.7615 | 31.5679
458000000 | 52.7655 | 31.5211
459000000 | 52.7506 | 31.4723
460000000 | 52.7446 | 31.4215
461000000 | 52.7382 | 31.3764
462000000 | 52.7295 | 31.3267
463000000 | 52.7231 | 31.2831
464000000 | 52.7116 | 31.2347
465000000 | 52.7034 | 31.1847
466000000 | 52.6958 | 31.1407
467000000 | 52.682 | 31.0895
468000000 | 52.6759 | 31.0445
469000000 | 52.6676 | 31
470000000 | 52.663 | 30.9535
471000000 | 52.652 | 30.8985
472000000 | 52.6489 | 30.8615
473000000 | 52.6376 | 30.8181
474000000 | 52.6314 | 30.7705
475000000 | 52.62 | 30.7228
476000000 | 52.6107 | 30.677
477000000 | 52.6033 | 30.6363
478000000 | 52.5967 | 30.5893
479000000 | 52.5873 | 30.5469
480000000 | 52.5763 | 30.5017
481000000 | 52.5688 | 30.4542
482000000 | 52.5676 | 30.4121
483000000 | 52.557 | 30.3672
484000000 | 52.5454 | 30.3267
485000000 | 52.5406 | 30.2796
486000000 | 52.5322 | 30.236
487000000 | 52.5211 | 30.1894
488000000 | 52.5142 | 30.1484
489000000 | 52.5062 | 30.1058
490000000 | 52.5005 | 30.0629
491000000 | 52.4913 | 30.0189
492000000 | 52.4814 | 29.9782
493000000 | 52.4745 | 29.9352
494000000 | 52.4652 | 29.8918
495000000 | 52.4597 | 29.8531
496000000 | 52.4513 | 29.8097
497000000 | 52.4425 | 29.7665
498000000 | 52.4367 | 29.7252
499000000 | 52.427 | 29.6841
500000000 | 52.4198 | 29.6426