## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:12:05
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 56.3227 | 43.0101
301000000 | 56.304 | 42.8933
302000000 | 56.2885 | 42.7847
303000000 | 56.2625 | 42.6665
304000000 | 56.2386 | 42.5561
305000000 | 56.2201 | 42.4413
306000000 | 56.1982 | 42.3383
307000000 | 56.1753 | 42.2213
308000000 | 56.1517 | 42.1187
309000000 | 56.1339 | 42.0109
310000000 | 56.1122 | 41.9
311000000 | 56.0915 | 41.7938
312000000 | 56.0663 | 41.6914
313000000 | 56.0528 | 41.5824
314000000 | 56.0294 | 41.4764
315000000 | 56.0068 | 41.3742
316000000 | 55.9821 | 41.2733
317000000 | 55.9665 | 41.1647
318000000 | 55.9469 | 41.0681
319000000 | 55.9146 | 40.9575
320000000 | 55.9019 | 40.8568
321000000 | 55.89 | 40.7587
322000000 | 55.864 | 40.6552
323000000 | 55.8353 | 40.5636
324000000 | 55.8154 | 40.4635
325000000 | 55.7954 | 40.3635
326000000 | 55.776 | 40.2754
327000000 | 55.7548 | 40.1734
328000000 | 55.743 | 40.0714
329000000 | 55.7051 | 39.9842
330000000 | 55.6933 | 39.8848
331000000 | 55.677 | 39.79
332000000 | 55.648 | 39.693
333000000 | 55.6347 | 39.6059
334000000 | 55.6116 | 39.5103
335000000 | 55.5857 | 39.4266
336000000 | 55.5642 | 39.3415
337000000 | 55.551 | 39.2451
338000000 | 55.5264 | 39.1459
339000000 | 55.5031 | 39.0598
340000000 | 55.4887 | 38.9725
341000000 | 55.4681 | 38.8788
342000000 | 55.4555 | 38.7938
343000000 | 55.4233 | 38.7154
344000000 | 55.4041 | 38.6281
345000000 | 55.3879 | 38.5427
346000000 | 55.3657 | 38.4579
347000000 | 55.3489 | 38.3653
348000000 | 55.3257 | 38.2828
349000000 | 55.3069 | 38.1893
350000000 | 55.286 | 38.1145
351000000 | 55.2708 | 38.0385
352000000 | 55.2516 | 37.9496
353000000 | 55.2348 | 37.8697
354000000 | 55.2103 | 37.7814
355000000 | 55.1953 | 37.7061
356000000 | 55.1711 | 37.6274
357000000 | 55.1536 | 37.5472
358000000 | 55.1426 | 37.4634
359000000 | 55.1146 | 37.3904
360000000 | 55.1019 | 37.3082
361000000 | 55.0858 | 37.2275
362000000 | 55.0716 | 37.1485
363000000 | 55.0454 | 37.0742
364000000 | 55.0313 | 36.9965
365000000 | 55.0096 | 36.9241
366000000 | 54.9982 | 36.8424
367000000 | 54.978 | 36.772
368000000 | 54.9632 | 36.7001
369000000 | 54.9454 | 36.6214
370000000 | 54.9267 | 36.5461
371000000 | 54.9128 | 36.4725
372000000 | 54.8961 | 36.4013
373000000 | 54.8847 | 36.3265
374000000 | 54.8691 | 36.2574
375000000 | 54.8522 | 36.1789
376000000 | 54.8354 | 36.1047
377000000 | 54.8198 | 36.04
378000000 | 54.8002 | 35.9695
379000000 | 54.7835 | 35.8913
380000000 | 54.7713 | 35.8258
381000000 | 54.7614 | 35.7573
382000000 | 54.739 | 35.6873
383000000 | 54.7319 | 35.6096
384000000 | 54.7134 | 35.542
385000000 | 54.699 | 35.4763
386000000 | 54.6904 | 35.407
387000000 | 54.6727 | 35.3391
388000000 | 54.6591 | 35.2702
389000000 | 54.6495 | 35.2063
390000000 | 54.6321 | 35.1367
391000000 | 54.6233 | 35.0774
392000000 | 54.61 | 35.0106
393000000 | 54.5979 | 34.9461
394000000 | 54.5784 | 34.8755
395000000 | 54.57 | 34.813
396000000 | 54.5577 | 34.7487
397000000 | 54.5429 | 34.684
398000000 | 54.5328 | 34.6212
399000000 | 54.5203 | 34.5509
400000000 | 54.51 | 34.4889
401000000 | 54.4987 | 34.4264
402000000 | 54.4837 | 34.362
403000000 | 54.4731 | 34.2949
404000000 | 54.4619 | 34.2361
405000000 | 54.4459 | 34.1806
406000000 | 54.4353 | 34.1091
407000000 | 54.4272 | 34.0458
408000000 | 54.4143 | 33.9844
409000000 | 54.4028 | 33.9358
410000000 | 54.3913 | 33.8656
411000000 | 54.382 | 33.804
412000000 | 54.371 | 33.7463
413000000 | 54.3555 | 33.6884
414000000 | 54.3524 | 33.6214
415000000 | 54.3322 | 33.5631
416000000 | 54.333 | 33.5073
417000000 | 54.3176 | 33.4475
418000000 | 54.3034 | 33.3908
419000000 | 54.3008 | 33.3297
420000000 | 54.2911 | 33.2745
421000000 | 54.2756 | 33.2139
422000000 | 54.2638 | 33.1603
423000000 | 54.2491 | 33.1018
424000000 | 54.2463 | 33.0476
425000000 | 54.2374 | 32.9875
426000000 | 54.2241 | 32.9325
427000000 | 54.2142 | 32.878
428000000 | 54.2035 | 32.823
429000000 | 54.1875 | 32.7657
430000000 | 54.1798 | 32.7096
431000000 | 54.1738 | 32.6554
432000000 | 54.1624 | 32.6058
433000000 | 54.1517 | 32.5471
434000000 | 54.14 | 32.4912
435000000 | 54.1366 | 32.435
436000000 | 54.121 | 32.385
437000000 | 54.1086 | 32.3361
438000000 | 54.0992 | 32.278
439000000 | 54.0928 | 32.227
440000000 | 54.0751 | 32.1745
441000000 | 54.0703 | 32.1248
442000000 | 54.0616 | 32.0682
443000000 | 54.0496 | 32.0176
444000000 | 54.0392 | 31.9659
445000000 | 54.0265 | 31.9115
446000000 | 54.0143 | 31.8581
447000000 | 54.0046 | 31.8141
448000000 | 53.993 | 31.767
449000000 | 53.9814 | 31.7091
450000000 | 53.975 | 31.6621
451000000 | 53.9639 | 31.6103
452000000 | 53.9539 | 31.5564
453000000 | 53.941 | 31.5118
454000000 | 53.932 | 31.46
455000000 | 53.9219 | 31.4114
456000000 | 53.9117 | 31.362
457000000 | 53.8969 | 31.3147
458000000 | 53.8886 | 31.2726
459000000 | 53.8748 | 31.2186
460000000 | 53.8669 | 31.1672
461000000 | 53.8591 | 31.1211
462000000 | 53.8465 | 31.0788
463000000 | 53.8348 | 31.0259
464000000 | 53.817 | 30.9821
465000000 | 53.8086 | 30.937
466000000 | 53.7955 | 30.8898
467000000 | 53.7822 | 30.8419
468000000 | 53.7751 | 30.7958
469000000 | 53.7646 | 30.7491
470000000 | 53.7508 | 30.7031
471000000 | 53.7379 | 30.6527
472000000 | 53.7278 | 30.6118
473000000 | 53.718 | 30.5661
474000000 | 53.7045 | 30.5216
475000000 | 53.6885 | 30.4722
476000000 | 53.6799 | 30.4286
477000000 | 53.6699 | 30.384
478000000 | 53.654 | 30.3413
479000000 | 53.6383 | 30.2956
480000000 | 53.6304 | 30.2503
481000000 | 53.6195 | 30.2079
482000000 | 53.6092 | 30.1657
483000000 | 53.596 | 30.1217
484000000 | 53.5804 | 30.0784
485000000 | 53.5723 | 30.0381
486000000 | 53.5579 | 29.9909
487000000 | 53.5472 | 29.9473
488000000 | 53.5318 | 29.8998
489000000 | 53.5219 | 29.8624
490000000 | 53.5101 | 29.8173
491000000 | 53.4958 | 29.7769
492000000 | 53.4863 | 29.7376
493000000 | 53.4729 | 29.6929
494000000 | 53.4596 | 29.6517
495000000 | 53.4494 | 29.6096
496000000 | 53.4342 | 29.5662
497000000 | 53.4205 | 29.5266
498000000 | 53.4132 | 29.4866
499000000 | 53.4016 | 29.4434
500000000 | 53.3901 | 29.4003