## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:12:47
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 50.2433 | 37.0899
301000000 | 50.2306 | 36.9938
302000000 | 50.2073 | 36.8966
303000000 | 50.1938 | 36.7905
304000000 | 50.1712 | 36.7078
305000000 | 50.1524 | 36.612
306000000 | 50.1414 | 36.5186
307000000 | 50.1144 | 36.4255
308000000 | 50.0937 | 36.3339
309000000 | 50.0811 | 36.2452
310000000 | 50.0575 | 36.156
311000000 | 50.0446 | 36.0662
312000000 | 50.018 | 35.9764
313000000 | 50.0019 | 35.8803
314000000 | 49.9879 | 35.7994
315000000 | 49.9645 | 35.7144
316000000 | 49.9371 | 35.6181
317000000 | 49.9243 | 35.5345
318000000 | 49.9069 | 35.4531
319000000 | 49.8884 | 35.3573
320000000 | 49.8632 | 35.2709
321000000 | 49.8515 | 35.1904
322000000 | 49.8263 | 35.1023
323000000 | 49.8099 | 35.0251
324000000 | 49.7871 | 34.9382
325000000 | 49.7647 | 34.8544
326000000 | 49.7534 | 34.7795
327000000 | 49.7294 | 34.6872
328000000 | 49.7138 | 34.6056
329000000 | 49.6861 | 34.5301
330000000 | 49.6761 | 34.4525
331000000 | 49.6616 | 34.3685
332000000 | 49.631 | 34.2894
333000000 | 49.6134 | 34.2165
334000000 | 49.5921 | 34.1337
335000000 | 49.5701 | 34.0598
336000000 | 49.5533 | 33.9874
337000000 | 49.5394 | 33.9038
338000000 | 49.5138 | 33.8253
339000000 | 49.49 | 33.758
340000000 | 49.4777 | 33.6772
341000000 | 49.458 | 33.6016
342000000 | 49.4391 | 33.5289
343000000 | 49.4171 | 33.4627
344000000 | 49.398 | 33.3818
345000000 | 49.3779 | 33.3141
346000000 | 49.3577 | 33.2362
347000000 | 49.3397 | 33.1658
348000000 | 49.3174 | 33.0974
349000000 | 49.2959 | 33.0114
350000000 | 49.2763 | 32.9497
351000000 | 49.2615 | 32.8825
352000000 | 49.2405 | 32.8117
353000000 | 49.2235 | 32.75
354000000 | 49.2048 | 32.6679
355000000 | 49.1926 | 32.6061
356000000 | 49.1626 | 32.538
357000000 | 49.1457 | 32.4677
358000000 | 49.1348 | 32.405
359000000 | 49.1126 | 32.3391
360000000 | 49.0925 | 32.2717
361000000 | 49.0774 | 32.1993
362000000 | 49.0633 | 32.1357
363000000 | 49.0421 | 32.0657
364000000 | 49.0266 | 32.0067
365000000 | 49.0036 | 31.9434
366000000 | 48.9915 | 31.879
367000000 | 48.9724 | 31.8156
368000000 | 48.9573 | 31.7532
369000000 | 48.9385 | 31.6928
370000000 | 48.9184 | 31.6248
371000000 | 48.9021 | 31.5619
372000000 | 48.8847 | 31.5
373000000 | 48.875 | 31.4407
374000000 | 48.8555 | 31.3819
375000000 | 48.8392 | 31.3178
376000000 | 48.8237 | 31.2543
377000000 | 48.8095 | 31.1951
378000000 | 48.7885 | 31.1363
379000000 | 48.7768 | 31.0751
380000000 | 48.7627 | 31.018
381000000 | 48.7506 | 30.9591
382000000 | 48.7275 | 30.9076
383000000 | 48.7186 | 30.8396
384000000 | 48.7007 | 30.7786
385000000 | 48.6852 | 30.7238
386000000 | 48.6738 | 30.6653
387000000 | 48.6564 | 30.609
388000000 | 48.6426 | 30.5564
389000000 | 48.6318 | 30.5035
390000000 | 48.6175 | 30.438
391000000 | 48.6003 | 30.3863
392000000 | 48.5908 | 30.3292
393000000 | 48.5752 | 30.2737
394000000 | 48.5628 | 30.2162
395000000 | 48.5464 | 30.1591
396000000 | 48.538 | 30.1106
397000000 | 48.5224 | 30.0532
398000000 | 48.5087 | 30.003
399000000 | 48.4954 | 29.9461
400000000 | 48.4842 | 29.8918
401000000 | 48.4759 | 29.8406
402000000 | 48.4627 | 29.7843
403000000 | 48.4454 | 29.7326
404000000 | 48.4382 | 29.6772
405000000 | 48.42 | 29.6286
406000000 | 48.4091 | 29.5719
407000000 | 48.4005 | 29.5229
408000000 | 48.386 | 29.4626
409000000 | 48.3783 | 29.4207
410000000 | 48.3613 | 29.3672
411000000 | 48.3525 | 29.3159
412000000 | 48.3418 | 29.2644
413000000 | 48.3309 | 29.2171
414000000 | 48.3195 | 29.1638
415000000 | 48.3064 | 29.1127
416000000 | 48.3009 | 29.0634
417000000 | 48.287 | 29.0139
418000000 | 48.2768 | 28.9674
419000000 | 48.2688 | 28.9135
420000000 | 48.2538 | 28.8642
421000000 | 48.2446 | 28.8157
422000000 | 48.2335 | 28.7685
423000000 | 48.2188 | 28.7197
424000000 | 48.2106 | 28.6729
425000000 | 48.2022 | 28.6248
426000000 | 48.1922 | 28.5794
427000000 | 48.1844 | 28.5288
428000000 | 48.1722 | 28.485
429000000 | 48.1594 | 28.4318
430000000 | 48.1473 | 28.3893
431000000 | 48.1412 | 28.3465
432000000 | 48.1329 | 28.2956
433000000 | 48.1159 | 28.2518
434000000 | 48.1065 | 28.2025
435000000 | 48.0969 | 28.1549
436000000 | 48.0892 | 28.1135
437000000 | 48.0749 | 28.0709
438000000 | 48.0659 | 28.0232
439000000 | 48.0582 | 27.9782
440000000 | 48.0417 | 27.9334
441000000 | 48.0332 | 27.8909
442000000 | 48.0305 | 27.8466
443000000 | 48.0146 | 27.7992
444000000 | 48.0057 | 27.76
445000000 | 47.9959 | 27.7137
446000000 | 47.987 | 27.667
447000000 | 47.9708 | 27.6311
448000000 | 47.9603 | 27.5881
449000000 | 47.9505 | 27.5404
450000000 | 47.9433 | 27.4986
451000000 | 47.9341 | 27.4583
452000000 | 47.9237 | 27.4127
453000000 | 47.9109 | 27.3714
454000000 | 47.9036 | 27.3282
455000000 | 47.8913 | 27.2893
456000000 | 47.8826 | 27.2504
457000000 | 47.87 | 27.2096
458000000 | 47.8627 | 27.1682
459000000 | 47.8505 | 27.1261
460000000 | 47.8401 | 27.0827
461000000 | 47.8325 | 27.0456
462000000 | 47.8226 | 27.0056
463000000 | 47.8103 | 26.9681
464000000 | 47.7934 | 26.9291
465000000 | 47.7876 | 26.8861
466000000 | 47.7782 | 26.8483
467000000 | 47.7622 | 26.8035
468000000 | 47.7543 | 26.7669
469000000 | 47.7435 | 26.7325
470000000 | 47.7331 | 26.6914
471000000 | 47.7217 | 26.6492
472000000 | 47.7156 | 26.6117
473000000 | 47.7038 | 26.5741
474000000 | 47.6966 | 26.5394
475000000 | 47.6806 | 26.497
476000000 | 47.6685 | 26.4609
477000000 | 47.6591 | 26.4197
478000000 | 47.6449 | 26.3892
479000000 | 47.6341 | 26.3521
480000000 | 47.6279 | 26.312
481000000 | 47.6154 | 26.2777
482000000 | 47.6073 | 26.2401
483000000 | 47.5963 | 26.2009
484000000 | 47.5819 | 26.1664
485000000 | 47.5747 | 26.1314
486000000 | 47.5603 | 26.0911
487000000 | 47.5495 | 26.0612
488000000 | 47.5397 | 26.0196
489000000 | 47.5315 | 25.988
490000000 | 47.5177 | 25.9488
491000000 | 47.5109 | 25.9161
492000000 | 47.4983 | 25.8823
493000000 | 47.491 | 25.8462
494000000 | 47.4791 | 25.8076
495000000 | 47.4694 | 25.7753
496000000 | 47.4583 | 25.7411
497000000 | 47.4467 | 25.7054
498000000 | 47.4361 | 25.6691
499000000 | 47.4289 | 25.6376
500000000 | 47.4146 | 25.5994