## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:13:30
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 43.9727 | 30.2677
301000000 | 43.9564 | 30.1879
302000000 | 43.9364 | 30.121
303000000 | 43.9156 | 30.0382
304000000 | 43.8962 | 29.9709
305000000 | 43.8796 | 29.8973
306000000 | 43.8612 | 29.8174
307000000 | 43.8424 | 29.7448
308000000 | 43.8152 | 29.6723
309000000 | 43.7957 | 29.6073
310000000 | 43.7839 | 29.531
311000000 | 43.7586 | 29.4637
312000000 | 43.7386 | 29.3866
313000000 | 43.7176 | 29.3171
314000000 | 43.7042 | 29.2517
315000000 | 43.6883 | 29.1856
316000000 | 43.6659 | 29.1138
317000000 | 43.6512 | 29.038
318000000 | 43.6299 | 28.9832
319000000 | 43.6054 | 28.9121
320000000 | 43.5958 | 28.8386
321000000 | 43.5755 | 28.7762
322000000 | 43.553 | 28.7076
323000000 | 43.5291 | 28.6451
324000000 | 43.5107 | 28.5792
325000000 | 43.4934 | 28.5109
326000000 | 43.4799 | 28.4489
327000000 | 43.4524 | 28.3862
328000000 | 43.4376 | 28.32
329000000 | 43.4183 | 28.2522
330000000 | 43.4001 | 28.188
331000000 | 43.3833 | 28.1224
332000000 | 43.3542 | 28.0672
333000000 | 43.3404 | 28.0024
334000000 | 43.3255 | 27.9414
335000000 | 43.3026 | 27.8832
336000000 | 43.285 | 27.8252
337000000 | 43.2691 | 27.7649
338000000 | 43.249 | 27.695
339000000 | 43.2257 | 27.6461
340000000 | 43.2095 | 27.5809
341000000 | 43.1958 | 27.5235
342000000 | 43.1781 | 27.4626
343000000 | 43.1549 | 27.4083
344000000 | 43.139 | 27.3528
345000000 | 43.1207 | 27.2868
346000000 | 43.0973 | 27.2369
347000000 | 43.0834 | 27.1792
348000000 | 43.0626 | 27.1279
349000000 | 43.0448 | 27.0606
350000000 | 43.0299 | 27.0104
351000000 | 43.0142 | 26.9569
352000000 | 42.9909 | 26.8972
353000000 | 42.9751 | 26.8485
354000000 | 42.9548 | 26.7915
355000000 | 42.9414 | 26.7341
356000000 | 42.9198 | 26.6883
357000000 | 42.901 | 26.6288
358000000 | 42.8914 | 26.5799
359000000 | 42.8665 | 26.5278
360000000 | 42.8558 | 26.4738
361000000 | 42.8396 | 26.4201
362000000 | 42.8256 | 26.3686
363000000 | 42.8091 | 26.3157
364000000 | 42.7913 | 26.2679
365000000 | 42.7777 | 26.2168
366000000 | 42.7604 | 26.1671
367000000 | 42.7448 | 26.1137
368000000 | 42.7307 | 26.0696
369000000 | 42.7144 | 26.0206
370000000 | 42.6947 | 25.9683
371000000 | 42.6801 | 25.9268
372000000 | 42.6667 | 25.873
373000000 | 42.6633 | 25.8267
374000000 | 42.6364 | 25.779
375000000 | 42.6282 | 25.7243
376000000 | 42.6127 | 25.6785
377000000 | 42.6014 | 25.6377
378000000 | 42.5835 | 25.5864
379000000 | 42.5709 | 25.5386
380000000 | 42.5584 | 25.4962
381000000 | 42.5486 | 25.4519
382000000 | 42.5311 | 25.4081
383000000 | 42.5227 | 25.3529
384000000 | 42.5067 | 25.3081
385000000 | 42.4944 | 25.2697
386000000 | 42.4821 | 25.2173
387000000 | 42.4706 | 25.1748
388000000 | 42.4586 | 25.1271
389000000 | 42.447 | 25.0871
390000000 | 42.4312 | 25.0427
391000000 | 42.4223 | 24.9971
392000000 | 42.4118 | 24.9536
393000000 | 42.4022 | 24.9178
394000000 | 42.3885 | 24.871
395000000 | 42.3728 | 24.8295
396000000 | 42.3676 | 24.7832
397000000 | 42.3567 | 24.7477
398000000 | 42.3423 | 24.7053
399000000 | 42.3366 | 24.6566
400000000 | 42.3236 | 24.6132
401000000 | 42.3184 | 24.5743
402000000 | 42.3043 | 24.5268
403000000 | 42.2944 | 24.4917
404000000 | 42.2864 | 24.4515
405000000 | 42.2724 | 24.4141
406000000 | 42.2616 | 24.3684
407000000 | 42.253 | 24.3261
408000000 | 42.2412 | 24.2774
409000000 | 42.2358 | 24.2464
410000000 | 42.2223 | 24.2055
411000000 | 42.2165 | 24.1686
412000000 | 42.2057 | 24.1269
413000000 | 42.2006 | 24.0876
414000000 | 42.1908 | 24.0432
415000000 | 42.1803 | 24.0039
416000000 | 42.1727 | 23.9634
417000000 | 42.1632 | 23.9269
418000000 | 42.1511 | 23.8869
419000000 | 42.1435 | 23.8458
420000000 | 42.1336 | 23.8095
421000000 | 42.1253 | 23.7755
422000000 | 42.113 | 23.7335
423000000 | 42.1057 | 23.6947
424000000 | 42.1016 | 23.6572
425000000 | 42.0913 | 23.6208
426000000 | 42.0791 | 23.5836
427000000 | 42.0746 | 23.5458
428000000 | 42.0666 | 23.509
429000000 | 42.0534 | 23.4676
430000000 | 42.0438 | 23.4291
431000000 | 42.0393 | 23.3984
432000000 | 42.0314 | 23.3638
433000000 | 42.0159 | 23.3223
434000000 | 42.0084 | 23.2878
435000000 | 42.006 | 23.2485
436000000 | 41.9935 | 23.2158
437000000 | 41.9831 | 23.1764
438000000 | 41.9795 | 23.1391
439000000 | 41.9674 | 23.1063
440000000 | 41.957 | 23.0691
441000000 | 41.9465 | 23.0355
442000000 | 41.9438 | 23
443000000 | 41.9324 | 22.9642
444000000 | 41.9239 | 22.9316
445000000 | 41.9141 | 22.8934
446000000 | 41.9024 | 22.857
447000000 | 41.8976 | 22.8291
448000000 | 41.8862 | 22.794
449000000 | 41.8719 | 22.7557
450000000 | 41.8671 | 22.7271
451000000 | 41.8619 | 22.6892
452000000 | 41.8515 | 22.6524
453000000 | 41.8418 | 22.6228
454000000 | 41.8306 | 22.5915
455000000 | 41.8248 | 22.5576
456000000 | 41.8142 | 22.526
457000000 | 41.7992 | 22.4875
458000000 | 41.798 | 22.4607
459000000 | 41.7873 | 22.4211
460000000 | 41.7759 | 22.3939
461000000 | 41.7666 | 22.3608
462000000 | 41.7605 | 22.3284
463000000 | 41.7524 | 22.2947
464000000 | 41.736 | 22.2656
465000000 | 41.7287 | 22.231
466000000 | 41.7191 | 22.2028
467000000 | 41.7072 | 22.1665
468000000 | 41.7006 | 22.139
469000000 | 41.6895 | 22.1069
470000000 | 41.6791 | 22.0772
471000000 | 41.6699 | 22.0425
472000000 | 41.6623 | 22.0145
473000000 | 41.6511 | 21.9862
474000000 | 41.645 | 21.9548
475000000 | 41.6239 | 21.9244
476000000 | 41.6201 | 21.8935
477000000 | 41.6078 | 21.8626
478000000 | 41.6009 | 21.8318
479000000 | 41.5873 | 21.8044
480000000 | 41.5767 | 21.7732
481000000 | 41.5682 | 21.7488
482000000 | 41.564 | 21.7168
483000000 | 41.5521 | 21.6861
484000000 | 41.5382 | 21.6616
485000000 | 41.5287 | 21.6293
486000000 | 41.517 | 21.6027
487000000 | 41.5076 | 21.5728
488000000 | 41.4976 | 21.5405
489000000 | 41.4888 | 21.5152
490000000 | 41.4808 | 21.4887
491000000 | 41.4722 | 21.4566
492000000 | 41.459 | 21.4297
493000000 | 41.4492 | 21.405
494000000 | 41.4381 | 21.373
495000000 | 41.4303 | 21.3495
496000000 | 41.4179 | 21.3187
497000000 | 41.4102 | 21.2938
498000000 | 41.3998 | 21.266
499000000 | 41.3906 | 21.2377
500000000 | 41.3842 | 21.214