## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:14:08
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 54.4979 | 41.9153
301000000 | 54.4872 | 41.8014
302000000 | 54.4719 | 41.6869
303000000 | 54.4481 | 41.5732
304000000 | 54.4325 | 41.4695
305000000 | 54.4111 | 41.3558
306000000 | 54.3946 | 41.249
307000000 | 54.3767 | 41.1436
308000000 | 54.3565 | 41.0311
309000000 | 54.3383 | 40.928
310000000 | 54.3267 | 40.8223
311000000 | 54.3036 | 40.7156
312000000 | 54.2776 | 40.6142
313000000 | 54.2719 | 40.5052
314000000 | 54.2505 | 40.4
315000000 | 54.2367 | 40.3054
316000000 | 54.2025 | 40.196
317000000 | 54.2021 | 40.0895
318000000 | 54.1755 | 39.9989
319000000 | 54.1494 | 39.8875
320000000 | 54.1399 | 39.7937
321000000 | 54.1204 | 39.6971
322000000 | 54.103 | 39.589
323000000 | 54.0753 | 39.4986
324000000 | 54.0647 | 39.3987
325000000 | 54.0432 | 39.3012
326000000 | 54.0269 | 39.2161
327000000 | 54.0083 | 39.1104
328000000 | 53.9937 | 39.0189
329000000 | 53.9623 | 38.9174
330000000 | 53.9515 | 38.8296
331000000 | 53.9353 | 38.7325
332000000 | 53.9123 | 38.6402
333000000 | 53.8945 | 38.5572
334000000 | 53.8784 | 38.4628
335000000 | 53.8537 | 38.3789
336000000 | 53.8314 | 38.2877
337000000 | 53.8261 | 38.1951
338000000 | 53.8095 | 38.0991
339000000 | 53.7807 | 38.0185
340000000 | 53.7657 | 37.9201
341000000 | 53.7462 | 37.8373
342000000 | 53.7346 | 37.7504
343000000 | 53.7096 | 37.6635
344000000 | 53.6889 | 37.5818
345000000 | 53.6705 | 37.4935
346000000 | 53.655 | 37.4072
347000000 | 53.6393 | 37.3205
348000000 | 53.6166 | 37.2413
349000000 | 53.5969 | 37.1531
350000000 | 53.5755 | 37.0748
351000000 | 53.5658 | 36.989
352000000 | 53.5431 | 36.911
353000000 | 53.5278 | 36.8325
354000000 | 53.51 | 36.7482
355000000 | 53.4916 | 36.667
356000000 | 53.4729 | 36.5924
357000000 | 53.451 | 36.5092
358000000 | 53.4397 | 36.4278
359000000 | 53.4183 | 36.3528
360000000 | 53.402 | 36.2769
361000000 | 53.3841 | 36.197
362000000 | 53.372 | 36.1213
363000000 | 53.3479 | 36.0398
364000000 | 53.3344 | 35.9683
365000000 | 53.3117 | 35.892
366000000 | 53.3043 | 35.8145
367000000 | 53.2834 | 35.7448
368000000 | 53.2665 | 35.6778
369000000 | 53.2545 | 35.5986
370000000 | 53.2323 | 35.5266
371000000 | 53.2165 | 35.4512
372000000 | 53.202 | 35.3804
373000000 | 53.1896 | 35.3116
374000000 | 53.1681 | 35.237
375000000 | 53.1559 | 35.1633
376000000 | 53.1428 | 35.0896
377000000 | 53.1268 | 35.0217
378000000 | 53.1036 | 34.9535
379000000 | 53.0876 | 34.8797
380000000 | 53.0789 | 34.8065
381000000 | 53.0659 | 34.7468
382000000 | 53.0462 | 34.6801
383000000 | 53.0359 | 34.6005
384000000 | 53.0212 | 34.5396
385000000 | 52.9981 | 34.4752
386000000 | 52.9884 | 34.4029
387000000 | 52.9718 | 34.3376
388000000 | 52.9609 | 34.2699
389000000 | 52.9502 | 34.2074
390000000 | 52.9322 | 34.1414
391000000 | 52.9209 | 34.0752
392000000 | 52.9087 | 34.0092
393000000 | 52.8975 | 33.9466
394000000 | 52.8774 | 33.8836
395000000 | 52.8627 | 33.8172
396000000 | 52.8582 | 33.7546
397000000 | 52.8378 | 33.6918
398000000 | 52.828 | 33.6334
399000000 | 52.815 | 33.5607
400000000 | 52.7988 | 33.5008
401000000 | 52.7942 | 33.4421
402000000 | 52.7794 | 33.3808
403000000 | 52.762 | 33.3169
404000000 | 52.7576 | 33.2561
405000000 | 52.7425 | 33.1986
406000000 | 52.7278 | 33.1327
407000000 | 52.7178 | 33.0697
408000000 | 52.7036 | 33.0096
409000000 | 52.6993 | 32.9566
410000000 | 52.68 | 32.8961
411000000 | 52.6749 | 32.8363
412000000 | 52.6639 | 32.7736
413000000 | 52.6471 | 32.7195
414000000 | 52.641 | 32.6588
415000000 | 52.6261 | 32.5993
416000000 | 52.6229 | 32.5435
417000000 | 52.6053 | 32.4859
418000000 | 52.5901 | 32.4258
419000000 | 52.5858 | 32.3665
420000000 | 52.574 | 32.312
421000000 | 52.5613 | 32.2605
422000000 | 52.5539 | 32.1935
423000000 | 52.5422 | 32.1432
424000000 | 52.5328 | 32.0867
425000000 | 52.5233 | 32.0366
426000000 | 52.5113 | 31.9763
427000000 | 52.5004 | 31.921
428000000 | 52.4858 | 31.8666
429000000 | 52.4773 | 31.8091
430000000 | 52.4696 | 31.757
431000000 | 52.4609 | 31.7032
432000000 | 52.451 | 31.6565
433000000 | 52.4346 | 31.5986
434000000 | 52.4246 | 31.5421
435000000 | 52.4188 | 31.4899
436000000 | 52.4079 | 31.4384
437000000 | 52.3906 | 31.3867
438000000 | 52.3915 | 31.3324
439000000 | 52.3753 | 31.2842
440000000 | 52.366 | 31.2307
441000000 | 52.3553 | 31.1809
442000000 | 52.3474 | 31.1299
443000000 | 52.3382 | 31.0713
444000000 | 52.3246 | 31.0248
445000000 | 52.3148 | 30.9745
446000000 | 52.3029 | 30.9198
447000000 | 52.2942 | 30.8764
448000000 | 52.2829 | 30.8272
449000000 | 52.2701 | 30.7744
450000000 | 52.2675 | 30.728
451000000 | 52.2591 | 30.6724
452000000 | 52.2476 | 30.6256
453000000 | 52.2366 | 30.5791
454000000 | 52.2306 | 30.531
455000000 | 52.2172 | 30.4807
456000000 | 52.2111 | 30.4331
457000000 | 52.1961 | 30.3857
458000000 | 52.1864 | 30.3376
459000000 | 52.1743 | 30.2916
460000000 | 52.169 | 30.2416
461000000 | 52.157 | 30.1979
462000000 | 52.1494 | 30.1503
463000000 | 52.1371 | 30.1013
464000000 | 52.1244 | 30.0571
465000000 | 52.1196 | 30.009
466000000 | 52.1093 | 29.9703
467000000 | 52.0943 | 29.9188
468000000 | 52.0864 | 29.8752
469000000 | 52.0816 | 29.832
470000000 | 52.0666 | 29.784
471000000 | 52.0576 | 29.7324
472000000 | 52.0489 | 29.6917
473000000 | 52.0367 | 29.6502
474000000 | 52.0275 | 29.6034
475000000 | 52.016 | 29.5609
476000000 | 52.007 | 29.5142
477000000 | 51.9999 | 29.4728
478000000 | 51.9889 | 29.4298
479000000 | 51.9795 | 29.3851
480000000 | 51.9664 | 29.3445
481000000 | 51.9579 | 29.2995
482000000 | 51.9509 | 29.2568
483000000 | 51.9386 | 29.2155
484000000 | 51.9294 | 29.1772
485000000 | 51.9151 | 29.1289
486000000 | 51.9067 | 29.0887
487000000 | 51.8971 | 29.0448
488000000 | 51.8879 | 29.0004
489000000 | 51.8764 | 28.9633
490000000 | 51.868 | 28.9181
491000000 | 51.8612 | 28.8781
492000000 | 51.8488 | 28.8405
493000000 | 51.8389 | 28.798
494000000 | 51.8323 | 28.7561
495000000 | 51.822 | 28.7153
496000000 | 51.8119 | 28.6763
497000000 | 51.8053 | 28.633
498000000 | 51.7935 | 28.5958
499000000 | 51.7808 | 28.5526
500000000 | 51.7734 | 28.5143