## Sheet1
Coaxial Probe Method (Opt. 004) 20.0.22083101
Keysight Technologies | P9371A | MY57211749 | A.17.25.05
Ch 1
Port: | 1
Probe: | High temperature
Std1: | Air
Std2: | Short
Std3: | 25.0C water
IFBW: | 300.000000 Hz
Power: | -5.000000 dBm
Date: | Thursday, February 22, 2024 17:14:44
frequency(Hz) | e' | e''
300000000 | 51.5805 | 38.0346
301000000 | 51.5758 | 37.9287
302000000 | 51.5635 | 37.8342
303000000 | 51.5475 | 37.7259
304000000 | 51.5347 | 37.6382
305000000 | 51.5177 | 37.5413
306000000 | 51.5123 | 37.4428
307000000 | 51.4967 | 37.3509
308000000 | 51.4799 | 37.2527
309000000 | 51.4715 | 37.1677
310000000 | 51.4577 | 37.0662
311000000 | 51.443 | 36.9756
312000000 | 51.4275 | 36.8798
313000000 | 51.4224 | 36.7928
314000000 | 51.4089 | 36.7003
315000000 | 51.3924 | 36.6078
316000000 | 51.3757 | 36.519
317000000 | 51.3667 | 36.4266
318000000 | 51.3509 | 36.3467
319000000 | 51.3358 | 36.2452
320000000 | 51.3277 | 36.1557
321000000 | 51.3143 | 36.0777
322000000 | 51.2943 | 35.9836
323000000 | 51.2772 | 35.9026
324000000 | 51.2664 | 35.8133
325000000 | 51.2519 | 35.7321
326000000 | 51.2433 | 35.65
327000000 | 51.2249 | 35.5576
328000000 | 51.2168 | 35.4708
329000000 | 51.192 | 35.3884
330000000 | 51.1795 | 35.3093
331000000 | 51.1668 | 35.2202
332000000 | 51.1479 | 35.1411
333000000 | 51.1316 | 35.0669
334000000 | 51.1191 | 34.9806
335000000 | 51.0967 | 34.8968
336000000 | 51.0829 | 34.8228
337000000 | 51.0702 | 34.7416
338000000 | 51.0544 | 34.6586
339000000 | 51.0353 | 34.5897
340000000 | 51.0204 | 34.4995
341000000 | 51.0075 | 34.4169
342000000 | 50.9922 | 34.3441
343000000 | 50.9675 | 34.2703
344000000 | 50.9508 | 34.2002
345000000 | 50.9375 | 34.1226
346000000 | 50.9186 | 34.0362
347000000 | 50.9033 | 33.965
348000000 | 50.8786 | 33.8976
349000000 | 50.8643 | 33.8117
350000000 | 50.8424 | 33.745
351000000 | 50.8322 | 33.6677
352000000 | 50.8105 | 33.5971
353000000 | 50.7928 | 33.525
354000000 | 50.7729 | 33.4539
355000000 | 50.7543 | 33.3791
356000000 | 50.7362 | 33.3142
357000000 | 50.7095 | 33.2387
358000000 | 50.6976 | 33.169
359000000 | 50.6756 | 33.1013
360000000 | 50.655 | 33.0329
361000000 | 50.6405 | 32.9578
362000000 | 50.6225 | 32.8871
363000000 | 50.6042 | 32.8218
364000000 | 50.5836 | 32.7576
365000000 | 50.5687 | 32.6924
366000000 | 50.5491 | 32.6258
367000000 | 50.5271 | 32.5548
368000000 | 50.5066 | 32.4926
369000000 | 50.4921 | 32.4263
370000000 | 50.4705 | 32.3619
371000000 | 50.4503 | 32.2968
372000000 | 50.4293 | 32.2315
373000000 | 50.4186 | 32.1729
374000000 | 50.3916 | 32.1061
375000000 | 50.3778 | 32.0404
376000000 | 50.3568 | 31.9801
377000000 | 50.3381 | 31.9173
378000000 | 50.3148 | 31.8526
379000000 | 50.2927 | 31.7896
380000000 | 50.279 | 31.7307
381000000 | 50.2634 | 31.6729
382000000 | 50.2368 | 31.6135
383000000 | 50.2243 | 31.545
384000000 | 50.1987 | 31.4873
385000000 | 50.1836 | 31.4283
386000000 | 50.1675 | 31.3671
387000000 | 50.1443 | 31.3089
388000000 | 50.1243 | 31.2509
389000000 | 50.1117 | 31.1958
390000000 | 50.0882 | 31.1389
391000000 | 50.0721 | 31.0793
392000000 | 50.0537 | 31.0214
393000000 | 50.0339 | 30.9695
394000000 | 50.0133 | 30.9082
395000000 | 49.9924 | 30.8521
396000000 | 49.9774 | 30.7969
397000000 | 49.963 | 30.7403
398000000 | 49.9429 | 30.6867
399000000 | 49.9236 | 30.6306
400000000 | 49.9052 | 30.5759
401000000 | 49.8927 | 30.519
402000000 | 49.871 | 30.4673
403000000 | 49.8512 | 30.4071
404000000 | 49.841 | 30.3588
405000000 | 49.8211 | 30.3082
406000000 | 49.7959 | 30.2482
407000000 | 49.788 | 30.1964
408000000 | 49.7667 | 30.1348
409000000 | 49.7532 | 30.0936
410000000 | 49.7309 | 30.0368
411000000 | 49.7241 | 29.989
412000000 | 49.7035 | 29.9397
413000000 | 49.6853 | 29.8801
414000000 | 49.6762 | 29.8253
415000000 | 49.6542 | 29.7815
416000000 | 49.6445 | 29.7299
417000000 | 49.6236 | 29.6776
418000000 | 49.6093 | 29.6256
419000000 | 49.5949 | 29.5775
420000000 | 49.5833 | 29.5283
421000000 | 49.5662 | 29.4777
422000000 | 49.5527 | 29.4276
423000000 | 49.5268 | 29.3819
424000000 | 49.5184 | 29.3349
425000000 | 49.5045 | 29.285
426000000 | 49.4918 | 29.2363
427000000 | 49.4781 | 29.1851
428000000 | 49.4591 | 29.1393
429000000 | 49.4432 | 29.0883
430000000 | 49.43 | 29.0429
431000000 | 49.4216 | 28.9938
432000000 | 49.4036 | 28.9522
433000000 | 49.3899 | 28.9044
434000000 | 49.3726 | 28.8514
435000000 | 49.3709 | 28.8068
436000000 | 49.352 | 28.7642
437000000 | 49.3337 | 28.7161
438000000 | 49.327 | 28.668
439000000 | 49.3112 | 28.6284
440000000 | 49.2906 | 28.5789
441000000 | 49.2832 | 28.5357
442000000 | 49.2723 | 28.4905
443000000 | 49.2616 | 28.4428
444000000 | 49.2456 | 28.4007
445000000 | 49.2338 | 28.3578
446000000 | 49.2229 | 28.3097
447000000 | 49.2084 | 28.2703
448000000 | 49.1947 | 28.2259
449000000 | 49.1848 | 28.1847
450000000 | 49.1755 | 28.1405
451000000 | 49.1626 | 28.0957
452000000 | 49.1491 | 28.0529
453000000 | 49.139 | 28.01
454000000 | 49.1286 | 27.9663
455000000 | 49.116 | 27.9283
456000000 | 49.1086 | 27.8855
457000000 | 49.0868 | 27.8393
458000000 | 49.0818 | 27.7998
459000000 | 49.0729 | 27.7617
460000000 | 49.0596 | 27.7197
461000000 | 49.0483 | 27.6764
462000000 | 49.0437 | 27.638
463000000 | 49.033 | 27.5942
464000000 | 49.0187 | 27.5542
465000000 | 49.011 | 27.5137
466000000 | 49.0034 | 27.4775
467000000 | 48.9899 | 27.4277
468000000 | 48.9834 | 27.3917
469000000 | 48.9705 | 27.3556
470000000 | 48.9593 | 27.3172
471000000 | 48.9509 | 27.2667
472000000 | 48.9418 | 27.2365
473000000 | 48.9341 | 27.1968
474000000 | 48.9251 | 27.1582
475000000 | 48.9084 | 27.1211
476000000 | 48.9013 | 27.0794
477000000 | 48.8922 | 27.0428
478000000 | 48.8871 | 27.0038
479000000 | 48.8718 | 26.965
480000000 | 48.8641 | 26.9275
481000000 | 48.8556 | 26.8942
482000000 | 48.8507 | 26.8549
483000000 | 48.843 | 26.8124
484000000 | 48.8305 | 26.781
485000000 | 48.8217 | 26.7439
486000000 | 48.8178 | 26.7058
487000000 | 48.8085 | 26.668
488000000 | 48.7972 | 26.6282
489000000 | 48.7872 | 26.5955
490000000 | 48.7814 | 26.5586
491000000 | 48.7744 | 26.5191
492000000 | 48.7648 | 26.4879
493000000 | 48.7536 | 26.4526
494000000 | 48.7467 | 26.4153
495000000 | 48.74 | 26.3799
496000000 | 48.7309 | 26.3429
497000000 | 48.7253 | 26.3039
498000000 | 48.7186 | 26.271
499000000 | 48.7113 | 26.2392
500000000 | 48.7007 | 26.2013